## Sheet1
健康管理学院教学实验室设备及用具采购项目预算审核明细表
预算单位：吉林医药学院 单位：元
序号 | 设备（商品、服务）名称 | 参数 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 云桌面服务器 | 1、服务器外型：机架式； 2、服务器高度：≥2U，标配原厂导轨； 3、CPU：2颗Intel 8378A （3.0GHz/32核)处理器； 4、内存：配置512G DDR4内存； 5、硬盘：配置2块480GB SSD硬盘，2块1.92TB SSD硬盘； 6、网卡：配置4个千兆电接口，2个万兆光口（含模块）； 7. RAID: ≥1 个标配 12Gb SAS RAID 阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/；≥2GB 缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 8、配置三年维保服务； 满足学校教学实训室60点云桌面教学需求 | 1 | 台
2 | 瘦终端 | 1、软硬件一体化设备，内置终端操作系统和软件； 2、处理器性能不低于四核四线程，主频不低于2.0 GHz； 3、配置内存容量≥2GB，内置存储空间≥8GB； 4、配置USB 2.0接口≥2个，USB 3.0接口≥4个，VGA接口≥1个，Type-c接口≥1个, HDMI显示接口≥1个，千兆网口≥1个，音频输入、输出接口≥1个； 5、配置三年维保服务； | 60 | 台
3 | 教师机 | 1、软硬件一体化设备，内置终端操作系统和软件； 2、处理器性能不低于第十二代 i5 系列六核 12 线程，主频不低于2.5 GHz； 3、配置内存容量≥8GB DDR4，内置存储空间≥256GB SSD； 4、配置USB 2.0接口≥4个，USB 3.0接口≥4个， VGA显示接口≥1个, Type-c接口≥1个，HDMI显示接口≥1个，DP显示接口≥1个，千兆网口≥1个，音频输入输出口≥1对； 5、配置三年维保服务； | 1 | 台
4 | 云桌面软件 | 1、支持教师办公桌面、学生教学机房桌面的同一融合管理； 2、支持统一界面集成管理，可以在同一个管理页面中完成硬件、虚拟化、存储、云桌面和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询； 3、系统支持服务器自带硬盘的存储方式外，同时也支持外连存储设备的方案，可对接多种存储，包括GlusterFS、Ceph、独立外挂存储，以用作课程镜像母盘的存储介质。多个计算节点可共享存储，读取共享母盘，从而实现镜像的快速分发； 4、支持管理平台按照每周，每月，每天固定时间自动定时备份和手动立即备份，包括数据库，版本信息和配置文件等。同时可以对备份文件进行删除，导入和数量限制，当管理平台发生故障时，可以对发生故障的管理平台进行快速恢复，从而不会影响虚拟化环境的使用； 5、支持系统健康度监控，健康度由主机、虚拟机状态、CPU利用率、内存利用率、存储利用率、存储集群IOPS、IO吞吐量等计算得出。管理员可以通过单击系统健康度图标进入系统健康页面，查看具体系统统计数据； 6、支持基于平台的B/S架构一键检测功能，帮助管理员快速了解整个平台的运行状态、性能以及可能存在的隐患。对于检测异常的指标项，系统会提供有效的改进建议，确保业务系统稳定可靠的运行； 7、可通过管理平台直接设置用户桌面使用模式，至少包括不还原，全盘还原，系统还原三种模式，满足用户日常各种场景的需求； 8、对接入的教师端及学生端一键关机，如当前存有在线课程，将联动下课和关闭终端； 9、为了更好地对教室进行管理，创建教室支持策略预设，支持教室的开放给特定用户，教室内学生的登录设置，定时下课及定时清理自习课程和考试课程；支持VOI桌面设置离线使用时间； 10、实际配置：配置61点云桌面软件授权，三年远程技术支持服务。 | 1 | 套 |  |  | 为满足学校原有智慧一体机（H3C S86E2C）配件升级标准，要求所投产品与教室原有智慧一体机（H3C S86E2C）无缝对接使用，要求出具承诺函并加盖供应商有效印章。
5 | 显示器 | 1、采用IPS屏，屏幕尺寸须不小于23.8英寸，分辨率不小于1920 × 1080@60Hz。 2、屏幕面板可倾斜角度≥22°，需包含VGA视频输入接口。 3、宽高比使用16:9比例，扁平化设计，提供更好的视觉体验。 4、配置三年维保服务； | 61 | 套
6 | 有线键鼠 | 有线键鼠 | 61 | 套
7 | 48口接入交换机 | 交换容量：337Gbps/3.37Tbps 包转发率：144Mpps 固化接口形态：48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10GBASE-XSFP+端口 | 1 | 台
8 | 28口接入交换机 | 交换容量：337Gbps/3.37Tbps 包转发率：126Mpps 固化接口形态：24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10GBASE-XSFP+端口 | 1 | 台
9 | 智慧讲台 | SP-Y770讲台-智慧讲台-讲台主体 | 1 | 个 |  |  | 为满足学校原有智慧一体机（H3C S86E2C）配件升级标准，要求所投产品与教室原有智慧一体机（H3C S86E2C）无缝对接使用，要求出具承诺函并加盖供应商有效印章。
10 | 智慧讲台双联屏套件 | SP-Y770双联屏套件-智慧讲台-讲台双联屏套件 | 1 | 个 |  |  | 为满足学校原有智慧一体机（H3C S86E2C）配件升级标准，要求所投产品与教室原有智慧一体机（H3C S86E2C）无缝对接使用，要求出具承诺函并加盖供应商有效印章。
11 | 嵌入式高清录播软件 | 嵌入式高清录播软件 | 1 | 套 |  |  | 为满足学校原有智慧一体机（H3C S86E2C）配件升级标准，要求所投产品与教室原有智慧一体机（H3C S86E2C）无缝对接使用，要求出具承诺函并加盖供应商有效印章。
12 | 数字人像摄像机 | 高清摄像机-教学录播高清摄像机-数字人像机位 4k超高清，光学变倍镜头，自动聚焦 | 1 | 台
13 | 学生录播摄像机 | 高清摄像机-教学录播高清摄像机-学生机4k超高清，光学变倍镜头，自动聚焦 | 1 | 个
14 | 教师录播摄像机 | 高清摄像机-教学录播高清摄像机-教师机4k超高清，光学变倍镜头，自动聚焦 | 1 | 个
15 | 功放 | 功放-教学音频功放 | 1 | 个
16 | 数字DSP音频处理器 | 数字DSP音频处理器-教学音频处理器 8路平衡式话筒／线路输入、输出，编组控制功能，内置闪避器，DUCKER，内置自适应回声消除AEC等功能 | 1 | 个
17 | 笔形话筒 | 笔形话筒-教学无线话筒 | 1 | 个
18 | 语音音箱 | 语音音箱-教学扩声音箱 | 2 | 个
19 | 枪式吊装话筒 | 枪式吊装话筒-教学无感扩声吊麦 | 1 | 个
20 | 教学资源管理平台 | 教学资源管理平台 | 1 | 套 |  |  | 为满足学校原有智慧一体机（H3C S86E2C）配件升级标准，要求所投产品与教室原有智慧一体机（H3C S86E2C）无缝对接使用，要求出具承诺函并加盖供应商有效印章。
21 | 二合一刷卡器 | 1、条码格式支持： 二维：QR Code, Data Matrix, PDF417，汉信码等 一维：EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128,Code 128C, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5,ITF-6, ITF-14, ISBN, GS1 Databar, GS1 Composite Code,Matrix 2 of 5,Code 11, Industrial 25, Standard 25,Plessey, MSI-Plessey 等 2、输出方式：韦根26/34位 3、读卡类型支持：支持ISO1443A协议卡片ID卡(125KHZ)IC卡（13.56MHZ） 4、二维码支持范围：韦根26位支持范围(0-255),(1-65535)；韦根34位支持的范围1-4294967295；RS485、RS232支持范围为500个字符 | 1 | 个
22 | 桌椅 | 双人位微机室桌子（含2把金属椅子） | 30 | 套
23 | 施工+辅材 | 综合布线（含六类网线，5口插座，4位插排（对），配套机柜，光纤跳线等实施辅料）及施工服务 | 61 | 套
合 计