- 报 价 单

项目名称：长春市特殊教育学校校园网络系统

项目编号：62024120997162181

供应商： 吉林省恒俊睿达科技有限公司

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | WIFI 智能 时序器 | 视音 微云 | SM-408 | 1.WiFi智能时序器，4寸高分辨率显示屏，一台手机可以管理多台设备。 2.内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带有过压保护，过流保护，欠压保护。 3.电压保护：过压保护从130V-500V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开(断开后可手动和APP开启)。 4.欠压保护：欠压保护从90V-250V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开(断开后可手动和APP开启)。 5.电流保护：过流保护从1A-50A均可设置，当电流超过设定值自动跳开(断开后可手动和APP开启)。 6.一键配网：在同一WiFi局域网下即可通过APP配网,匹配完成后自动连接网络。 7.中控系统：支持485/232通讯接口，波特率可设置(4800-921600，默认9600)。 8.掉电记忆：当设备突然断电数据自动储存。 9.WIFI传输距离30m无遮挡(2.4G WIFI 网络)。 10.可循环定制开关(服务器控制)。定时可以自定义添加删除，最多支持100个定时任务。 11.上电自启：当设备设定开启上电自启后，每次设备通电会开启所有设备通道。 12.屏幕保护：当此功能打开以后，触摸屏一分钟无任何操作会自动跳至锁屏界面。 13.通道开关机延时设置：每路可单独设置开关机延时1-999秒。 14.支持联机：RS232联机最长距离10米，RS232连接线需db9公对公23交叉。 15.支持手机遥控，可通过手机APP进行即时电源开关，不受距离，障碍物影响。 ★16.前面板配备指针电压表，实时显示当前电压状态，可更加直观观看设备所处地点的工作电压。（要求提供第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖供应商公章证明） ★17.具有欠压、超压检测报警功能，可对欠压、超压状态进行蜂鸣器警报。（要求提供第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖供应商公章证明） ★18.具有定时开关机、倒计时开关机功能。（要求提供第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖供应商公章证明） ★19.内置电源滤波器，有效抑制电磁噪声，实现电源净化功能，提供更纯净的电源。（要求提供第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖供应商公章证明） ★20.具备13路电源输出，包括前面板具备不少于五路常开直通电源输出接口（两路5孔插座+两路USB+1路Type-C）和后面板8路独立大功率受控电源输出（5孔插座）。（要求提供第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖供应商公章证明） | 1 | 台 | 2390 | 2390 |