## 家具、窗帘
序号 | 项目名称 | 图片 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税总价 （元）
1 | 会议条桌定制 |  | 尺寸：1500*500*760 钢架造型需与图一致（前挡钢架脚内弯，后支撑脚需上弯与下弯，如图） 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸 ,甲醛释放限量＜0.05mg/L， 2、基材：采用优质ENF级品牌（兔宝宝，大王椰，千年舟）ENF级实木多层板,优质绿色环保产品,含水率10.8%. . 3、台架：采用60*60旦管1.5mm厚优质冷轧钢管； 横梁：采用50圆管1.5mm厚优质冷轧钢管； 两边顶托铁片是4.0厚； 4、前挡板采用18mm厚ENF级实木板，颜色与现用的一致 5、桌架：桌架两侧有ABS塑料旋钮，任何一侧轻轻旋转便可折叠桌面可折叠，脚轮带锁 6、封边用材：实木封边条与贴面同色同质，甲醛释放限量＜0.05mg/L， 7、品牌优质五金配件. 8、颜色：根据甲方需求整套颜色与现用的颜色一致. | 张 | 17 |  | 0
清单合计（含税）
备注： 1、报价前需现场看样再报价，否则报价无效。中标后先提供符合参数的样品后方可生产，中标公示后7天内供货，所有产品确保环保无味。 报价包含施工及安装调试等其他所有费用

## 999 (hidden)
序号 | 项目/费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元）/㎡ | 投资金额 （万元） |  | 装修做法与备注
序号 | 分项 | 名称
一 |  | 工程费用 | m2 | 1340 | 1360.5359 | 182.3118
1-15楼502/503/1504改造 | 1.1 | 大会议室主席台缩小、大会议地面地毯拆后恢复 | m2 | 245 | 160 | 3.92 |  | 大会议地毯拆除后再恢复原有地毯
| 1.2 | 小会议室地面地毯拆除后换新 | m2 | 108 | 220 | 2.376
| 1.3 | 小会议室局部墙面铝板拆后新做 | m2 | 40 | 300 | 1.2 |  | 局部拆除后损坏、新做 | 0.027949
| 1.4 | 大顶面石膏板复杂造型吊顶拆除后新做；` 小会议室金属板吊顶扩大 | m2 | 300 | 350 | 10.5 |  | 大会议室顶面石膏板吊顶拆除后新做；小会议室金属板吊顶扩大
| 1.5 | WarRoom墙面局部拆除后做防火玻璃观察口 | m2 | 15 | 1800 | 2.7 |  | 落地玻璃，含边框
| 1.6 | 双开木门及门套/五金件 | 樘 | 3 | 2600 | 0.78
| 1.7 | 15楼502/503/1504会议室改造：喷淋改造 | m2 | 245 | 40 | 0.98 |  | 局部顶面改造，局部拆改恢复等
| 1.8 | 15楼502/503/1504会议室改造：消防报警系统改造 | m2 | 353 | 15 | 0.5295 |  | 局部顶面改造，烟感温感局部拆改迁移等
| 1.9 | 15楼502/503/1504会议室改造：电气（强电） | m2 | 433 | 100 | 4.33 |  | 开关插座、灯具、布线，局部利旧
| 1.2 | 15楼1502/1503/1504会议室改造：弱电智能化 | m2 | 433 | 90 | 3.897 |  | 弱电布线
| 1.21 | 1502：WarRoom配置86寸一体机 | 项 | 1 | 28000 | 2.8
| 1.22 | 1503小会议室新增LED大屏 | 项 | 1 | 95000 | 9.5
| 1.23 | 1504大会议室新增LED大屏 | 项 | 1 | 175000 | 17.5 |  |  |  | 序号 | 项目名称 | 数量（㎡） | 单价（元） | 合价（万元） | 备注
| 1.24 | 1504大会议室专业灯光、音响等 | 项 | 1 | 58000 | 5.8 |  |  |  | 一 | 工程费用 | 6523 | 279.4907 | 182.3118
| 1.25 | 1504大会议室新增多联机空调系统 | 项 | 1 | 221000 |  | 22.5 | 新增10台4.5P侧送下回室内机，1台40HP室外机，及其配电、支架、冷媒管及冷媒等辅材，含孔洞开洞及封堵、设备安装及调试等实施内容
| 1.26 | 1504大会议室新增新风系统 | 项 | 1 | 40000 |  | 4 | 新增1台全热交换机组（2000m3/h）及其配电、若干新风风管、风阀及风口等配件，含孔洞开洞含孔洞开洞及封堵、设备安装及调试等实施内容 |  | （一） | 1#楼、3#楼装修改造 | 1340 | 1132.924 | 151.8118
| 1.27 | 15楼502/503/1504会议室改造：空调风口等配合调整 | 项 | 1 | 10000 |  | 1 | 局部顶面改造，局部拆改恢复等 |  | 1 | 室内装修 | 1340 | 435.9329 | 58.415 | 3#楼负一层至二层厨房餐厅、办公空间等内部墙顶地、新增隔墙装修改造
| 小计 | [5 empty] | 94.3125
2-1306健身活动室改造 | 2.1 | 现地胶地面拆除后铺地毯 | m2 | 220 | 180 | 3.96 |  | 现地面基层网络地板保留 |  | 3 | 水消防 | 1340 | 29.403 | 3.94
| 2.2 | 墙面涂料新做 | m2 | 202.5 | 35 | 0.70875 |  | 原涂料墙面一底两面；吊顶以上新做腻子+涂料 |  | 4 | 电气 | 1340 | 99.5545 | 13.3403
| 2.3 | 顶面拆除后裸顶喷涂 | m2 | 242 | 30 | 0.726 |  | 原吊顶上位置找平 |  | 5 | 消防报警 | 1340 | 12.1604 | 1.6295
| 2.4 | 小隔间玻璃隔断墙 | m2 | 64.26 | 850 | 5.4621 |  | 隔墙到顶，同建筑层高；铝合金框架双层中空玻璃内嵌百叶,含门 |  | 6 | 通风防排烟 | 1340 | 212.6866 | 28.5
| 2.5 | 新建轻钢龙骨实体隔墙 | m2 | 33.6 | 220 | 0.7392 |  | 隔墙到顶，同建筑层高；涂料饰面，四周恢复 |  | 7 | 智能化 | 1340 | 343.1866 | 45.987
| 2.6 | 1306健活动室改造：喷淋改造 | m2 | 220 | 100 | 2.2 |  | 改办公区，下喷改上喷 |  | （二） | 12楼13楼新风改造 | 5000 | 61 | 30.5 | 地下人防车库原墙顶地面层铲除翻新，灯具更换；建筑中庭部分设施拆除、地面等出新
| 2.7 | 1306健活动室改造：消防报警改造 | m2 | 220 | 50 | 1.1 |  | 点位迁移 |  | 二 | 工程建设其他费 | 6523 | 48.9039 | 31.9 | 含设计、监理、招标、造价咨询及审计等咨询费、检测费、鉴定费、保险费、项目管理费、审图费、报建费等，均按相关取费标准计列
| 2.8 | 1306健活动室改造：电气（强电） | m2 | 220 | 170 | 3.74 |  | 部分工位新增管线，部分工位利旧 |  | 三 | 预备费 | 项 |  | 6.01 | 预备费按3%计列
| 2.9 | 1306健活动室改造：一体机、弱电布线 | m2 | 220 | 120 | 2.64 |  | 会议室配75寸一体机；重新按照新点位布线 |  | 四 | 工程建设投资 | 6523 |  | 220.22
| 2.1 | 1306健活动室改造：空调末端改造 | 项 | 1 | 10000 |  | 1 | 局部顶面改造，局部拆改恢复等
| 小计 | [5 empty] | 22.2761
3-辅楼316/317-1改造 | 3.1 | 现局部地毯地面拆除后更换地毯 | m2 | 152 | 180 | 2.736 |  | 现地面基层网络地板保留
| 3.2 | 新建隔墙墙面新做涂料，原有墙面涂料出新 | m2 | 150 | 35 | 0.525
| 3.3 | 局部墙体拆改 | m2 | 64.68 | 220 | 1.423
| 3.4 | 辅楼316/317-1改造：喷淋改造 | m2 | 380 | 20 | 0.76 |  | 功能不变，局部点位改动
| 3.5 | 辅楼316/317-1改造：电气（强电） | m2 | 380 | 100 | 3.8 |  | 部分工位新增管线，部分工位利旧
| 3.6 | 辅楼316/317-1改造：工位弱电改造 | m2 | 380 | 50 | 1.9 |  | 弱电改造排布；部分工位新增管线，部分工位利旧
| 小计 | [5 empty] | 11.144
3-辅楼317-2改造 | 3.8 | 现局部地毯地面拆除后更换地毯 | m2 | 73.5 | 180 | 1.323 |  | 局部地面找平
| 3.9 | 墙面涂料出新 | m2 | 196 | 35 | 0.686
| 3.1 | 顶面拆除后裸顶喷涂 | m2 | 30 | 30 | 0.09 |  | 局部修补
| 3.11 | 新建轻钢龙骨隔墙 | m2 | 30 | 220 | 0.66
| 3.12 | 辅楼317-2改造：电气（强电） | m2 | 390 | 37.7 | 1.4703 |  | 仅部分新增工位布线
| 3.13 | 辅楼317-2改造：工位弱电改造 | m2 | 390 | 50 | 1.95 |  | 弱电改造排布；部分工位新增管线，部分工位利旧
| 小计 | [5 empty] | 6.1793
4-12楼13楼新风改造 | 4.1 | 12层新增4台全热交换机组，风量=2500m3/h | 台 | 4 | 20000 | 8 |  | 含设备及其配电
| 4.2 | 13层新增4台全热交换机组，风量=2500m3/h | 台 | 4 | 20000 | 8 |  | 含设备及其配电
| 4.3 | 12层新增镀锌风管及钢制风阀、铝合金风口、橡塑保温及喷涂等 | m2 | 2500 | 25 | 6.25
| 4.4 | 13层新增镀锌风管及钢制风阀、铝合金风口、橡塑保温及喷涂等 | m2 | 2500 | 25 | 6.25
| 4.5 | 土建配合改造费用 | 项 | 2 | 10000 | 2 |  | 含孔洞开洞及封堵、局部拆改恢复等
| 小计 | [5 empty] | 30.5
5-其他 | 5.1 | 成品保护 | 项 | 1 | 15000 | 1.5 |  | 含拆除后四周同材料恢复
| 5.2 | 现场墙顶地拆除及清运 | 项 | 1 | 23500 | 2.35 |  | 保护性局部拆除
| 5.3 | 办公家具拆除搬运及组装 | 项 | 1 | 25000 | 2.5 |  | 部分工位新增管线，部分工位拆移后重新利旧安装
| 5.4 | 遮阳帘 | 项 | 1 | 75000 | 7.5
| 5.5 | 踢脚线 | 项 | 1 | 8500 | 0.85 |  | 损坏修补，新建墙体新做不锈钢踢脚
| 5.6 | 其他零星 | 项 | 1 | 32000 | 3.2 |  | 含开孔开洞、封堵、窗台板、栏杆等零星内容，据实结算 |  |  | 94.34
| 小计 | [5 empty] | 17.9 |  |  |  | 22.28
二 |  | 工程建设其他费 | m2 |  |  | 31.9046 |  |  |  |  | 17.32
1 |  | 可研编制费 | 万元 | 项 |  | 3.6462 |  |  |  |  | 30.5
2 |  | 工程设计费 | 万元 | 项 |  | 14.5849 |  |  |  |  | 17.9
3 |  | 工程监理费 | 万元 | 项 |  | 4.5578
4 |  | 招标代理费、工程审计费等其他费用 | 万元 | 项 |  | 9.1156
三 |  | 预备费 |  |  |  | 6.0064
1 |  | 基本预备费 | 万元 | 项 | 3% | 6.0064 |  | 按3%计取
四 |  | 估算费用合计 | m2 | 1340 | 1643.4532 | 220.2227
337.6096