一、商务要求

- 本项目预算6.5125万元，最高限价6.5125万元，超过最高限价的为无效投标。

- 中标人须将所有产品按照采购人的要求摆放到指定地点（包含各个楼宇消防栓等），并将本次更换下来的390只旧灭火器、185条水带放置校方指定仓库，并将仓库保存的约100只灭火器清运出校自行处置，费用均包含在报价内。

- 本项目采用交钥匙模式，价格包含但不仅限于货物价款、途中运输费、装卸车费、仓储费、保险费、途中损耗费、检测验收费、技术支持、售后服务、货物更换所需的各种费用、必要的保险费用、各项税金、合同包含的所有风险及责任等一切费用，采购人在履行合同过程中无需向中标单位承担合同金额以外的额外费用及税费责任。

- 交货期限：合同签订后1个月内供货、安装，交采购人验收。

- ▲所有货物必须符合国家相关质量标准及规范要求，且为送货当月生产的全新产品，产品质保期不低于3年。

- 售后服务：中标人应按合同规定的产品性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，中标人提供的产品在质保期内发生故障，中标人应免费提供更换等服务。

- 投标人所投标产品必须完全满足本项目的技术、商务等条款。

- 中标后，中标人需提供所有投标样品，若采购人发现样品不符合采购文件要求，采购人有权放弃采购结果，并不承担任何违约责任。

- 其余条款详见合同。

- 采购联系人：0571-69936023黄老师，具体业务联系人：0571-69936997詹老师。

- ▲品牌要求：星浙安、东消、浙安，三款品牌中的任意一款。

二、产品清单

| 序号 | 物品名称 | 型号 | 参数、要求 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 10-Ø65-25 | 产品标准GB6246-2011,GB/T19001-2008)10-65-25，国家标准T/CPQSXF006—2023《消防水带产品维护、更换及售后服务》，《消防产品一致性检查要求》GA-1061)。 不配备水枪头，衬胶水带。有衬里聚氨酯。 接头要是两侧没有长方形孔的，一对重量为0.8千克( Kg )，要用卡环安装的，而不是铁丝环绕拧上的(此项需要厂家定制)。 消防水带的设计工作压力大于等于1.0MPa,接口直径65MM,水带长度25M。 品牌：星浙安、东消、浙安，三款品牌中的任意一款。 放置位置：管理楼、外语楼、体育馆、胜兰苑食堂、新兰苑食堂、继续教育学院。 | 185 | 条 |  |  |
| 2 | 灭火器 | MFZ/ABC4 | MFZ/ABC4干粉灭火器：90新国标，[MFZ/ABC4灭火剂重量4±0.08kg,有效喷射时间≥13秒，有效喷射距离≥3.5米，喷射滞后时间≤5秒，喷射剩余率≤15%，电绝缘性≥5kv]；灭火器按照国家标准不低于GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》或灭火器最新国标GB 4351-2023。 品牌：星浙安、东消、浙安，三款品牌中的任意一款。 放置位置：管理楼、外语楼、体育馆、胜兰苑食堂、新兰苑食堂、继续教育学院。 | 390 | 只 |  |  |
| 3 | 悬挂式灭火器 | FZXA6/1.2型 | 灭火剂充装量为6+0.30kg；灭火级别：1A 21B；保护半径：≥0.94m；喷射距离 6m；-10℃至50℃；工作压力 1.2mpa；容量 6kg；喷射时间 10s；灭火类型 ABCE。安装依据国家标准DB22/T 2879-2018。 品牌：星浙安、东消、浙安，三款品牌中的任意一款。 安装位置：南门、北门、3号宿舍楼非机动车车棚，由中标人负责车棚钢架打孔并安装，费用包含在报价内。 | 20 | 只 |  |  |
| 合计 （大写： ） |  |  |  | 小写：¥ |  |  |  |

（1）本公司已仔细阅读本项目商务、技术等要求，并承诺响应采购人采购文件所有需求。

▲（2）本项目接受的产品制造商为浙安（浙江浙安消防设备有限公司、兰溪市九安工贸有限公司）、星浙安（杭州星浙安消防有限公司）或东消（高邮市东消消防器材有限公司）。投标人须提供由以上制造商出具的产品原厂证明及相应的检测报告，且报告中的委托检测单位须与制造商一致。

（3）后附营业执照。

投标响应方全称（公章）：

全权代表签字：

联系人及联系电话：

日期：        年   月   日