# 采购内容及需求

## 一、采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（预估） | 服务期限 |
| 1 | 医用氧 | 40L/瓶 | 600瓶 | 3年 |
| 2 | 二氧化碳 | 40L/瓶 | 60瓶 | 3年 |

注：根据采购人要求按实按需分批供货，实际用量按月结算。

## 技术规格要求

1、医用氧符合2020版药典二部要求，氧含量≥99.5%。为淡蓝色液体，透明且易于流动，气化后为无色气体，无臭、无味。氧含量，(V/V)≥99.5%所供医用氧必须有质量检验证明以及合格证。具有医用氧的国家药监局的药品注册批件、药品生产许可证、气瓶充装许可证、危险化学品经营许可证。

3二氧化碳符合GB/T23938-2021标准要求，二氧化碳含量≥99.995%

## 三、服务要求

1、基本要求

1.1投标人自有售后服务部门，本项目固定的售后服务人员、并配备售后服务专员一名及以上、危险化学品运输车辆需满足本项目日常运输。

1.2、投标人须按特种设备检验要求完成对医用氧的容器以及配套阀门定期检定，且保证在检定效期届满前完成。

2、供货要求

2.1必须足量保质、按时供货、保障安全运输。

2.2由投标人负责医用氧气瓶的维修维护，由投标人保证医用氧的正常使用。

2.3医用气体必须符合国家相关标准，在正常使用情况下，能确保运输、贮存、使用安全，并保证不会对相关设施如储罐、输气管道等造成不良影响。

2.4所供医用气体须在接到采购人通知后48小时内送达指定地点，应急响应4小时内，须采用专用车运输。

2.5所供医用气体必须有质量检验证明以及合格证。

2.6投标人不得以市场行情紧张等为借口，少送或迟送采购人通知的送货量。

2.7投标人需针对本项目，指定供货服务方案及供货保障措施，内容包括但不限于：医用气体的供货计划和运输服务方案；内部管理制度和服务质量的保障措施；运输途中及灌装过程中的安全保障措施及突发情况的应急预案。

## 四、商务要求

1、服务期：服务期为3年，合同采取逐年签订方式。合同期内，供应商能严格履行合同，通过采购人的考核，符合相关规定的，可以续签合同，总服务期限不超过3年。

2、交货时间、方式

2.1中标人负责合同项下的货物运送、人员管理相关服务费用，一切费用由中标人负责。

2.2 中标人运送货物时须对各场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

2.3 合同签订后，中标人须做好供货准备，在接到采购人正常要货通知的情况下，在48小时内配送产品到采购人院内的气体存放点。如接到采购人应急要货电话通知的情况下，中标人将在接到通知后的4小时内将产品送到采购人院内的气体存放点，以确保采购人的紧急需求。

2.4交货方式：所有合同货物均由中标人装运至采购人指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由中标人负责。货物装运后由中标人办理保险，费用已含在合同价中。如国家对此类货物的运输有特殊要求的，中标人负责办理相关手续并承担一切费用。医用氧在运输过程中的一切安全问题由中标人负责。

3、责任

3.1如因中标人供货不及时或成交货物质量不合格发生的事故，使用户遭受损失的，中标人应承担一切责任赔偿损失。

3.2中标人提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装。中标人应承担由于包装不妥而引起的全部损失。

3.3投标人应拥有完善的储存、中转和装卸等配套设施。其中：配备的储存、中转、装卸设备必须符合国家有关要求。

4、付款方式

5.1本项目为分批次供货采购项目，按月支付货款，结算期为当月1日至当月31日止，并在次月提交发票和结算核实单，甲方在收到所有付款资料并审核通过后两个月内付清全款。

6、报价要求：

6.1投标报价：报每瓶单价（该价格包括医用气体货价和货物的供应、运输、检验、发货、送货、保险、装卸、仓储、保管、技术服务以及人员管理相关服务，各种税费、质保、售后服务及其他伴随服务等一切必须费用）。