**海曙区游泳场所抽检卫生检测项目(2025年)**

一、资质要求：

大市范围具有浙江省质量技术监督局颁发的计量认证（CMA）证书且在有效期内。

二、注意事项：

按附件综合报价。游泳池水质每家平均检测1次，海曙辖区目前游泳场所40家。报价应综合考虑双随机地域分布、耗时等运行成本。完成公示程序后，择日签订合同，按合同约定的要求完成抽检采样，采样后一周内出具检验报告。初定时间6月至8月。另外考虑到游泳场所新增、复查、投诉举报等卫生检测及需完成上级应急性工作任务等因素，合同期限一年，费用按实际结算。

三、相关参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对象 | 数量 | 检验项目 | 采样、检测标准（方法） | 备注 |
| 1 | 游泳场所水质 | 2点/家，40家。按80点报价。 | 1. 游泳池池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群
2. 浸脚池水游离性余氯
 | GB 17220GB/T 5750GB/T 18204 | 只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 |