**海曙区生活饮用水卫生监督抽检检测项目**

**（2025年）**

一、资质要求：

大市范围具有浙江省质量技术监督局颁发的计量认证（CMA）证书且在有效期内。

二、注意事项：

抽检需2名卫生监督员为1组与被监督单位一一对应，本次任务被监督单位分布在海曙区，预计需6个工作日，请综合考虑时间等运行成本，确定报价。完成公示程序后，择日签订合同，按合同约定的要求完成抽检采样，采样后10天内出具检验报告。初定时间为7月中旬至8月上旬。另外考虑到投诉举报类卫生检测及需完成上级应急性工作任务等因素，合同期限一年，费用按实结算。

三、相关参数：

1、二次供水（共10户）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对象 | 数量 | 检验项目 | 采样、检测标准（方法） | 备注 |
| 1 | 二次供水 | 10户 | 出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH和消毒剂余量。 | GB/T 5750-2006 |  |