**海曙区公共场所国家双随机抽检卫生检测项目**

**（2025年）**

一、资质要求：

大市范围具有浙江省质量技术监督局颁发的计量认证（CMA）证书且在有效期内。

二、注意事项：

国家双随机抽检需2名卫生监督员为1组与被监督单位一一对应，本次任务被监督单位分布在海曙区各乡、镇、街道，请综合考虑时间等运行成本，确定报价。完成公示程序后，择日签订合同，按合同约定的要求完成抽检采样，采样后10天内出具检验报告。初定开始时间为7月上旬，另外考虑到投诉举报类卫生检测及需完成上级应急性工作任务等因素，合同期限一年，费用按实结算。

三、相关参数：（共102户）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对象 | 数量 | 检验项目 | 采样要求 | 备注 |
| 1 | 美容美发场所 | 9户 | 1. 美容美发工具细菌总数 2. 棉织品细菌总数 | 公共用品用具每类抽检2份 | 只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测CO2、PM10、  甲醛、苯、甲苯、二甲苯 |
| 2 | 住宿场所 | 51户 | 1. 棉织品细菌总数 2. 杯具细菌总数 3. 淋浴用水嗜肺军团菌 | 公共用品用具每类抽检2份 |
| 3 | 沐浴场所 | 10户 | 1.棉织品细菌总数  2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度  3.拖鞋细菌总数、真菌总数  4.修脚工具细菌总数、真菌总数 | 公共用品用具每类抽检2份 |
| 4 | 其他公共场所 | 3户  （商场1户，候车室1户，影剧院1户  ） | 电影院可能重复使用的3D眼镜细菌总数 |  | 只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯 |
| 5 | 集中空调 | 29户 | 1. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯； 2. 送风质量PM10\细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌； 3. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数。 | 监测点数：GB/T18204-2013执行 |  |