## Sheet1
北仑中医院DSA机房空调预算
序号 | 科室区域 | 面积m² | 空调型号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | DSA机房 | 56.1 |  | 风管式室内机GMV-NHD80P，制冷量:8.0kw。制热量:9.0kw。风量：1300m³/h。噪音：40/36/31dB(A).含线控安装（如有），含内外连接线，控制线，附属配件，详见设计图纸参数要求 | 台 | 2
2 |  |  |  | 风管式室内机安装，含：进风口，出风口，软连接，吊杆，保温水管等安装附件 | 台 | 2
3 |  |  |  | DSA房间室外机，制冷量：16KW，制热量：16KW。电源220V。噪音：57dB(A)。风量：6200m³/h，详见设计图纸参数要求 | 台 | 1
4 |  |  |  | 空调铜管保温管及连接线 | 米 | 20 |  |  | 按实际算
5 |  |  |  | 空调混泥土打孔 | 台 | 2 |  |  | 按实际算
6 |  |  |  | 空调器风机盘管安装及改装风力增压系统。 空调器风机盘管安装及改装紫外线灯消毒系统。 风机及紫外线灯安装附件 | 系统 | 2
7 |  |  |  | 加装风力增压系统。 | 台 | 2
8 |  |  |  | 加装增压风机联动控制系统 | 台 | 2
9 |  |  |  | 加装增压风机接触器 | 台 | 2
10 |  |  |  | 加装紫外线灯消毒系统。 | 台 | 2
11 |  |  |  | 加装紫外线灯联动控制系统 | 台 | 2
12 |  |  |  | 空调器风机盘管改装定速1300m³/h
13 |  |  |  | 加压送风机 风量：1080-1410m³/h 风压：380-500Pa 功率：163-230W | 台 | 2
14 |  |  |  | 紫外线灯15W | 支 | 2
15 |  |  |  | 防震垫 | 套 | 3
16 |  |  |  | 吊顶夹层内部， 保温镀锌风管制作、 变径、安装及安装附件 | m² | 68.2
17 |  |  |  | 制冷剂 | 瓶 | 5 |  |  | 供12套空调使用
18 |  |  |  | 吊机费运输费 | 项 | 1
19 |  |  |  | 制作空调外机设备放置平台 | 项 | 1
20 |  |  |  | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
21 |  |  | 合计金额 |  |  |  |  | 49891
注：在安装过程中方案如有更改，则无条件接受整改！此预算价格为最高限价。