## 服务器参数
项目 | 要求
厂商： | 联想 SR660V2
规格： | 双路-2U机架式服务器
芯片组： | Intel C621A芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。
处理器： | 实配：Intel Xeon Silver 5318Y 24C 165W 2.1GHz 处理器。 可支持两个Intel至强可扩展处理器主频≥2.0GHz且≥28核，L3缓存≥42MB，可选最大可支持至40核270W处理器
内存： | 实配：4x32GB TruDDR4 3200MHz（2Rx4 1.2V）RDIMM 可支持 16G/32G/64G TruDDR4 3200MHz，配合Intel持久内存最大支持6TB内存扩展或最大支持32根内存插槽
★硬盘： | 实配：2块480G 热插拔2.5寸 SSD 硬盘，3块2.4T 10K 热插拔 2.5寸 SAS 硬盘 最大支持28个硬盘扩展，支持前置直连8个U.2 NVMe SSD硬盘，支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1 最大支持28个NVMe硬盘及VROC阵列 提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板
阵列卡： | 实配：独立阵列卡，Raid支持0/1/10/5 RAID级别
网卡： | 实配：四口千兆 OCP 网卡
HBA ： | 可选单口或双口 16Gb，32GbHBA卡
★GPU ： | 最大支持8颗GPU卡配置 最大支持8个单宽 /3个双宽
电源： | 实配：1+1 800W 80+铂金电源
冷却系统： | 支持4个冗余热插拔系统风扇。
I/O扩展： | 最大支持10个PCIe插槽，包括两个专用的OCP插槽和8个PCIe 4.0标准插槽。
服务器管理： | 支持硬件管理工具，通过先进的服务器管理功能增加服务器运行时间、降低成本和提高生产力。 -支持增强功能，例如大屏展示、全局搜索、资产管理等 -支持定制开发，例如兼容第三方设备、软件功能定制开发等 -支持通过大屏展示监控详情、关键设备状态；集中实时显示设备监控统计、告警统计等 -支持从服务器捕获实时电源和温度数据，并提供自动控制，以降低能源成本。 -自动化批量部署 OS（Operation System， 操作系统） -支持集中查看受管设备生成的所有事件和警报。 将事件或警报传递到 PIM，并显示在事件或警报日志中 -支持行业标准管理协议，IPMI 2.0，SNMP 3.0，redfish restAPI，通过 IPMI 串行控制台 -支持 Nation Z TPM 2.0 或 Nation Z TCM 模组 -支持安全启动，以确保只能使用数字签名的操作系统。 -支持英特尔的病毒防护技术（Execute Disable Bit） 执行禁用位功能在与支持的操作系统相结合后可以防止某些类型的恶意缓冲区溢出攻击 -支持英特尔的受信任执行技术可基于硬件的对恶意软件攻击的抵抗来增强系统安全性，允许应用程序在自己的孤立空间中运行，免受系统上其他软件的伤害。
认证： | 中国环境标志产品认证证书，节能产品政府采购清单，3C认证， 国家级认证机构检测认证，认证机构符合中国合格评定国家认可委员会（CNAS）及国际实验室认可合作组织认证规范要求： 满足GB/T 9813.3-2017《计算机通用规范 第3部分：服务器》 满足GB/T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 满足GB/T 9254-2008 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 满足GB/T 17626.2-2006《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
服务： | 3年7x24X4小时保修服务，全国部分城市宕机4小时上门服务；供货时提供原厂质保函，主机生产日期为24年9月份以后 ，需预装Window Server 2019 操作系统