| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三相柴油发电机组，常用功率≥50kw，1台 |  |  |  |
| 1 | 发动机 | 康明斯 | 1台 |
| 2 | 发电机 | 无锡斯坦福 | 1台 |
| 3 | 操作模块 | 郑州众智HGM6120NC | 1台 |
| 4 | 主断路器 | 施耐德 | 1套 |
| 5 | Ats切换开关 | 施耐德 | 1套 |
| 6 | 户外静音箱 | 箱体采用：Q235环保镀锌板 底座采用：Q235热轧钢板 再加上静电喷涂，在室外不易掉漆，生锈 | 1套 |
| 7 | 柴油箱 | 200L柴油箱，油箱采用：Q235冷轧钢板，配备柴油预供泵 | 1套 |
| 8 | 蓄电池 | 瓦塔尔、骆驼、奔驰 | 1台 |
| 9 | 电子油位计 | 可以远程读取数据 | 1套 |