宁波市临床病理诊断中心

仪器设备计量校验服务采购项目

一、单位概况

宁波市临床病理诊断中心（以下简称“市病理中心”）是宁波市卫生健康委员会与复旦大学附属肿瘤医院合作建设的全国首家区域性临床病理诊断中心，系市卫生健康委直属的公益二类、自收自支事业单位。市病理中心于2011年8月成立，迄今为止仍是国内唯一的政府举办、独立设置、区域服务的病理诊断中心。市病理中心配备国内一流专业设备，是国家基因检测应用示范中心、国家住院医师规范化培训临床病理专业基地、浙江省临床病理岗位培训基地、浙江省病理专科联盟常务理事单位、市病理质控中心挂靠单位、宁波大学病理教学中心、宁波大学病理硕士点。主要职能为：负责宁波市级医疗机构临床病理诊断工作；指导全市临床病理诊断业务；开展临床病理诊断继续教育及相关业务培训等。

二、服务周期及项目金额。

本次采购服务周期为2年， 项目金额为9万元/年， 合计18万元。费用每半年结算一次，按实际校验数量结算。

三、计量设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪 | 8 | 台 |
| 2 | 荧光定量PCR | 2 | 台 |
| 3 | 酶标仪 | 1 | 台 |
| 4 | nanodrop分光光度计 | 1 | 台 |
| 5 | PH计 | 1 | 台 |
| 6 | 电导率仪 | 2 | 台 |
| 7 | 天平 | 1 | 台 |
| 8 | 电子天平 | 3 | 台 |
| 9 | 干式恒温仪 | 6 | 台 |
| 10 | 恒温混匀仪 | 3 | 台 |
| 11 | 恒温槽（摊烤片机/漂片机） | 30 | 台 |
| 12 | 离心机 | 8 | 台 |
| 13 | 移液器/枪 | 100 | 个 |
| 14 | 八通道移液器 | 1 | 个 |
| 15 | 压力蒸汽灭菌器 | 14 | 台 |
| 16 | 远程温湿度采集仪（温湿度计） | 200 | 个 |
| 17 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 15 | 台 |
| 18 | 电热恒温培养箱 | 3 | 台 |
| 19 | 数显恒温水浴锅 | 4 | 台 |
| 20 | 通风柜 | 50 | 台 |
| 21 | 生物安全柜（全项目） | 30 | 台 |
| 22 | 取材台 | 30 | 台 |
| 23 | 洁净工作台 | 2 | 台 |
| 24 | 染色台 | 2 | 台 |
| 25 | 玻璃量器（量筒/容量瓶/锥形瓶等） | 20 | 个 |
| 26 | 砝码 | 20 | 个 |

四、供应商的资格要求：

1、具有独立法人资格的校准机构，且具备本地CNAS认可的实验室。

2、有从事过医疗行业的校准经验（类似业绩）。

3、2-3个工作日内响应校准服务，送检仪器需专车取送。

4、有注册计量工程师10名以上。

5、质量保证能力强，通过GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证。

五、其他要求

1、特殊专业设备需提供上门计量服务，不得影响市病理中心业务。

2、市病理中心计量设备所在位置包括市病理中心本部和其他医院各病理分中心，供应商应对本部和分中心地址全面了解。

3、本项目需要进行现场踏勘，对市病理中心的计量设备情况有明确的感知。现场踏勘统一在4月18日上午9：00进行。请准时前往。未现场踏勘的无投标资格。

联系人：王老师 联系电话： 0574-87651120  踏勘地址：江北区环城北路东段685号。