## Sheet1
温州市行政中心6号楼食堂空气源热泵热水机组更换项目
一、采购清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格及配置 | 数量 | 单位
1 | 直流变频空气源热泵热水机组 | 麦克维尔 | MHA100E5LH | 1.品牌：麦克维尔 型号：MHA100E5LH。 2.侧出风型 3.常温工况制热量:40.0kw，额定耗电量:8.27kw，COP值:4.84，循环热水流量:6.88m3/h，产水量:860L/h，制冷剂R410A； 4.压缩机类型:变频喷气增焓压缩机，节流装置:电子膨胀阀； 5.风机功率:150*2w，总风量:8870m3/h，水侧换热装置:套管式，室外环境干湿球温度:20℃/15℃，环境温度使用范围:-30℃/45℃，水箱起始止水温:15℃/55℃； 6.含配套线控器、减震器、信号线等。报价含设备吊装及安装费、系统调试费等确保设备正常运行的所有费用，详见清单。 | 3 | 台
合计
二、商务条款： 1、供应商需提供制造商针对本项目的授权书（盖制造商公章），相关资料需在中标后3个工作日内以纸质文件形式提交到采购人，未按期提供的，采购人有权取消成交资格，并按不诚信单位上报采购监管部门； 2、本次采购工期：25天（23天备货、2天安装），包括原设备拆除、新设备安装、调试等确保空气源热泵热水器系统正常运行的所有工序； 3、投标报价说明：供应商按期供货并提供安装服务所产生的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、拆装费、调试费、技术服务费、培训费、保修费、税费、垃圾清运费、辅材费及确保设备正常使用的一切费用； 4、所需的辅材说明：包括但不限于设备支架（或基础）、管路固定、螺栓螺母连接件、保温、线管、控制柜改造所需配件（可能产生元器件更换，根据需要自行安排现场踏勘）、动力电缆连接辅材、进出水管连接辅材及未列明的相关辅材等； 5、拆装及调试说明：3台旧机（室外机组）位于食堂二楼平台，需拆除并搬至采购方指定区域，新机安装至原位置，并接入原空气源热泵供水系统；需对原控制箱进行必要的改造及调试，确保新装设备与原控制系统兼容；需对原太阳能部分的进出水管进行封堵；动力电缆及进出水管路为利旧；安装过程可能产生局部吊顶拆除及修复（以上产生的一切费用包含在报价内）； 6、供应商提供的设备必须是厂商原装的、全新的，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于本标书中提出的要求；应准确无误地表明设备型号、规格、制造厂及生产或出厂日期； 7、履约保证金：合同签订后5天内，供应商支付合同金额1%的履约保证金，验收通过后退回履约保证金； 8、付款方式：合同签订后支付合同金额30%的预付款，通过验收后支付至合同金额的80%，结算后，支付剩余款项； 9、供应商至少提供2年质保期，提供7*24小时服务，在质保期内接到报修4小时内上门处理，24小时内不能修复的，则无偿提供备品； 10、设备安装调试期间需保证市行政中心正常办公，施工时间服从甲方安排，可能安排在晚上或周末； 11、每天施工结束后须进行垃圾清理，施工人员进入区域内，必须听从采购人代表的监管，施工区域内不得大声喧哗、随意走动、吸烟等。 12、供应商应确保中标后能正常供货，且必须满足以上全部商务条款，否则竞价无效。供应商参加此次竞价，即视为完全了解、明白并同意上述要求。一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究供应商责任并向监督部门投诉。