## 原始要求
水源热泵智能控制设备清单
序号 | 项目内容 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注说明
1 | 主机协议编程(特灵通讯模块) | 定制 |  | 台 | 3 | 读取特灵主机参数
2 | 冷热源系统控制柜 | 西门子 | 西门子PLC控制器 | 台 | 1 | 主机、水泵手机控制
3 | 小型断路器 | EZ7 DPN C10A | 施耐德 | 只 | 1 | 控制柜主要器件
4 | 中间继电器 | RXM2BD | 施耐德 | 只 | 12
5 | 开关电源 | HDR100-24 | 明纬 | 只 | 2
6 | PLC控制器 | 1SR60 | 西门子 | 只 | 1
7 | PLC模块 | 2DR16 | 西门子 | 只 | 2
8 | PLC模块 | 2DE16 | 西门子 | 只 | 2
9 | PLC模块 | 3AQ04 | 西门子 | 只 | 2
10 | 触摸屏 | 昆仑通泰 | TPC1031KI | 台 | 1 | 本地触摸操作，显示主机、水泵、阀门等机房设备的工作状态，开关机操作，温度设定等
11 | 增加电动阀控制 | 讯饶 | CPC-55*3V | 项 | 1 | 主机冷冻进水侧电动开关阀控制
12 | 水泵控制联锁 | 讯饶 | PLC-1 | 项 | 1 | 控制冷冻泵，进行线路改造后接入群控系统
13 | 网关 | 讯饶 | PLC-2 | 台 | 1 | 远程设置设备参数、启停设备
14 | 端口开通 | 特灵 | E-LINK | 个 | 3 | 通信连接、数据传输
15 | 远程操控系统 |  |  | 项 | 1 | 可以PC、手机APP远程登录进行操作和维护