## Sheet2
新丰镇中心小学食堂民生实事工程采购项目
商品名称 | 品牌 | 型号 | 购买数量 | 控制单价（元） | 控制总价（元） | 备注
美的 KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A 空调 5P | 美的 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 13 | 8900 | 115700 | 柜式空调，含平均每台5米空调铜管
115700
拟采购方式 | 电子网超（反向竞价）
资金来源， | 嘉南财〔2025〕140号，嘉兴市南湖区新丰镇中心小学，暑期维修专项经费
空调采购需求明细及商务要求 一、采购需求内容 （一）项目概况 5匹柜机空调13台 （二）项目所属年度：2025 （三）项目所属分类：货物 （四）预算金额（元）：150000 （五）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象：节能环保 （六）采购标的是否包含进口产品：否 （七）拟采购标的的技术要求 售后服务要求 1）供应商所提供的产品必须是原装正品、是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定 的质量、规格和性能的要求。 2）产品安装应有原厂商及供应商派专业人员进行现场安装调试， 安装应符合国家及行业相关规范、标准。 3）质量要求：所供的产品质量、运输、包装、验收 均需符合国家技术规范和质量标准。 4）产品质保期要求≥5年（如原厂质保期长于本项目质保期，则按原厂质保期执行），自产品验收合格之日起计。5、维修点的设置需便于处理所有的维修服务，提供 24 小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，24 小时内解决问题，以保证空调的正常工作。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后应及时提供，并最长不超过2天（特殊设备另行说明）必须送达用户。 6、供应商须对合同中规定的所有产品，提供经调试、试运行、验收合格后质保期内免费维修，质保期后提供终身维修（免人工维修费）。质保期内因不能排除的故障而影响使用的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。 7、在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查。保修期内，供应商在每一个冷、热期在空调使用初及运行中对系统进行一次总体检测和维护保养。8、在质量保证期满时,供应商和采购人代表将对设备进行一次全面测试，直至运行无故障正常运行。任何故障须由供应商自费解决需取得采购人的认可。 商务要求（包装和运输、保险等） 须按国家有关规定及标准完成本次采购货物的采购、包装、运输及相关售后服务等各项工作，并保证货物使用的安全性与可靠性；提供的货物质量、规格、型号、出厂日期等方面与提供的货物合格证书、货物说明书、三包证等相符，送达采购人指定地点时、外包装完好无损。 采购项目的其他要求 凡本空调系统需要有的集中控制、控制器、控制线、电源线、电线管道、冷媒管、冷凝管、供回水管道、风管、风口、保温、支架等材料设备，供应商应根据投标品牌配置齐全。各类管线长度根据清单确定,供应商自行测算报价，以上费用包含在投标总报价内。二、包安装,安装明细工程量费用一次性包干。投标人自行测算报价，以上费用包含在投标总报价内。 其他要求 1、所投产品必须符满足招标的全部要求。 2、售后服务保障：供应商在项目当地（南湖区）须设有固定售后服务机构，方便采购人日后进行保养和维修。不符合要求报价无效。 3、供应商报价应包括以上设备安装调试培训及全部费用，所投产品要求原厂全新正品，并按询价要求提供相关资料。 4、所有产品的质量及安装要达到国家或国际标准， 5、所有设备到现场，供应齐全且完成安装、调试、验收合格后支付合同价款的100%（卖方需开具全额发票并经使用单位签字盖章）。 6、以上商务条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效。 7、送货安装地点：嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 8、请供应商在报价前认真了解本项目的商务要求，如有不符，按报价无效处理。以上参数、条件、要求不允许负偏离，投标人必须满足，否则该报价无效。 9、本次采购在推荐品牌范围外的产品不予考虑：报价无效。以上设备报价包含安装、调试、布线、运输、税金、打孔，支架等一切费用，中标供应商不得再向业主提出额外付费要求。 10．进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理