## Sheet2
名称/材料 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 政采云价格 | 金额 | 备注
交流接触器 | 正泰 |  | 只 | 2
空气开关 | 正泰 | 3P25A | 只 | 1
橡塑保温管套 | 希睿佳 | DN100 | 米 | 15
橡塑保温管套 | 希睿佳 | DN65 | 米 | 7
胶水 | 华美 |  | 件 | 1
浮球阀 | 埃美柯 | DN65 | 只 | 2
升降式止回阀 | 春江 | DN100 | 只 | 1
明杆闸阀 | 春江 | DN65 | 只 | 1
镀锌钢管(含弯头，三通，直接) | 迈克 | DN65-DN100 | 件 | 19
大红油漆 | 大桥 | 3kg | 桶 | 1
辅材 | 迈克 |  | 项 | 1
混泥土基础(含挖土回填） |  |  | 平方 | 39
压力表(更换) | 科立诺 | 0-1.6mpa | 只 | 2
主机联动程序编程 | 泛海三江 |  | 项 | 1
主机回路板 | 泛海三江 | HL900-02 | 块 | 2
楼层显示器(更换) | 泛海三江 |  | 只 | 1
隔离模块(更换) | 泛海三江 |  | 只 | 1
温感(更换) | 泛海三江 |  | 只 | 4
烟感(更换) | 泛海三江 |  | 只 | 6
商务要求 1.供应商报价应包含原旧设备的拆除及新设备的安装费用、运费、人工费、售后服务费、税费等所有费用，供应商需提供国家消防设施工程二级资质及以上原件证明，无法提供者本次竞价无效。 2.竞价结束后预成交供应商需在24小时内各提供样品1份及国家消防设施工程二级资质原件证明到诸暨中学，由学校验收,样品验收合格后再确认成交，不合格本次竞价作无效处理。 3.中标供应商要按照本竞价单规定的商品规格、型号、名称供货，本项目要求采购的所有商品，中标供应商应当根据采购人要求送货到指定地点。 4.本项目所有商品，质保期为一年，需提供原厂质保函，质保期内出现质量问题(包括发现所供产品非原厂正品)，应免费更换。同时所有商品应适配学校原有消防系统，在对消防改造的同时必须兼顾与各学校原有消防系统的兼容性，如因设备不兼容导致不符合消防要求的，作为验收不合格处理。 5.供应商必须满足以上全部商务条款,否则竞价无效。供应商参加此次竞价，即视为完全了解、明白并同意上述要求。一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究供应商责任并向监管部门投诉。 6.供货方式 6.1中标人需安排专人负责免费供货到学校指定位置，不接受快递包裹。 6.2本采购项目在中标确认后5个工作日内供货并安装调试完成。 6.3交货地点为诸暨中学内，具体位置由学校指定。 7.验收与付款 合同生效及到货、安装调试完成后，按照相关质量标准、技术规范要求等，学校组织人员对货物进行验收。验收合格并收到中标人正规发票后6个月内付给合同总价的100％。

## Sheet3
诸暨中学消防整改设备费用清单
序号 | 名称/材料 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  |  | 备注
| 应急灯 |  | 朗拓威 | 盏 | 158 | 50 | 7900 | 60 | 9480 | https://www.zcygov.cn/items/2311587642222145?skuId=2345994658783851
| 疏散指示灯 | 单面安全出口 | 浙桐汇科 |  | 35 | 45 | 1575 | 60 | 2100 | https://www.zcygov.cn/items/2266656764600393?skuId=2321410903521208
| 疏散指示灯 | 单面右箭头 | 浙桐汇科 |  | 18 | 45 | 810 | 60 | 1080 | https://www.zcygov.cn/items/2266656764600393?skuId=2321410903516750
| 疏散指示灯 | 单面左箭头 | 浙桐汇科 |  | 5 | 45 | 225 | 60 | 300 | https://www.zcygov.cn/items/2266656764600393?skuId=2321410903516749
| 疏散指示灯 | 双面单箭头 | 浙桐汇科 |  | 22 | 45 | 990 | 70 | 1540 | https://www.zcygov.cn/items/2266656764600393?skuId=2321410903516752
| 疏散指示灯 | 双面安全出口 | 浙桐汇科 |  | 9 | 45 | 405 | 70 | 630 | https://www.zcygov.cn/items/2266656764600393?skuId=2321410903516752
| 疏散指示灯 | 双面双箭头 | 浙桐汇科 |  | 2 | 45 | 90 | 70 | 140 | https://www.zcygov.cn/items/2266656764600393?skuId=2321410903516752
| 疏散指示灯 | 嵌入式右箭头 | 浙桐汇科 |  | 14 | 50 | 700 | 70 | 980 | https://www.zcygov.cn/items/2266651714662438?skuId=2321375319041271
| 疏散指示灯 | 嵌入式左箭头 | 浙桐汇科 |  | 24 | 50 | 1200 | 70 | 1680 | https://www.zcygov.cn/items/2266651714662438?skuId=2321375319041270
| 疏散指示灯 | 嵌入式安全出口 | 浙桐汇科 |  | 4 | 50 | 200 | 70 | 280 | https://www.zcygov.cn/items/2266651714662438?skuId=2321375319045949
11 | 镀锌铁管 |  | 知茗 | 米 | 993 | 5 | 4965 | 8 | 7944 | https://www.zcygov.cn/items/52547592?searchType=1&searchTraceId=cfe50558-935a-4752-bcf1-ea4240c4123d&utm=a0004.eevees-search.goods_card.goods_detail.b41813b0a26811ef89bb5d78a00dbd91&skuId=59921597
12 | 红蓝双绞耐火花线 | 国标NH-RⅤS2*2.5 | 中策 | 米 | 1060 | 5.6 | 5936 | 6 | 6360 | https://www.zcygov.cn/items/1705527860397846?searchType=1&utm=a0004.eevees-supplierlist.hot_sale_area.1.356f5e10a22711ef8a0d0794e34e79d4&skuId=1902709372761909
| 低烟无卤阻燃耐火双绞线 | WDZBN-RYJS2*2.5 | 宝胜 | 米 | 806 |  |  | 6.5 | 5239 | https://www.zcygov.cn/items/2317215861323452?searchType=1&utm=a0004.shop-index.goods_card.goods_detail.2928a190a32911ef85ca138513d2ae7e&skuId=2317215861318158
13 | 钢铠波纹管 |  | 暨诺 | 米 | 849 | 3 | 2547 | 3 | 2547 | https://www.zcygov.cn/items/2027144088043597?searchType=1&searchTraceId=f7730db5-dc1e-45fe-bd77-5adf741fec49&utm=a0004.eevees-search.goods_card.goods_detail.27e2f050a26711efa7dafddffdcd73df&skuId=2027144088051861
14 | 绝缘套管 |  | 冰禹 | 根 | 128 | 2.5 | 320
15 | 消防栓水带（带接口） |  | 龙霸 | 套 | 9 | 150 | 1350 | 185 | 1665 | https://www.zcygov.cn/items/434506255790171?searchType=1&searchTraceId=563f2c82-68a2-46a4-9d10-2276b4888dac&utm=a0004.eevees-search.goods_card.goods_detail.2f380570a26211efa99c219d1aaebbe2&skuId=211730460
16 | 辅料包 | 自攻螺丝、膨胀管、镀锌盖板、骑马抱、锁母接头、镀锌接头、杯梳、86镀锌盒、螺丝螺帽等 | 知茗 | 套 | 132 | 20 | 2640
17 | 灭火器 | 4KG手提干粉 | 杭舟 | 具 | 124 | 65 | 8060
18 | 灭火器 | 2KG手提干粉 | 杭舟 | 具 | 72 | 50 | 3600