## Sheet1
诸暨中学食堂用品油烟净化器采购清单
（咨询、收货联系人：王主任13587303376）
名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 链接
低空油烟净化器 | 德粤 | (1) 处理风量≥32000m3/h (2) 输入电压AC：50HZ220V±22V (3) 耗电功率≤ 1600 W (4) 净化器出口油烟浓度≤2mg/Nm3 (5) 直流高压输出DC：10kV~18kV (6) 控制箱接地电阻<2Ω (7) 两级板间绝缘电<50Ω (8) 系统阻力≤100Pa (9) 系统噪声：距离作业区1m处不超过65dB(A) (10) 净化效率≥97%; （11）除异味率≥70% ▲各项指标均符合HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)CCAEPI-RG-Q-015-2021《餐饮业油烟净化设备》环保产品认证实施规则要求。 | 台 | 1
大气污染防治设备 | 德粤 | 德粤DYF-1300 不锈钢 | 平方 | 6
商务要求： 1、供应商报价包含货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括运输费、装卸费、安装调试费、技术服务费、培训费以及税费、电缆等； 2、投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求。要求原厂正品、质量过硬，符合参数要求，不得出现假冒伪劣产品，否则验收不予通过并拒绝支付货款； 3、质保期2年,油烟设施按要求维护，全部产品终身维修，质保期内一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知4小时内赶到现场进行免费修理或更换，质保期后零配件只收配件费； 4、合同签订后，供应商完成全部供货及安装、调试、培训等服务，通过买方验收后，开具实际合同金额100%的增值税发票，买方向卖方支付100%合同价款； 5、请仔细阅读商务要求报价，不能履约的商家，将在订单管理中向政采云发起投诉。