**诸暨市职教中心不锈钢烟道烟罩维修采购要素**

1. 采购内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 合计（元） | 参考图 |
| 1 | 不锈钢油烟罩 | 泓胜 | 201材质；厚1.0mm | 平方 | 13 | 900 | 11700 | 1741322152500 |
| 2 | 不锈钢油烟管 | 泓胜 | 201材质；厚1.0mm | 平方 | 70 | 220 | 15400 | 1741322188216 |
| 3 | 集成吊顶 | 泓胜 | / | 平方 | 19 | 130 | 2470 | 1741322315714 |

## 2.商务要求

**一、质量要求：**

采购产品需全新的符合国家技术规格和质量标准的原装正品合格产品。实物参考图见要素附件。

**二、交货地点与方式：**

中标方需在中标确认后5个工作日内安排专人负责免费供货到诸暨市职业教育中心内指定位置，不接受快递包裹。

**三、实质性响应：**

1、本项目要求采购的所有商品，中标供应商应当根据采购人要求送货到指定地点安装并免费调试完成，供应商报价应包含运费、人工费、售后服务费、税费等所有费用。（原有设备需要拆除，并搬运到学校指定地点）

2、中标供应商要按照本竞价单规定的商品规格、型号、品牌供货。样式如不附合附件品牌、规格、型号将无法成交。

3、本项目所有商品，保（质）修期内出现质量问题（包括发现所供产品非原厂正品），应免费更换。

4、供应商必须满足以上全部商务条款，否则竞价无效。供应商参加此次竞价，即视为完全了解、明白并同意上述要求。一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消资格，采购人有权追究供应商责任并向监管部门投诉。

5、私自更改商品规格、型号、供货名称按无效竞价处理。

6、竞价结束后预成交供应商需在24小时免费提供材料样品1份送到诸暨市职业教育中心，待学校验收，样品验收合格后再确认成交，注：如不能按时提供样品或样品不合格本次竞价作无效处理。

**四、验收与付款：**

合同生效及到货安装完毕后，按照相关质量标准、技术规范要求等，采购人组织人员进行验收。验收合格并收到中标人正式发票后6个月内付给合同总价的100％。

浙江省诸暨市职业教育中心

2025.3.7