诸暨市职教中心格力(GREE)空调采购要素

- 1.采购内容

| 品名 | 型号与规格 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 预算小计（元） | 电源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格力3匹立式空调 | KFR-72LW/(72536) FNhAc-B2JY01 | 7 | 台 | 6000 | 42000 | 220V | 包安装到位。打孔、铜管加长、室外机支架等都包含在控制单价内。 |
| 合计（元） | 42000 |  |  |  |  |  |  |

- 2.商务要求

- 质量要求：

- 采购产品为格力(GREE)空调，需全新（2024年10月1日以后生产）的符合国家技术规格和质量标准的原装正品合格产品。产品未曾开箱使用，包含所有官方原厂配件、保修卡、说明书等。

- 二、安装要求：

- 1、本空调安装包含材料、人工费，部分空调需要支架或另外加长铜管（预计5米左右）与水管。中标人应根据招标产品要求配置齐全，自行实地踏勘（联系人斯老师：13758574367），测算报价，以上费用包含在投标总报价内。

- 2、包安装，安装明细工程量费用一次性包干。投标人自行测算报价，以上费用包含在投标总报价内。

- 三、供货方式：

- 中标人在中标确认后5个工作日内，安排专人负责免费供货到采购人指定位置。按照采购人要求及时把空调安装调试完毕。

- 四、质保时间：

- 产品质保期要求≥6年（如原厂质保期长于本项目质保期，则按原厂质保期执行），自产品验收合格之日起计。

- 五、售后服务要求：

- 1、产品安装应有原厂商及中标人派专业人员进行现场安装调试， 安装应符合国家及行业相关规范、标准。

- 2、所供的产品质量、运输、包装、验收均需符合国家技术规范和质量标准。

- 3、维修点的设置需便于处理所有的维修服务，提供 24 小时服务，维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，一般情况24 小时内解决问题，以保证空调的正常工作。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后应及时提供，并最长不超过2天（特殊设备另行说明）必须送达用户。

- 4、中标人须对合同中规定的所有产品，提供经调试、试运行、验收合格后质保期内免费维修，质保期后提供终身维修（免人工维修费）。质保期内因不能排除的故障而影响使用的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。

- 5、在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查。保修期内，中标人在每一个冷、热期在空调使用初及运行中对系统进行一次总体检测和维护保养。

- 6、在质量保证期满时,中标人和采购人代表将对设备进行一次全面测试，直至运行无故障正常运行。任何故障须由中标人自费解决，需取得采购人的认可。

六、实质性响应：

1、本项目采购的商品，中标人报价应包含空调及安装、货物运输、人员工资、税费、保险等本项目实施完成的相关费用，竞价结束后预成交中标人获得学校对货物质量基本信息认可后再确认成交。

2、中标人必须按照本次竞价单规定的质量要求、商品名称、型号、规格等供货。

3、中标人必须满足所有本次采购商务要求，否则采购人有权作竞价无效处理。

4、中标人参加本次竞价，即视为完全了解、明白并同意本次竞价所有要求，一旦发现有虚假响应情况，即使确认成交，也将被取消供货资格。采购人有权追究中标人责任并向有关部门投诉等。

七、验收与付款：

合同生效及空调安装调试完成后，按照相关质量标准、技术规范要求等，采购人组织人员对空调进行验收。验收合格、资金拨款到位并收到中标人正规发票后30日内付给合同总价的100％。

浙江省诸暨市职业教育中心

2025.04.15