|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 2龙头课室用温开水饮水设备（教室）  |
| 品 牌 | 碧丽 | 产品制造商 | 广东碧丽饮水设备有限公司 |
| 型 号 | JO-LY | 其它性能描述与说明 |
| 热胆容量 | ≥4L | 外观图片 |
| 供水量 | 温开水40L/H |
| 功 率 | 2KW |
| 电 源 | 220V 50HZ |
| 外形尺寸 | 390\*365\*1350mm |
| 出水咀数 | 两温开水 |
| 温度显示 | 液晶显示 |
| 过滤系统 | ▲5.过滤配置：不低于4级过滤（PP棉+活性炭+活性炭+RO反渗透膜）（提供与投标产品型号一致的整机、滤瓶和每筒滤芯的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件 |
| 材质 | 涉水部件：1、热胆：304不锈钢材质，常压式结构，更安全可靠；2、管路：304不锈钢波纹管3、发热管：304不锈钢4、龙头采用304不锈钢，水槽带防溅板。箱体部分：外壳采用彩钢，更显大器。排水部分：PPR排水管。 | 主要功能：1、大屏温度、状态、滤芯提醒显示，可设备定时开关机；2、常压出水，保证开水出水安全；3、可增设紫外线杀菌装置；4、遥控器设定参数，避免设置键外露，被非工作人员乱按导致设备故障；5、安全：防烫伤,有超温保护;防干烧保护,自动补水，防漏电保护I类，产品外壳防护等级IP44。6、温开水利用热交换器物理转化而成，不得使用冷热水混合或没烧开的温水代替。7、采用射频功能：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全。8、采用微电压无腐蚀电极技术，无电极腐蚀。9、水质要求：整机和每筒滤芯出水水质符合CJ/T94-2005《饮用净水水质标准》。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 4龙头小学专用饮水设备（公共区域）  |
| 品 牌 | 碧丽 | 产品制造商 | 广东碧丽饮水设备有限公司 |
| 型 号 | JO-4D-RO | 其它性能描述与说明 |
| 热胆容量 | 26L | 外观图片 |
| 供水量 | 开水30L/H，温开水70L/H |
| 功 率 | 3KW |
| 电 源 | 220V 50HZ |
| 外形尺寸 | 1250\*440\*1270mm |
| 出水咀数 | 一开水三温开水 |
| 温度显示 | 液晶显示 |
| 过滤系统 | PP棉+活性炭+PP棉活性炭复合滤芯+RO400G |
| 材质 | 涉水部件：1、热胆：304不锈钢材质，常压式结构，更安全可靠；2、管路：304不锈钢波纹管3、发热管：304不锈钢4、水槽、龙头、挡水板：304不锈钢，水槽带防溅板。箱体部分：外壳采用彩钢，更显大器。排水部分：PPR排水管。 | 主要功能：1、大屏温度、状态、滤芯提醒显示，可设备定时开关机；2、常压出水，保证开水出水安全；3、可增设紫外线杀菌装置；4、遥控器设定参数，避免设置键外露，被非工作人员乱按导致设备故障；5、安全：防烫伤,有超温保护;防干烧保护,自动补水，防漏电保护I类，产品外壳防护等级IP44。6、温开水利用热交换器物理转化而成，不得使用冷热水混合或没烧开的温水代替。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 2龙头开饮一体机  |
| 品 牌 | 碧丽 | 产品制造商 | 广东碧丽饮水设备有限公司 |
| 型 号 | JO-K35L-RO | 其它性能描述与说明 |
| 热胆容量 | 35L | 外观图片 |
| 供水量 | 开水50L/H，直饮水60L/H |
| 功 率 | 3KW |
| 电 源 | 220V 50HZ |
| 外形尺寸 | 620\*420\*1800mm |
| 出水咀数 | 两开水，带童锁功能 |
| 温度显示 | 液晶显示 |
| 过滤系统 | ▲5.过滤配置：不低于5级过滤（PP棉+活性炭+PP棉活性炭复合滤芯+RO反渗透膜）（提供与投标产品型号一致的整机、滤瓶和每筒滤芯的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件）； |
| 材质 | 涉水部件：1、热胆：304不锈钢材质，常压式结构，更安全可靠；2、管路：304不锈钢波纹管3、发热管：304不锈钢4、水槽、龙头、挡水板：304不锈钢，水槽带防溅板。箱体部分：外壳采用彩钢，更显大器。排水部分：PPR排水管。 | 主要功能：1、温度、状态、滤芯提醒显示，可设置定时开关机；2、步进式加热系统，实现常压出水，保证开水出水安全；3、可增设紫外线杀菌装置；4、遥控器设定参数，避免设置键外露，被非工作人员乱按导致设备故障；5、安全：防烫伤,有超温保护;防干烧保护,自动补水，防漏电保护I类，产品外壳防护等级IP44。6、管路系统具有蒸汽回收热交换器功能，有效防烫伤，热能回收利用，更加节能。7、可用暖水壶接水，使用场景广泛。 |