## Sheet1
竞价清单
名称：暨阳初中消防整改项目
序号 | 项目材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 镀锌管 | 钢予工品 | DN65-3.75 | 18 | 米
2 | 镀锌管 | 钢予工品 | DN40-3.5 | 42 | 米
3 | 镀锌内丝直接 | 钢予工品 | DN65 | 8 | 只
4 | 镀锌内丝直接 | 钢予工品 | DN40 | 4 | 只
5 | 镀锌90度内丝弯头 | 钢予工品 | DN65 | 1 | 只
6 | 镀锌90度内丝弯头 | 钢予工品 | DN40 | 10 | 只
7 | 镀锌内丝活接 | 钢予工品 | DN40 | 2 | 只
8 | PE管三通 | 联塑 | De80*40 | 2 | 只
9 | 闸阀 | 冰禹 | 黄铜DN40 | 2 | 只
10 | 机械开孔 |  | 150mm | 4 | 个
11 | 商品混凝土 | 天瑞 | C30 | 0.5 | m³
12 | 室内消火栓箱（水带枪头整套、消防卷盘整套、室内消火栓） | 太平洋 | 明装1000*700*240 | 2 | 套
13 | 大红漆 | 小仙儿 | 2.5KG | 1 | 桶
14 | 辅材包（生料带、抱箍、支架、膨胀螺丝等） |  |  | 1 | 个
15 | 甲级单开钢质防火门 | 金朗德 | （1600*2300） 实际以测量为准 | 1 | 扇
16 | 消火栓箱门 | 太平洋 | （1000*700） 实际以测量为准 | 95 | 个
17 | 开关 | 浙桐汇科 | 全面版单开 | 3 | 只
18 | 开关 | 浙桐汇科 | 全面版双开 | 2 | 只
19 | 插座 | 浙桐汇科 | 斜五孔 | 5 | 只
20 | 应急照明日光灯 | 浙桐汇科 | 1.2米单管18W | 2 | 只
21 | 双头应急照明灯 | 浙桐汇科 | H-ZFJC-111B L362*W153*H22 | 10 | 只
22 | 疏散指示灯 | 浙桐汇科 | H-BLJC-1433 L385*W195*H33 | 110 | 只
23 | 安全出口 | 浙桐汇科 | H-BLJC-1413 L362*W153*H22 | 12 | 只
24 | 电线 | 起帆 | WDZBN-BYJ2.5国标 | 950 | 米
25 | 电线 | 起帆 | WDZBN-BYJ2.5国标 | 950 | 米
26 | 电线 | 起帆 | WDZBN-BYJ2.5国标 | 950 | 米
27 | 镀锌离墙码 | 工途 | 20mm孔 | 950 | 只
28 | 塑料膨胀 | 工途 | M6*30 | 2 | 包
29 | 自攻螺丝 | 工途 | M4*30 | 5 | 盒
30 | JDG管 | 初构想 | φ20mm | 950 | 米
31 | JDG杯梳 | 初构想 | φ20mm | 240 | 只
32 | JDG接头 | 初构想 | φ20mm | 240 | 只
33 | JDG月弯 | 初构想 | φ20mm | 40 | 只
34 | 金属软管 | 际工 | φ20mm | 200 | 米
35 | 86型铁盒 | 德力西 | 86*86*40mm | 120 | 只
36 | 绝缘胶布 | 3M | 18mm*20m*0.15mm | 15 | 卷
附言：1、样品和商品都不接受快递，需安排专人负责免费供货到学校指定位置；2、为了更好的完成本次消防整改工作，竞价前先与学校确认实地勘察，提供施工图纸；3、质保期1年，因为商品特殊的时效性，需提供诸暨售后服务点的营业执照；4、竞价结束后预成交供应商需在24小时内提供样品1份，国家消防设施工程二级消防资质原件证明及施工人员消防证书到学校，由学校验收合格后再确认成交；5、本次竞价包安装，包验收通过。