## Sheet1
城东初级中学采购清单
序号 | 维修项目（清单）名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号
1 | 水流指示器 | 1 | 项
2 | 5米量程传感器 | 1 | 只 | Meacon | MIK-P260
3 | 喷淋泵轴心更换维修 | 1 | 项 | 凯泉 | 30KW
4 | 钢卡箍 | 1 | 只 | 德岐 | DN150（外径165）
5 | 法兰垫片 | 2 | 只 | 森耐德 | DN150
6 | 模块 | 1 | 只 | 青鸟 | JBF5131A
7 | 6KG悬挂式干粉灭火器 | 3 | 只 | 星浙安 | 6KG
8 | 安全出口 | 4 | 只 | 浙桐汇科 | H-BLJC-1413 L362*W153*H22
9 | JDG管 | 150 | 米 | 初构想 | φ20mm
10 | 双绞线 | 160 | 米 | 起帆 | WDZBN-RVS2*2.5
11 | JDG杯梳φ20 | 50 | 只 | 初构想 | φ20mm
12 | JDG接头φ20 | 100 | 只 | 初构想 | φ20mm
13 | JDG月弯φ20 | 20 | 只 | 初构想 | φ20mm
14 | 86型铁盒 | 20 | 只 | 德力西 | 86*86*40mm
15 | 金属软管 | 10 | 米 | 际工 | φ20mm
16 | 集中电源调试费 | 1 | 项 | 乐思达
17 | 顺位器 | 11 | 只 | 初构想 | 201不锈钢（金属轮）
18 | 层显 | 1 | 只 | 青鸟 | JBF5060
19 | 主机调试（联动程序） | 1 | 项 | 青鸟
20
21
22 | 合计
1、竞价预中标单位提供生产厂家的质检报告、产品合格证书，提供国家消防设施工程二级以上消防资质原件证明及施工人员消防证书，由学校验收合格后再确认成交。2.中标供应商在竞价结束后3天内提供样品一份，样品和商品都不接受快递，需安排专人负责免费供货到学校指定位置；3、为了更好的完成本次消防整改工作，竞价前先与学校确认实地勘察，提供施工图纸；4、质保期2年，因为商品特殊的时效性，需提供诸暨售后服务点的营业执照；5、本次竞价包安装，包验收通过，供应商报价包括原设备拆除、新设备安装、成品保护、墙面修复、备品提供、调试以及运费、税费等等所有费用6、不符合条件，恶意参与竞标的单位，学校将向平台举报。