# 大唐智胜幼儿园空气检测方案

| 序号 | 检测点位 | 检测数量（点） | 检测价格（元/点） | 检测内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 托三班 | 3 | 300 | 检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | 注：房间小于25平方设1个检测点，25--50平方至少设2个检测点，50--100平方至少设3个检测点，100平方以上至少设5个检测点。空气检测依据标准：GB/T18883-2022 |
| 2 | 中三班 | 3 | 300 |  |  |
| 3 | 中四班 | 3 | 300 |  |  |
| 4 | 多功能厅 | 4 | 300 |  |  |
| 5 | 大一班 | 3 | 300 |  |  |
| 6 | 大二班 | 3 | 300 |  |  |
| 7 | 大三班 | 3 | 300 |  |  |
| 8 | 大四班 | 3 | 300 |  |  |
| 9 | 三楼教师办公室 | 1 | 300 |  |  |
| 10 | 木工坊 | 1 | 300 |  |  |
| 11 | 三楼会议室 | 1 | 300 |  |  |
| 12 | 总计 | 28 | 8400 |  |  |

检测流程：提前12小时封闭门窗，空调制冷26摄氏度。2024-8-24日晚上封闭门窗，关闭柜门，2024-8-25日早上8点进行空气采样。