## 消防整改维修清单
苎萝幼儿园消防整改材料采购
序号 | 名称/材料 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌
1 | 电气火灾监控主机主板 | SDFM-BM | 只 | 1 | 3500 | 3500 | 警正
2 | 火灾监控显示屏 | 松江 | 块 | 1 | 980 | 980 | NEDQ
3 | 蓄电池 | MUST | 只 | 4 | 167 | 668 | 海湾/GST
4 | 消防接合器 | MX-DS-SBJHQ-150 | 只 | 1 | 1700 | 1700 | 闽山
5 | 闸阀 | DN50 | 只 | 4 | 155 | 620 | 埃美柯
6 | 铜排气阀 | DN25 | 只 | 2 | 55 | 110 | 埃美柯
7 | 不锈钢控制箱防雨罩 |  | 只 | 3 | 164 | 492 | LISM
8 | 不锈钢水泵防雨罩 |  | 只 | 4 | 90 | 360 | LISM
9 | 不锈钢螺栓全套 | M16*70 | 套 | 60 | 3 | 180 | LISM
10 | 双电源开关 | NH42-32/4 | 台 | 1 | 480 | 480 | 人民电器
11 | 电接点压力表 | YX-100 1358 | 块 | 2 | 388 | 776 | 川准
12 | 消防泵压力表 |  | 块 | 1 | 65 | 65 | 红旗
13 | DN100镀锌管 |  | 米 | 6 | 220 | 1320 | 利达
14 | 2X2.5双绞线 | ZCN-RVS | 米 | 100 | 6 | 600 | 中策
15 | 生料带 | 19MM*14M/卷 | 卷 | 30 | 6.5 | 195 | 潜水艇/submarine
16 | 防水绝缘胶带 | 1600 | 卷 | 12 | 15 | 180 | 3M
17 | 除锈漆 | 100g | 罐 | 4 | 75 | 300 | WD-40
18 | 大红氟碳金属油漆 | 2.5kg | 罐 | 4 | 160 | 640 | 大桥
19 | 整改维修人工 |  | 工
材料小计 | [5 empty] | 13166
人工小计 | [5 empty] | 另算
合计 | [5 empty] | 13166