## 空调
空调采购要求
序号 | 机型 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 5匹吸顶式空调 | 美的 RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A | 台 | 11
2 | 3匹吸顶式空调 | 美的 RFD-72QW/BDN8Y-D(B1)A | 台 | 6
商务要求：
一、安装要求：1、本项目空调全部由中标方安装完成，包括5匹铜管250米、3匹铜管120米、打混凝土墙洞18个、外机支架3副，外立面水管等材料人工费，供应商应根据投标产品配置齐全，自行测算报价，以上费用包含在投标总报价内。
二、送货要求：1.预中标者须按照本次竞价规定的商品名称、规格、型号、数量、品牌等参数要求供货。 2.本项目竞价成功后，预中标者须在3工作日内按学校通知送货上门，不接收快递投送，预中标者需免费送货上门，并且按照校方要求，送到指定位置安装调试。
三、售后服务要求：1、供应商所提供的产品必须是原装正品、是全新的（2025年6月1日以后生产）、未使用过的，并完全符合合同规定 的质量、规格和性能的要求。 2、产品安装应有原厂商及供应商派专业人员进行现场安装调试， 安装应符合国家及行业相关规范、标准。 3、▲质量要求：所供的产品质量、运输、包装、验收 均需符合国家技术规范和质量标准。 4、产品质保期要求≥6年（如原厂质保期长于本项目质保期，则按原厂质保期执行），自产品验收合格之日起计。5、维修点的设置需便于处理所有的维修服务，提供 24 小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，24 小时内解决问题，以保证空调的正常工作。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后应及时提供，并最长不超过2天（特殊设备另行说明）必须送达用户。 6、供应商须对合同中规定的所有产品，提供经调试、试运行、验收合格后质保期内免费维修，质保期后提供终身维修（免人工维修费）。质保期内因不能排除的故障而影响使用的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。 7、在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查。保修期内，供应商在每一个冷、热期在空调使用初及运行中对系统进行一次总体检测和维护保养。8、在质量保证期满时,供应商和采购人代表将对设备进行一次全面测试，直至运行无故障正常运行。任何故障须由供应商自费解决需取得采购人的认可。