2025年-2026年上虞区区域LIS系统及非公LIS系统

维保服务采购项目

一、采购概况

项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞区区域LIS系统及非公LIS系统维保服务采购项目 | 1 | 项 | 210000.00 | 区域LIS系统及非公LIS系统及数据库的维保服务，与其他平台的数据交互和接口，新增公立医疗及非公医疗机构的检验设备及检验工作站的接入调试等 | 210000.00 |

技术要求：主要包括但不仅限于：区域LIS系统及非公LIS系统(含各个功能模块)及数据库的维保服务；检验统一质控管理、原始检验值比对校验统计分析、工作量、质控管理报表等；自助打印检验报告终端维护安装；以及配合容灾、灾备系统建设；区域LIS系统及非公LIS系统数据交互平合、接口(含检验报告微信查询；医生工作站实时查询；包括但不仅限于与医院HIS、PACS、体检、非公HIS、非公EMR、非公PACS、合理用药监管、第三方临检中心等信息系统接口)；包括维保服务期内新增非公医疗机构、检验设备及检验工作站，一并做好接口开发接入调试(以及配合检验设备安装)，不再另行增加费用。

二、商务要求

1.维保服务要求不低于上虞区区域LIS系统及非公LIS系统项目建设招标时提出的维保服务要求，包括系统使用过程中的业务需求和报表需求。投标方提供的系统和服务必须符合国家及浙江省等有关信息安全等保、标准规范等要求。如在维保合同期内发现问题，须无条件整改直至符合要求，不再另行增加费用。项目实施及维保过程中系统、财产、工作人员人身安全及其他不可预知风险均由投标方负责。采购方提出问题及业务需求均应有明确的答复时间和完成期限。

2.投标方需安排技术支持人员一名，技术人员需三年及以上同类产品开发实施经验，每天提供现场巡检服务，无条件服从采购方日常工作管理要求。

3.本次招标维保期1年，时间从2025年12月7日至2026年12月6日。

4.服务地点：采购方指定服务地点。

5.服务要求：1)因投标方未及时提供规定服务导致采购方损失的，由投标方承担全部责任包括间接责任及损失；在投标方未能及时提供服务的情况下，采购方有权请第三方提供维修服务，损失及费用无条件由投标方承担。2)投标方须配合提供本地实时备份和异地实时备份数据(数据库异地DATAGUARD和RMAN备份)，配合做好oracle数据库RAC安装及升级、迁移工作。数据库损坏或者误操作提供7x24不间断的后备技术支持工作；启用容灾数据库或应急系统后，免费配合将容灾数据库或应急系统数据迁移到原服务器上，并重做容灾数据库。3)投标方必须按照采购方要求做好系统安装调试，不得以各种理由增加费用。4)项目维保过程中应充分考虑安全及冗灾需要，以及应急操作预案的可行性，并不断予以优化完善。5)在项目维保实施过程中，必须保留齐全的项目文档记录，软件调整前必须进行备份及书面得到采购方同意，数据库调整前必须导出备份，调整记录必须记录完整。6)维保期内应派1名软件开发实施专业技术人员(三年以上项目开发实施经验)提供现场巡检服务(费用包含在项目投标总价中，人员需通过采购方即区卫生信息中心认可，投标方应无条件服从)，负责按照采购方要求做好系统整体维护管理升级、需求修改、日常维护、巡检、指导及培训等(实行考勤，遵守采购方作息制度，接受采购方工作安排)；在采购方有临时突击工作任务时必须无条件增加现场工程师；在现场工程师请假时有代班工程师。7)维护期内应用系统的任何更新(包括升级和调整)都需提供最新的源代码。系统升级维护必须按照规范要求进行，明确修改内容，需要达到效果，确定修改时间，并在测试服务器上测试无问题，报卫生信息中心负责人确认同意。时间原则上在晚上进行，进行之前通过QQ、微信等工作群等方式通知各非公医疗卫生机构，调整完毕后必须进行实际环境测试，测试无问题后才能下班，第二天早上开发人员和实施人员必须较医疗机构上班时间提前30分钟到岗上班，确保系统调整后运行过程没有故障。8)在产品的生命期内，提供免费电话技术，但因程序本身的问题，而导致功能与说明书上不符、或程序运行错误等，供应商需提供免费完善其功能或修正其错误的技术支持。9)根据采购方及使用单位的业务需求(含业务报表需求)，不限次数，投标方必须予以积极配合并及时修改调整软件系统功能，不得另行收取费用；同时做好系统运行性能优化和调整；其他根据采购方要求需要提供的系统维护和服务等。

6.售后服务响应要求：如突遇程序更新等原因或其他不明原因导致速度响应变慢，7×24小时现场工程师即时响应(非正常工作时间15分钟内响应)；出现系统故障在现场工程师无法解决问题的情况下以及其他各种不可预知的紧急情况下，明确承诺服务响应要求：7x24小时电话服务，5分钟内响应，30分钟内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在半小时内出发，2小时内到达现场，并连续24小时不间断处理，各种紧急情况的判定无条件以采购方判定为准。因投标方实施或提供产品质量、服务、不匹配、不到位引起采购方损失的，由投标方承担全部责任。出现故障，要求5分钟内响应，24小时不间断组织抢修。

7.本项目的招标文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要、中标通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。投标方的投标文件中明确表示完全响应采购文件或(且)无负偏离，若以上各个文件之间、及与本项目合同之间有差异的，投标方须按照有利于采购方的原则执行最优条款(本项目不允许负偏离，投标即表示无条件同意接受采购文件所有条款要求)

8.本项目在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款，项目服务到期后7个工作日内支付合同金额60%。

三、拟订合同

合同编号：

签订日期：2025年　　月　　日

采购单位：　　　　　　　　　　　　　　　　（甲方）

中标单位：　　　　　　　　　　　　　　　　（乙方）

根据《中华人民共和国民法典》的规定，经在线询价，签订本合同。

- 一、产品规格、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |

- 二、付款方式及要求

- 本项目在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款，项目服务到期后7个工作日内支付合同金额60%。

- 三、服务要求

1.主要包括但不仅限于：区域LIS系统及非公LIS系统(含各个功能模块)及数据库的维保服务；检验统一质控管理、原始检验值比对校验统计分析、工作量、质控管理报表等；自助打印检验报告终端维护安装；以及配合容灾、灾备系统建设；非公LIS系统数据交互平合、接口(含检验报告微信查询；医生工作站实时查询；包括但不仅限于与医院HIS、PACS、体检、非公HIS、非公EMR、非公PACS、合理用药监管、第三方临检中心等信息系统接口)；包括维保服务期内新增非公医疗机构、检验设备及检验工作站，一并做好接口开发接入调试(以及配合检验设备安装)，不再另行增加费用。
    2.维保服务要求不低于上虞区区域LIS系统及非公LIS系统项目建设招标时提出的维保服务要求，包括系统使用过程中的业务需求和报表需求。乙方提供的系统和服务必须符合国家及浙江省等有关信息安全等保、标准规范等要求。如在维保合同期内发现问题，须无条件整改直至符合要求，不再另行增加费用。项目实施及维保过程中系统、财产、工作人员人身安全及其他不可预知风险均由乙方负责。甲方提出问题及业务需求均应有明确的答复时间和完成期限。
    3.乙方需安排技术支持人员一名，技术人员需三年及以上同类产品开发实施经验，每天提供现场巡检服务，无条件服从甲方日常工作管理要求。

4.本次招标维保期1年，时间从2025年12月7日至2026年12月6日。
    5.服务地点：甲方指定服务地点。

6.服务要求：1)因乙方未及时提供规定服务导致甲方损失的，由乙方承担全部责任包括间接责任及损失；在乙方未能及时提供服务的情况下，甲方有权请第三方提供维修服务，损失及费用无条件由乙方承担。2)乙方须配合提供本地实时备份和异地实时备份数据(数据库异地DATAGUARD和RMAN备份)，配合做好oracle数据库RAC安装及升级、迁移工作。数据库损坏或者误操作提供7x24不间断的后备技术支持工作；启用容灾数据库或应急系统后，免费配合将容灾数据库或应急系统数据迁移到原服务器上，并重做容灾数据库。3)乙方必须按照甲方要求做好系统安装调试，不得以各种理由增加费用。4)项目维保过程中应充分考虑安全及冗灾需要，以及应急操作预案的可行性，并不断予以优化完善。5)在项目维保实施过程中，必须保留齐全的项目文档记录，软件调整前必须进行备份及书面得到甲方同意，数据库调整前必须导出备份，调整记录必须记录完整。6)维保期内应派1名软件开发实施专业技术人员(三年以上项目开发实施经验)提供现场巡检服务(费用包含在项目投标总价中，人员需通过甲方即区卫生信息中心认可，乙方应无条件服从)，负责按照甲方要求做好系统整体维护管理升级、需求修改、日常维护、巡检、指导及培训等(实行考勤，遵守甲方作息制度，接受甲方工作安排)；在甲方有临时突击工作任务时必须无条件增加现场工程师；在现场工程师请假时有代班工程师。7)维护期内应用系统的任何更新(包括升级和调整)都需提供最新的源代码。系统升级维护必须按照规范要求进行，明确修改内容，需要达到效果，确定修改时间，并在测试服务器上测试无问题，报卫生信息中心负责人确认同意。时间原则上在晚上进行，进行之前通过QQ、微信等工作群等方式通知各非公医疗卫生机构，调整完毕后必须进行实际环境测试，测试无问题后才能下班，第二天早上开发人员和实施人员必须较医疗机构上班时间提前30分钟到岗上班，确保系统调整后运行过程没有故障。8)在产品的生命期内，提供免费电话技术，但因程序本身的问题，而导致功能与说明书上不符、或程序运行错误等，供应商需提供免费完善其功能或修正其错误的技术支持。9)根据甲方及使用单位的业务需求(含业务报表需求)，不限次数，乙方必须予以积极配合并及时修改调整软件系统功能，不得另行收取费用；同时做好系统运行性能优化和调整；其他根据甲方要求需要提供的系统维护和服务等。

7.售后服务响应要求：如突遇程序更新等原因或其他不明原因导致速度响应变慢，7×24小时现场工程师即时响应(非正常工作时间15分钟内响应)；出现系统故障在现场工程师无法解决问题的情况下以及其他各种不可预知的紧急情况下，明确承诺服务响应要求：7x24小时电话服务，5分钟内响应，30分钟内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在半小时内出发，2小时内到达现场，并连续24小时不间断处理，各种紧急情况的判定无条件以甲方判定为准。因乙方实施或提供产品质量、服务、不匹配、不到位引起甲方损失的，由乙方承担全部责任。出现故障，要求5分钟内响应，24小时不间断组织抢修。
    8.本项目的招标文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要、中标通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。乙方的投标文件中明确表示完全响应采购文件或(且)无负偏离，若以上各个文件之间、及与本项目合同之间有差异的，乙方须按照有利于甲方的原则执行最优条款(本项目不允许负偏离，投标即表示无条件同意接受采购文件所有条款要求)。

- 四、违约责任

因乙方实施或提供产品质量、服务、不匹配、不到位引起甲方损失的，由乙方承担全部责任。出现故障，要求5分钟内响应，24小时不间断组织抢修。乙方原因导致设备、系统、服务等未能及时到位并完成要求服务的，甲方有权要求乙方支付合同价每天0.2%的违约金；未能在规定时间内及时响应或者到场维修提供技术支持的，第一次扣发合同价0.1%的违约金,第二次扣发0.2%的违约金,第三次扣发0.3%的违约金，以此递增类推；同时甲方在乙方未及时响应的情况下，有权请第三方介入技术支持和维修，乙方另需承担因此产生的第三方机构技术支持/维修等费用,按实予以赔偿；因中标方责任导致甲方损失的，中标方须无条件予以按实赔偿。如果出现乙方严重违约的（包括未按照要求提供服务），甲方有权向财政部门和招投标监督办等上级部门汇报乙方违约行为，并有建议列入不诚信企业黑名单的权利。

- 五、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 七、合同生效及其它

- 招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

- 合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签署书面补充协议并报相关部门备案，作为主合同不可分割的一部分

- 若本项目涉及柴油动力移动源的应当符合低排放要求。

- 合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

本合同一式　   份，甲方和乙方各执   份，并由甲方在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

四、报价一览表

项目名称：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 本项目为交钥匙工程，实行总价包干，投标报价包括维保期内的日常设备运行维护保养、故障维修及更换新件、人员驻场（含工资福利、五险、食宿交通等）、管理费、利润、税金、其他不可预见费用等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |

法定代表人或被授权委托人（签名或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

五、报价明细表

项目名称：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 其他 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 本项目为交钥匙工程，实行总价包干，投标报价包括维保期内的日常设备运行维护保养、故障维修及更换新件、人员驻场（含工资福利、五险、食宿交通等）、管理费、利润、税金、其他不可预见费用等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据供应商实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：