# 2025年-2026年上虞区区域PACS系统等维保服务

一、采购概况

招标项目：上虞区区域PACS系统等维保服务

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞区区域PACS系统等维保服务 | 1 | 项 | 260000.00 | 区域PACS系统（不包括二级以上区级医疗机构）、非公立医疗机构PACS系统(含各个功能模块)及数据库的维保服务，与其他平台的数据交互和接口，新增医疗机构、放射特检设备及相应工作站的接入调试 | 260000.00 |

二、商务要求

1、技术参数要求：投标方提供的系统和服务必须符合国家及浙江省等有关信息安全等保、标准规范等要求。如在维保合同期内发现问题，须无条件整改直至符合要求，不再另行增加费用。项目实施及维保过程中系统、财产、工作人员人身安全及其他不可预知风险均由投标方负责。项目服务地理位置:上虞区(涵盖区卫生信息中心和各个乡镇街道医疗卫生单位、皮防院及各个民营医疗机构等)，去乡镇街道基层医疗卫生单位、皮防院及民营医疗机构等时，交通费用由投标方自行承担。主要包括但不仅限于：区域PACS系统、非公立医疗机构PACS系统(含各个功能模块)的运维服务；配合容灾数据库维护；区域PACS系统、非公立医疗机构PACS系统数据交互平台、接口(含检查报告浙里办、微信查询；省平台数据上传接口、检查互认接口等；包括但不仅限于与区域HIS、区域EMR、区域体检、区域合理用药监管等信息系统接口)；包括维保服务期内新增医疗机构、放射、心电、超声、内镜、病理等设备及医生工作站，一并做好接口开发接入调试(以及配合特检设备安装)，不再另行增加费用；维保服务要求不低于上虞区区域PACS系统、非公立医疗机构PACS系统项目建设招标时提出的维保服务要求，包括系统使用过程中的业务需求和报表需求。采购方提出问题及业务需求均应有明确的答复时间和完成期限。本次要求采购方认可的技术服务工程师1名，提供名单和联系方式，每日进行巡检服务，无条件服从采购方日常工作管理要求。本次招标维保期1年，时间从2025年9月5日至2026年9月4日。

2、服务要求:1)因投标方未及时提供规定服务导致采购方损失的，由投标方承担全部责任包括间接责任及损失;在投标方未能及时提供服务的情况下，采购方有权请第三方提供维修服务，损失及费用无条件由投标方承担。2)如突遇程序更新等原因或其他不明原因导致速度响应变慢，7×24小时现场工程师即时响应(非正常工作时间15分钟内响应);出现系统故障在现场工程师无法解决问题的情况下以及其他各种不可预知的紧急情况下，明确承诺服务响应要求:7×24小时电话服务，5分钟内响应，30分钟内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在半小时内出发，2小时内到达现场，并连续24小时不间断处理，各种紧急情况的判定无条件以招标人判定为准。3)投标人须配合采购人做好数据库实时备份，配合做好数据库安装及升级、迁移工作。数据库损坏或者误操作提供7×24不间断的后备技术支持工作;启用容灾数据库后，免费配合将容灾数据库数据迁移到原服务器上，并配合重做容灾数据库。4)项目维保期内增加使用单位及工作人员账号，均不增加费用，投标人必须按照招标人要求做好系统安装调试，不得以各种理由增加费用。5)项目维保过程中应充分考虑安全及冗灾需要，以及应急操作预案的可行性，并不断予以优化完善。6)在项目维保实施过程中，必须保留齐全的项目文档记录，软件调整前必须进行备份及书面得到招标人同意，数据库调整前必须导出备份，调整记录必须记录完整。7)维保期内应提供1名软件技术人员(三年以上项目开发实施经验)为上虞区卫生信息中心PACS系统提供技术保障服务(费用包含在项目投标总价中），负责按照招标人要求做好系统整体维护管理升级、需求修改、日常维护、巡检、指导及培训等，同时必须确保有足够时间和人力处理系统问题，否则必须单独增加技术服务工程师，最终无条件以招标人工作量评估为准。8)系统升级维护必须按照规范要求进行，明确修改内容，需要达到效果，确定修改时间，并在测试服务器上测试无问题，报卫生信息中心负责人确认同意后调整，调整完毕后必须进行实际环境测试，测试无问题后才能下班，第二天早上开发人员和实施人员必须较医疗机构上班时间提前30分钟到岗上班，确保系统调整后运行过程没有故障。9)在产品的生命期内，提供免费电话技术支持，但因程序本身的问题，而导致功能与说明书上不符、或程序运行错误等，供应商需提供免费完善其功能或修正其错误的技术支持。10)根据招标人及使用单位的业务需求(含业务报表需求)，不限次数，投标人必须予以积极配合并及时修改调整软件系统功能，不得另行收取费用;同时做好系统运行性能优化和调整;其他根据采购人要求需要提供的系统维护和服务等。

3.安全要求:要求投标方严格按照招标人业务国家信息安全等级保护要求做好安全工作，不能通过信息安全等保要求的，免费整改直至符合规范要求，同时要求投标方严格保密招标人的相关信息，需保密信息包括但不限于:系统数据、IP地址规划信息、居民基本信息、医疗健康信息数据、需求图表等知识产权、业务记录和计划、商业机密、贸易机密、技术资料、产品项目、产品设计信息、价格结构、成本等非公开的、保密的或专业的信息和数据，同时确保数据在传输过程中加密安全传输，不被非法窃取、泄密等。

4.本项目在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款；项目服务到期验收通过后7个工作日内支付剩余合同款。

三、拟订合同

合同编号：

签订日期：2025年　　月　　日

采购单位：　　　　　　　　　　　　　　　　（甲方）

中标单位：　　　　　　　　　　　　　　　　（乙方）

根据《中华人民共和国民法典》的采购文件、乙方投标文件的规定，经在线询价，签订本合同。

- 产品数量及价格

| 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |

- 合同签订

- 中标公示结束后三个自然日内签订合同，签订合同前技术服务工程师需到位，否则合同不生效。

- 付款方式及要求

- 本项目在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款；项目服务到期验收通过后7个工作日内支付剩余合同款。

- 技术参数要求

技术参数要求：乙方提供的系统和服务必须符合国家及浙江省等有关信息安全等保、标准规范等要求。如在维保合同期内发现问题，须无条件整改直至符合要求，不再另行增加费用。项目实施及维保过程中系统、财产、工作人员人身安全及其他不可预知风险均由乙方负责。项目服务地理位置:上虞区(涵盖区卫生信息中心和各个乡镇街道医疗卫生计生单位、皮防院及各个民营医疗机构等)，下乡镇街道基层医疗卫生单位、皮防院及民营医疗机构等时，交通费用由乙方自行承担。主要包括但不仅限于：区域PACS系统、非公立医疗机构PACS系统(含各个功能模块)的运维服务；配合容灾数据库建设；区域PACS系统、非公立医疗机构PACS系统数据交互平台、接口(含检查报告浙里办、微信查询；省平台数据上传接口、检验检查互认接口等；包括但不仅限于与区域HIS、区域EMR、区域体检、区域合理用药监管等信息系统接口)；包括维保服务期内新增医疗机构、放射、心电、超声、内镜、病理等设备及医生工作站，一并做好接口开发接入调试(以及配合特检设备安装)，不再另行增加费用；维保服务要求不低于上虞区区域PACS系统、非公立医疗机构PACS系统项目建设招标时提出的维保服务要求，包括系统使用过程中的业务需求和报表需求。甲方提出问题及业务需求均应有明确的答复时间和完成期限。本次要求甲方认可的技术服务工程师1名，提供名单和联系方式，每日进行巡检服务，无条件服从甲方日常工作管理要求。本次招标维保期1年，时间从2025年9月5日至2026年9月4日。

- 服务要求

服务要求:1)因乙方未及时提供规定服务导致甲方损失的，由乙方承担全部责任包括间接责任及损失;在乙方未能及时提供服务的情况下，甲方有权请第三方提供维修服务，损失及费用无条件由乙方承担。2)如突遇程序更新等原因或其他不明原因导致速度响应变慢，7×24小时现场工程师即时响应(非正常工作时间15分钟内响应);出现系统故障在现场工程师无法解决问题的情况下以及其他各种不可预知的紧急情况下，明确承诺服务响应要求:7×24小时电话服务，5分钟内响应，30分钟内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在半小时内出发，2小时内到达现场，并连续24小时不间断处理，各种紧急情况的判定无条件以招标人判定为准。3)投标人须配合采购人做好数据库实时备份，配合做好数据库安装及升级、迁移工作。数据库损坏或者误操作提供7×24不间断的后备技术支持工作;启用容灾数据库后，免费配合将容灾数据库数据迁移到原服务器上，并配合重做容灾数据库。4)项目维保期内增加使用单位及工作人员账号，均不增加费用，投标人必须按照招标人要求做好系统安装调试，不得以各种理由增加费用。5)项目维保过程中应充分考虑安全及冗灾需要，以及应急操作预案的可行性，并不断予以优化完善。6)在项目维保实施过程中，必须保留齐全的项目文档记录，软件调整前必须进行备份及书面得到招标人同意，数据库调整前必须导出备份，调整记录必须记录完整。7)维保期内应提供1名软件技术人员(三年以上项目开发实施经验)为上虞区卫生信息中心PACS系统提供技术保障服务(费用包含在项目投标总价中），负责按照招标人要求做好系统整体维护管理升级、需求修改、日常维护、巡检、指导及培训等，同时必须确保有足够时间和人力处理系统问题，否则必须单独增加技术服务工程师，最终无条件以招标人工作量评估为准。8)系统升级维护必须按照规范要求进行，明确修改内容，需要达到效果，确定修改时间，并在测试服务器上测试无问题，报卫生信息中心负责人确认同意后调整，调整完毕后必须进行实际环境测试，测试无问题后才能下班，第二天早上开发人员和实施人员必须较医疗机构上班时间提前30分钟到岗上班，确保系统调整后运行过程没有故障。9)在产品的生命期内，提供免费电话技术支持，但因程序本身的问题，而导致功能与说明书上不符、或程序运行错误等，供应商需提供免费完善其功能或修正其错误的技术支持。10)根据招标人及使用单位的业务需求(含业务报表需求)，不限次数，投标人必须予以积极配合并及时修改调整软件系统功能，不得另行收取费用;同时做好系统运行性能优化和调整;其他根据采购人要求需要提供的系统维护和服务等。

- 违约责任

- 违约处理：因乙方实施或提供产品质量、服务、不匹配、不到位引起采购人损失的，由乙方承担全部责任。出现故障，要求5分钟内响应，24小时不间断组织抢修。乙方原因导致设备未能及时到货并完成维保服务的，甲方有权要求乙方支付合同价每天0.2%的违约金；未能在规定时间内及时响应或者到场维修提供技术支持的，第一次扣发合同价0.1%的违约金,第二次扣发0.2%的违约金,第三次扣发0.3%的违约金，以此递增类推；同时甲方在乙方未及时响应的情况下，有权请第三方介入技术支持和维修，乙方另需承担因此产生的第三方机构技术支持/维修等费用,按实予以赔偿。如果出现乙方严重违约的（包括未按照要求提供维保维修服务），甲方有权向财政部门和招投标监督办等上级部门汇报乙方违约行为，并有建议列入不诚信企业黑名单的权利。

- 第七条  安全要求

要求乙方严格按照招标人业务国家信息安全等级保护要求做好安全工作，不能通过信息安全等保要求的，免费整改直至符合规范要求，同时要求乙方严格保密甲方的相关信息，需保密信息包括但不限于:系统数据、IP地址规划信息、居民基本信息、医疗健康信息数据、需求图表等知识产权、业务记录和计划、商业机密、贸易机密、技术资料、产品项目、产品设计信息、价格结构、成本等非公开的、保密的或专业的信息和数据，同时确保数据在传输过程中加密安全传输，不被非法窃取、泄密等

- 第七条  其他说明

- 签订合同前须提供原厂授权终身维保服务承诺书。本项目的采购询价文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要、中标通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。乙方的投标文件中明确表示完全响应采购文件或（且）无负偏离，若以上各个文件之间、及与本项目合同之间有差异的，乙方须按照有利于甲方的原则执行最优条款。本项目不接受技术参数负偏离投标文件和投标设备。

- 第八条  保密要求

保密信息：指甲方向乙方提供的，属于甲方所有或专有的，或甲方负有保密义务的有关第三方的下列资料及所有在信息载体上需要“保密”的材料和信息。需保密材料包括但不限于：系统数据、居民基本信息、医疗健康信息数据、需求图表等知识产权、业务记录和计划、商业机密、技术资料、产品项目、产品设计信息、价格结构、成本等非公开的、保密的或专业的信息和数据。乙方对保密信息谨慎、妥善持有，并严格保密，没有甲方事先书面同意，不得向任何第三方披露，对外宣传；乙方仅可为双方合作之必需，将经甲方书面同意指定的保密信息披露给甲方指定的第三方公司，并且该公司应首先以书面形式承诺保守该保密信息；乙方仅可为双方合作业务之必需，将保密信息披露给其直接或间接参与合作事项的管理人员、职员、顾问和其他雇员（统称“有关人员”），但应保证该类有关人员对保密信息严格保密；若具有权力的法庭或其他司法、行政、立法机构要求乙方披露保密信息，乙方将：立即通知甲方此类要求；若乙方按上述要求必须提供保密信息，乙方将配合甲方采取合法及合理的措施，要求所提供的保密信息能得到保密的待遇；若乙方或有关人员违反保密义务，乙方须承担全部无限责任（包括法律责任），并赔偿甲方由此造成的全部损失。乙方没有得到甲方的书面同意，不得将其在本合同项下的保密权利和义务转让给第三方。本合同生效后，如国家颁布有关产权资料的法律法规与管理条例，双方有义务遵守这些法律法规与管理条例。双方承认并同意，除甲方以书面形式明确表达外，甲方向乙方披露保密信息并不构成甲方向乙方转让或授予乙方享有甲方对其专利、技术秘密或其他知识产权等秘密拥有的利益。保密要求不受本合同时间限制，无论是否合同有效期内或有效期外，乙方都必须遵守甲方和本合同的保密要求

- 第十条  不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十一条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 第十二条  合同生效及其它

- 招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

- 合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签署书面补充协议并报相关部门备案，作为主合同不可分割的一部分

- 合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

本合同一式　   份，甲方和乙方各执   份，并由甲方在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

四、报价一览表

项目名称：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 本项目为交钥匙工程，实行总价包干，投标报价包括维保期内的日常设备运行维护保养、故障维修及更换新件、人员驻场（含工资福利、五险、食宿交通等）、管理费、利润、税金、其他不可预见费用等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |

法定代表人或被授权委托人（签名或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

五、报价明细表

项目名称：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 其他 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 本项目为交钥匙工程，实行总价包干，投标报价包括维保期内的日常设备运行维护保养、故障维修及更换新件、人员驻场（含工资福利、五险、食宿交通等）、管理费、利润、税金、其他不可预见费用等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据供应商实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：