**浙江省政府采购云平台**

**反向竞价采购文件**

**项目名称：绍兴市公安局上虞区分局4号楼办证大厅空调改造项目**

**绍兴市公安局上虞区分局**

**2025年5月**

1. **采购需求**
2. **商品名称：办证大厅空调改造；采购数量：1批；控制金额：189582元。**
3. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **型号及参数** | **单位** | **数量** | **品牌** |
| 1 | 环形出风式内机 | **▲**1、制冷量≥5.6kw,制热量≥6.3kw； 2、功率≤0.036kw；3、噪声≤33dB(A)； | 台 | 5 | 美的 |
| 2 | 环形出风式内机 | **▲**1、制冷量≥7.1kw,制热量≥8.0kw； 2、功率≤0.039kw；3、噪声≤37dB(A)； | 台 | 1 | 美的 |
| 3 | 环形出风式内机 | **▲**1、制冷量≥14.0kw,制热量≥16.0kw； 2、功率≤0.118kw；3、噪声≤47.5dB(A)； | 台 | 6 | 美的 |
| 4 | 顶出风外机（40匹） | **▲**1、制冷量≥112.0kw,制热量≥123.5kw； 2、功率≤31.7kw；3、噪声≤67dB(A)； | 台 | 1 | 美的 |
| 5 | 八面出风面板 | MBQ4-01E1 | 台 | 12 | 美的 |
| 6 | 液晶线控器 | KJR-86S/BK | 个 | 12 | 美的 |
| 7 | 智能控制系统 | **▲**要求：集中控制开关机，运营模式等 | 套 | 1 | 美的 |
| 8 | 制冷剂分歧组件 | 专用 | 套 | 11 | 美的原厂 |
| 9 | 冷媒专用脱脂铜管 | Ф9.52\*0.8 | 米 | 176 | 上海/飞轮 |
| 10 | 冷媒专用脱脂铜管 | Ф12.7\*0.8 | 米 | 10 | 上海/飞轮 |
| 11 | 冷媒专用脱脂铜管 | Ф15.88\*1.0 | 米 | 228 | 上海/飞轮 |
| 12 | 冷媒专用脱脂铜管 | Ф19.05\*1.0 | 米 | 45 | 上海/飞轮 |
| 13 | 冷媒专用脱脂铜管 | Ф22.2\*1.2 | 米 | 8 | 上海/飞轮 |
| 14 | 冷媒专用脱脂铜管 | Ф28.6\*1.2 | 米 | 10 | 上海/飞轮 |
| 15 | 冷媒专用脱脂铜管 | Ф41.3\*1.2 | 米 | 45 | 上海/飞轮 |
| 16 | 全效安装及辅材 | 帆布 螺帽 吊杆 抱卡 | 套 | 12 | 国标 |
| 17 | 橡塑保温管（铜管） | 铜管配套保温 | 米 | 522 | 华美 |
| 18 | PVC-U给水管 | DN32\*2.0 | 米 | 260 | 浙江/中财 |
| 19 | 橡塑保温管（水管） | 32\*10 | 米 | 260 | 华美 |
| 20 | 多芯屏蔽软线（信号线） | 2\*0.75mm2屏蔽软线 | 米 | 261 | 浙江/中策 |
| 21 | 多芯屏蔽软线（控制线） | 2\*0.5mm2多芯软线 | 米 | 240 | 浙江/中策 |
| 22 | PVC-U穿线管(中型) | DN16\*1.0 | 米 | 240 | 浙江/中财 |
| 23 | R410a新冷媒 |  | KG | 30 | 金冷 |
| 24 | 空调安装费 | 按照内机算 | 台 | 12 |  |
| 25 | 拆旧 | 内机 | 台 | 12 |  |
| 26 | 拆旧 | 外机 | 台 | 2 |  |
| 27 | 拆旧 | 铜管/保温/水管拆除 | 项 | 1 |  |
| 28 | 吊车吊装费 | 汽吊 | 项 | 1 |  |
| 29 | 木工平顶拆除 | 人工 | 项 | 1 |  |
| 30 | 木工平顶修复 | 人工 | 项 | 1 |  |
| 31 | 材料 | 石膏板及龙骨等 | 项 | 1 |  |
| 32 | 油漆工油漆修补 | 人工 | 项 | 1 |  |
| 33 | 材料 | 老粉及油漆 | 项 | 1 |  |
| 34 | 电工电线调整 | 人工 | 项 | 1 |  |

备注：成交供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。投标产品的质量性能指标及服务内容不得低于招标参数的质量性能指标和服务内容。本项目只接受参数性能相同或更高的设备，带**▲**号的参数指标为重要指标，不接受负偏离的商品。

**二、相关要求**

1、如在采购人需求清单中未列明的，但项目实施过程中必须得，由投标人自行补齐，所有费用由投标人承担。

2、在合同服务期内，设备的维护、更新、质保服务均由投标人自行负责，投标人须确保产品的正常运行。

3、合同内，投标人必须确保设备的稳定运行，做好设备软件升级和硬件的维护工作。提供7\*24上门维护、升级服务，对故障在30分钟内响应，要求8小时内排除故障或到达现场给予技术支持。逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。

4、保修期2年。

**三、响应须知**

1. **所有报价供应商均为认同并遵守本采购文件中的所有要求。**
2. **针对上述要求，报价单位必须认真审核本采购文件中的所有要求，如明知不满足采购要求进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理。**
3. **为保证货物供应和质量要求，报价供应商需在报价时上传供应商响应文件（文件为盖公章扫描件），未按要求提交的预中标供应商，采购人可按无效响应处理。内容包括但不限于以下资料：（部分格式见“五、竞价响应文件格式”）**
4. 技术要求响应文件

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件），如为“三证合一”，仅上传一份即可；

② 法定代表人资格证明书及法人授权委托书（经办人是法定代表人的，不需提供此书）；

③ **技术规格偏离表（**对本采购文件1.**商品清单**中技术要求的全部响应**）**；

④ 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品图片、制造商、品牌、规格型号、材质、技术参数等）；

⑤ 详细的供货清单（包括名称、规格型号、生产厂家/产地、数量等）；

⑥ 供应商认为需要提供的其他文件。

1. 商务要求响应文件

① 报价一览表；

② 投标价格组成明细表；

③ **商务条款偏离表**（对本采购文件**2.相关要求**中商务要求的全部响应）；

④ 供应服务文件（如有，我院采购需求外的售后服务证明文件等）；

⑤ 供应商认为需要提供的其他文件。

1. 成交结果确认后，供应商需按照本采购文件内容 1个工作日 内提交合同。

**四、政府采购反向竞价合同模板**

**合同编号：**

**采购单位（甲方）：**

**供货商（乙方）：**

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及竞价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。

**一、采购标的**

金额单位：元

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 配置要求 | 采购数量 | 单位 | 成交单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（元） |  |
| 合同总价（大写） |  |

注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

**二、供货范围**

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

**三、货款结算**

1、甲方按以下③方式支付乙方合同价款。

（1）一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后**/** 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

（2）分期支付：

①甲方应于本合同生效后 /个工作日内向乙方支付合同总价款的 /作为预付款，计￥ /元（大写 /整）；

②全部货物验收合格后/个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的/，计￥/元（大写 /整）。

③合同签订后7个工作日内，采购人支付合同金额的40%作为预付款，项目全部完成并通过验收后支付至合同金额的100%，成交供应商须凭到货核验单（需采购单位核验人、复核人及中标单位交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、培训教材、应用资料、三包凭证、原厂售后质保承诺函、采购人与成交供应商双方签字盖章的验收意见及验收小组签字的验收报告、公示截图及各种文档资料等进行结算。

2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定限期内自行将货款直接支付给乙方。

未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

**四、质量保证与权利保证**

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

**五、转包或分包**

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

**六、包装**

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

**七、交付**

货物类

1、交货期：在签订合同之日起1个月内完成设备安装调试。

2、交货方式：送货上门

3、收货信息：采购人指定地点

4、乙方应提前/天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、货物数量及要求详见本项目采购文件。

**八、安装与验收**

货物类

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及竞价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后**5**日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在**5日**内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由 **乙方**承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

服务类

1、验收标准：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及竞价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后  日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、验收方式：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

**九、保修与售后服务**

1、保修期为2年，自**最终验收合格之日起 2年的质保期**经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供24小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

（2）现场技术支持：提供7\*24上门维护、升级服务，对故障在30分钟内响应，要求8小时内排除故障或到达现场给予技术支持。逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。

（3）技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

**十、保密条款**

1、乙方在参与本项目过程中，对于甲方提供的任何形式的任何信息（包括技术信息和内容信息）均为警务信息，仅可用于完成本项目规定的工作任务，除此之外，乙方不得出于任何目的、通过任何途径使用该信息。

2、经甲方书面同意，乙方不得就本项目涉及的警务信息在任何媒体上出版、发表声明、发布任何文件或其他书面或印刷资料。不得违规下载、留存、使用公安数据，篡改、毁损、出售数据等；非经甲方书面同意，乙方不得将信息透露或复制给任何第三方，否则甲方有权追究乙方由此产生的一切责任。

3、本项目终止或甲方提出书面要求后，乙方应立即销毁所有含警务信息的材料及介质，不得保留任何副本、摘录和其他部分或全部复制品，并销毁一切有关的电子文档信息。

4、本项建设期间，乙方不得擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，参与人员离职、离岗应及时清除、收回相应文档资料、数据等。所有参与本项目的人员须签订保密协议，保密期限根据甲方要求。以上保密义务不因合同的终止、无效、被撤销而免除。

**十一、违约责任**

（一）一般违约责任

1、任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失。

2、如甲方无正当理由未按合同规定向乙方支付合同价款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付相当于延迟付款额**1%**的违约金。

3、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款**10%**的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（二）其他违约责任

货物类

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

（1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（2）由乙方在接到甲方通知后**5日**内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

（3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

（4）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值**0.5%**的违约金。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额**1%**向甲方支付违约金。逾期超过约定日期**15**个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 **10 %**的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及竞价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值**10%**的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

5、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

**十二、不可抗力**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4、如果不可抗力事件延续**30**日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十三、法律适用与争议解决**

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

**十四、合同生效及其他**

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的竞价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后者的为准。

3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。

5、本合同必须在规定时间内备案、公告。

（本页无正文，为《政府采购竞价合同》之签章页）

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）： 法定（授权）代表人（签字）：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

**五、竞价响应文件格式**

### 内容见下页

### 项目名称：

响应文件

（技术文件）

## 供应商： （盖单位公章）

## 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

联系方式：

## 日期： 年 月

##### 技术规格偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数要求 | 技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日 期 ： 年 月 日

注：

1、与“一、采购需求内容”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

##### 商务技术文件封面

### 项目名称：

响应文件

（商务文件）

## 供应商： （盖单位公章）

## 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

联系方式：

## 日期： 年 月

**商务条款偏离表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款要求 | 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日 期 ： 年 月 日

注：

1、与“二、相关要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

 **法定代表人授权委托书**

（法定代表人签署不需提供此书）

致：绍兴市公安局上虞区分局：

我 \_（姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加 （采购单位，项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对 上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职 务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职 务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

签署时间： 年 月 日

附：

被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

附：社保机构出具的投标截止日前 6 个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足 6 个月的可提供劳动合同证明文件