## Sheet1
2025年上虞区卫生健康（公共场所、学校卫生、医疗机构等）监督检测项目报价单
序号 | 监督检查对象 | 判定依据 | 计划检测单位数量 | 检测项目 | 单位样本数 | 计划样本总数 | 单价报价 | 金额 | 备注
1 | 医疗机构（口腔） | 《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）、《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》、《牙椅水路系统清洗消毒技术规范》（DB33/T2307-2021）《消毒技术规范》卫生部（2002年）等标准规范的要求 | 口腔医疗机构（含口腔科）30家 | 口腔诊疗用水：菌落总数 | 1 | 30
|  |  |  | 灭菌包或车针的无菌检查 | 2 | 60
|  |  |  | 医务人员卫生手：菌落总数 | 2 | 60
|  |  |  | 紫外线灯辐照强度 | 1 | 30
2 | 医疗机构（污水） | 《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）、《绍兴卫生计生委关于印发 2018年区、县（市）卫生计生局工作目标任务书的通知》（绍卫计发[2018]120号） | 10家 | 沙门氏菌、志贺氏菌、粪大肠菌群、总余氯、PH、化学需氧量（COD)、生化需氧量（BOD）、悬浮物（SS）、氨氮、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、镉、六价铬、砷、铅、银 | 1 | 10
3 | 医疗机构（消毒供应室） | 《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012） | 配备消毒供应室5家 | 物表：菌落总数 | 1 | 5
|  |  |  | 环境空气：菌落总数 | 1 | 5
|  |  |  | 消毒及灭菌器械各2件菌落总数 | 4 | 20
|  |  |  | 使用中消毒剂：菌落总数 | 1 | 5
4 | 医疗机构（透析室） | 《血液透析及相关治疗用水》（YY0572-2015） | 2家区级医院 | 透析用水：细菌总数、内毒素 | 1 | 2
|  |  |  | 透析液：细菌总数、内毒素 | 1 | 2
5 | 医疗机构 | 《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS507-2016）7.3.2 | 5家 | 内镜洗脱液：菌落总数 | 3 | 15
|  | 医院消毒卫生标准（GB15982-2012)A5.3.3" |  | 内镜终末漂洗水：菌落总数 | 3 | 15
6 | 游泳场所 | 《公共场所卫生指标及限制要求》（GB37488-2019、《游泳场所卫生标准》（GB9667-1996) | 36次=18家*2次（7、8月各一次） | 游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 | 2 | 72
|  |  |  | 浸脚池水游离性余氯 | 2 | 72
7 | 住宿场所 | 《公共场所卫生指标及限制要求》（GB37488-2019）、《旅店业卫生标准》（GB9663-1996） | 90家 | 棉织品细菌总数 | 10 | 900 |  |  | 棉织品样本需供应商采购
|  |  |  | 杯具细菌总数 | 2 | 180
|  |  | 30 | 淋浴用水嗜肺军团菌 | 1 | 30
8 | 沐浴场所 | 《公共场所卫生指标及限制要求》（GB37488-2019）、《沐浴场所卫生规范》、《公共浴室卫生标准》（GB9665-1996） | 40家 | 棉织品细菌总数 | 4 | 160 |  |  | 棉织品样本需供应商采购
|  |  |  | 拖鞋细菌总数，真菌总数 | 2 | 80
|  |  |  | 修脚工具细菌总数、真菌总数 | 2 | 80
|  |  |  | 沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 | 1 | 40
9 | 美容美发场所 | 《公共场所卫生指标及限制要求》（GB37488-2019）、《理发店、美容室卫生标准》（GB9666-1996） | 110家 | 美容美发工具细菌总数 | 2 | 220 |  |  | 棉织品样本需供应商采购
|  |  |  | 棉织品细菌总数 | 2 | 220
10 | 其他公共场所 | 《公共场所卫生指标及限制要求》（GB37488-2019）、《文化娱乐场所卫生标准》（GB9664-1996）、《商场（店）、书店卫生标准》（GB9670-1996）、《公共交通等候室卫生标准》（GB9672-1996） | 5家 | 室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、电影院可能重复使用的3D眼镜细菌总数 | 3 | 15
11 | 集中空调 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）及以上标准 | 20家 | 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 | 2 | 40
|  |  |  | 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 | 2 | 40
|  |  |  | 送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、 | 3 | 60
12 | 二次供水 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 5家 | 出水色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、pH值、消毒剂余量 | 1 | 5
13 | 中小学校（双随机） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB7793-2010、《学校卫生综合评价》GB/T18205-2012、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 20家 | 教室采光(窗地面积比)、照明(课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度)及教室人均面积。 | 2 | 40 |  |  | 现场监测结束后，七个自然日出检测报告。
|  |  |  | 学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 2 | 40
14 | 幼托机构 | 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016） | 5家 | 托幼机构儿童活动室的直接天然采光、采光系数、窗地面积比、照度平均值 | 1 | 5 |  |  | 棉织品样本需供应商采购
|  |  |  | 直饮水、开水：菌落总数，总大肠菌群 | 2 | 10
|  |  |  | 棉织品细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 | 5 | 25
|  |  |  | 杯具细菌总数、大肠菌群 | 5 | 25
15 | 托育机构 | 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016） | 5家 | 托育机构儿童活动室的直接天然采光、采光系数、窗地面积比、照度平均值 | 1 | 5
|  |  |  | 直饮水、开水：菌落总数，总大肠菌群 | 2 | 10
16 | 消毒餐饮具 | GB14934-2016 | 24次=6家*4次（第三、四季度每季度一次,2026年第一、二季度） | 感官要求、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂；（仅限于化学消毒法） | 10 | 240 |  |  | 现场监测结束后，七个自然日出检测报告。
|  |  |  | 大肠菌群、沙门氏菌。 | 10 | 240
合 计