**高端电子腹腔镜维修项目要求**

**一．故障现象：**

1图像颜色为红色， CCD报故障.

2硬管光束断丝，软管光束断丝.

3硬管外管多处凹陷.

4软管外管老化脱落.

5锥形套发黄老化.

6操作手柄漏.

**二．维修投标单位资格要求:**

1.具有独立承担民事责任能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4.投标单位三证齐全。

5.投标单位具备认证的售后资质。

6.维修配件为符合原厂质量的全新配件。

**三．投标时必须上传的资料**：

1.加盖公章的三证复印件

2.认证的维修资质

四．其他

1.本次维修质保期6个月.

2.更换破损件，维修后设备图像质量和性能需达到临床要求.

3.投标报价应包含运输、人工费、税费等所需的一切费用.

4.维修完成验收合格后30内付款.