技术参数

一、总体要求：

1.1 全新

- 技术指标

2.管腔器械检测仪技术参数

2.1检测仪镜头及LED照明系统直径Ø1.9mm (+/-0.1)，可定制

- ▲2.2检测仪工作长度不少于180cm，可任意弯曲，无弯曲幅度限制

2.3 外部刻度标识精度1cm，每5cm标注实际长度

2.4通过脚控开关采集照片和视频

2.5亮度调级：无级调节

3.工作软件参数要求

3.1控制摄像头对管腔类器械的腔内进行图像采集和视频录制

3.2检测完成，可生成检测报告，并保存为PDF文件

▲3.3检测仪镜头可扫描内镜标牌自动识别内镜名称、编号等信息

▲3.4通过AI技术识别水渍、污渍，并标记匹配率

▲3.5可与疾病预防控制监督员软件及省医疗机构传染病防治依法执业合规平台进行自动数据对接，上传标记匹配率的水渍、污渍不合格图片和评价报告

三、配置要求

3.1高精度管腔检测仪主机

3.2 工作站用笔记本电脑

3.3 固定支架

3.4工作软件

3.5检测仪保存箱

3.6数据连接线

四、售后服务

4.1供货期：签订合同后，设备15个工作日内到货

4.2质保期2年，质保期内均提供免费上门维护、系统升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等服务。

4.3维修响应时间：维修响应时间≤2小时，48小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话。