技术参数

一、总体要求：

1.1 全新

- 技术指标

- 2.1 支持12导联同步采集，并生成相应心电报告

- 2.2 具有起博脉冲显示能力

- 2.3 采用人工智能心电分析引擎，可以给出相当可靠自动分析结论和心律失常自动识别分类。

- 2.4 系统需包括常规心电图、频谱心电图、高频心电图、QT离散度分析、晚电位、向量心电图、时间向量心电图，采样率需≧10240HZ

- 2.5 小时心电图、快速心电图等国际流行的分析方法，并可出具对应的独立报告。

- 2.6采样先进的心电采集方式4096的心电信号采样率及高分辨率的心电图打印输出

- 2.7 数据符合L7、XML架构标准，独有的A0S滤波技术，保证基线无漂移及干扰。

- 2.8具有起博脉冲显示能力。

- ★2.9数据联网传输功能（数据能够上传到医共体总院现有的心电系统内，实现医共体总院与分院的心电网络系统对接，支持院内及远程心电数据传输）注：包含接口费（接口费7000元/台）

三、配置要求

3.1心电图机1台

3.2笔记本电脑1台

3.3 心电导联线 1套

3.4 心电电极1套

3.5 推车1台

四、售后服务

4.1供货期：签订合同后，设备7天内到货

4.2免费保修3年，终身维修；保修期后维修只收维修配件费，不收人工费。

“标注★”为否决性指标，如负偏离或缺漏做无效标处理。