南海教育集团长峙初中校区办公室和功能教室空调采购项目

一、采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 数量单位 | 控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹变频挂式空调 | 1、品牌型号：美的KFR-35GW/G3-1 2、空调类型：分体变频冷暖挂式； 3、制量:3530(150~5410)W； 4、制热量:5110(150~7030)W； 5、制冷功率:800(70~1800)W； 6、制热功率:1230(70~2150)W； 7、能效执行标准：新能效执行标准GB21455-2019； 8、能效等级：1级 ； 9、循环风量：750m3/h； 10、噪音dB(A)：室内41; 11、电源:220V； 12、原厂质保期：6年； 13、配件：镀锌支架 1付。 | 8 | 台 | 26128 |
| 2 | 2匹变频柜式空调 | 1、品牌型号：美的KFR-51LW/G3-1 2、空调类型分体变频冷暖立式； 3、制冷量:5220(500-7230)W； 4、制热量:7310(500-8665)W； 5、 制冷功率:1270(190-2600)W； 6、制热功率:2000(190-2600)； 7、能效执行标准：新能效执行标准GB21455-2019； 8、能效等级：1级 ； 9、循环风量：1450m3/h； 10、噪音dB(A)：室内22； 11、电源:220V； 12、原厂质保期6年； 13、配件：镀锌支架 1付。 | 13 | 台 | 89440 |
| 3 | 3匹变频柜式空调 | 1、品牌型号：美的KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A 2、空调类型分体变频冷暖立式； 3、制冷量:7290W(900W～9160W)； 4、制热量:9800W(900W～12140W)； 5、制冷功率:2100W(300W～2980W)； 6、制热功率:2980W(300W～3980W)； 电加热功率：2000W； 7、能效执行标准：新能效执行标准GB21455-2019； 8、能效等级：2级 ； 9、循环风量：1300m3/h； 10、噪音dB(A)：室内46，室外56； 11、 电源:220V； 12、原厂质保期：6年； 13、配件：镀锌支架 1付。 | 36 | 台 | 234432 |

二、商务要求：

1、报价要求：设备价格、设备运输到指定交货地点的费用、搬运费、运输费、人工、税金、打孔费、排水管、铜管加长、定制支架（吊架）等产生的一切费用。项目实施过程中可能涉及的所有财务成本也应包含总报价之中,可能产生的费用报价人自行负责勘查。

2、交货要求：所提供设备必须符合2020年7月起实施的新能耗国标GB21455-2019要求，原厂生产包装未开封产品，附件齐全。

3、转包、分包要求；本项目中标后不允许转包、分包。

4、供货要求：要求合同签订后10日历天内货到现场完成安装。

5、售后网点要求：为了服务的及时性，要求竞价人必须在舟山本地有长期驻点原厂指定售后服务网点，请提供证明文件盖公章并上传。

三、售后服务：

1、服务要求：设备出现故障后，30分钟内响应，60分钟内到达现场，6小时内解决问题，如不能解决问题的，必须免费提供同等质量的备机备件进行替换直至故障排除。同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行，采购人有权要去中标单位免费更换。此条款需在合同中约定。

2、维保要求：中标单位需要对整套设备，提供经调试、试运行、验收合格后6年的原厂质保期及每6个月的定期清洗及保养服务，在保修期内非人为非不可抗拒力因素均由中标单位保修事宜，甲方不承担任何费用。保修期满后，中标单位对设备提供终身维修服务并只收成本费用。