| 天台县疾病预防控制中心实验室仪器设备检定/校准/功能检查计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表格编号：TTPF08-10-01 共 页，第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 设备编号 | 型号规格 | 出厂编号 | 溯源方式 | 计划送检（功能检查）日期 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 罗氏480II荧光定量PCR仪 | JSW-108 | Light cycler480 | 32228 | 校准/检定 | 2025-01-25 |  |  |
| 2 | Q5荧光定量PCR仪 | JSW-195 | QS5 | 2765221114119 | 校准/检定 | 2025-01-25 |  |  |
| 3 | 玻璃温度计 | 21 | 0-100℃ | / | 校准/检定 | 2025-02-13 |  |  |
| 4 | 玻璃温度计 | 31 | 0-100℃ | / | 校准/检定 | 2025-02-13 |  |  |
| 5 | 玻璃温度计 | 1 | 0-100℃ | / | 校准/检定 | 2025-02-13 |  |  |
| 6 | 玻璃温度计 | 2 | 0-100℃ | / | 校准/检定 | 2025-02-13 |  |  |
| 7 | 玻璃温度计 | 31 | -50～50℃ | / | 校准/检定 | 2025-02-13 |  |  |
| 8 | 玻璃温度计 | 34 | -50～50℃ | / | 校准/检定 | 2025-02-13 |  |  |
| 9 | 玻璃温度计 | 1220 | -50～50℃ | / | 校准/检定 | 2025-02-13 |  |  |
| 10 | 玻璃温度计 | 18 | -50～50℃ | / | 校准/检定 | 2025-02-13 |  |  |
| 11 | 玻璃温度计 | 24 | 0～200℃ | / | 校准/检定 | 2025-02-13 |  |  |
| 12 | 玻璃温度计 | 25 | 0～200℃ | / | 校准/检定 | 2025-02-13 |  |  |
| 13 | 玻璃温度计 | 22 | 0～200℃ | / | 校准/检定 | 2025-02-13 |  |  |
| 14 | 生物安全柜 | JSW-046 | Hfsafe-1500LC | 111515LCJ0282E | 校准/检定 | 2025-04-15 |  |  |
| 15 | 生物安全柜 | JSW-047 | Hfsafe-1200LC | 011512LCJ1842E | 校准/检定 | 2025-04-15 |  |  |
| 16 | 生物安全柜 | JSW-048 | Hfsafe-1200LC | 011512LCJ1836E | 校准/检定 | 2025-04-15 |  |  |
| 17 | 生物安全柜 | JSW-049 | Hfsafe-1500TE | 0115QSQB0297 | 校准/检定 | 2025-04-15 |  |  |
| 18 | 生物安全柜 | JSW-050 | Hfsafe-1200LC | 0115121LCJ851E | 校准/检定 | 2025-04-15 |  |  |
| 19 | 生物安全柜 | JSW-060 | Forma classⅡ,A2 | 104515-1019 | 校准/检定 | 2025-04-15 |  |  |
| 20 | 生物安全柜 | JSW-061 | Hfsafe-1500TEⅡ,B2 | 0309QSQB0008 | 校准/检定 | 2025-04-15 |  |  |
| 21 | 生物安全柜 | JSW-142 | Hfsafe-1500LC | 112015LC1635 | 校准/检定 | 2025-04-15 |  |  |
| 22 | 可调移液器 | JSW-007 | 0.5-10uL | L18701F | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 23 | 可调移液器 | JSW-008 | 0.5-10uL | L18514F | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 24 | 可调移液器 | JSW-012 | 0.5-10uL | L18520F | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 25 | 可调移液器 | JSW-051 | 10-100uL | L48383F | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 26 | 可调移液器 | JSW-056 | 20-200uL | M41196F | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 27 | 可调移液器 | JSW-063 | 50-300uL8道 | JZ04393 | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 28 | 可调移液器 | JSW-070 | 10-100uL8道 | N70271J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 29 | 可调移液器 | JSW-081 | 10-100uL8道 | N10231E | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 30 | 可调移液器 | JSW-095 | 30-300uL | G32087F | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 31 | 可调移液器 | JSW-099 | 0.5-10uL | 3864029 | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 32 | 可调移液器 | JSW-103 | 10-100uL | 2361029 | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 33 | 可调移液器 | JSW-104 | 10-100uL8道 | N70343J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 34 | 可调移液器 | JSW-125 | 10-100uL | L17295J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 35 | 可调移液器 | JSW-126 | 10-100uL | L17296J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 36 | 可调移液器 | JSW-128 | 10-100uL | L17287J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 37 | 可调移液器 | JSW-131 | 20-200uL | I46730J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 38 | 可调移液器 | JSW-132 | 0.5-10uL | J77604J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 39 | 可调移液器 | JSW-138 | 0.5-10uL 8道 | P71555J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 40 | 手动移液器 | JSW-167 | 20-200uL | N51264J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 41 | 手动移液器 | JSW-171 | 20-200uL | N51409J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 42 | 手动移液器 | JSW-181 | 0.5-10uL | N56567J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 43 | 手动移液器 | JSW-183 | 0.5-10uL | N56344J | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 44 | 手动移液器 | JSW-203 | 100-1000uL | I16029L | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 45 | 温湿度计 | JSW-154 | HTC-1 | 9 | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 46 | 温湿度计 | JSW-155 | HTC-1 | 5 | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 47 | 温湿度计 | JSW-156 | HTC-1 | 16 | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 48 | 温湿度计 | JSW-143 | HTC-1 | / | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 49 | 温湿度计 | JSW-078 | WS-A1型 | 2220180 | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 50 | 温湿度计 | JSW-079 | WENGTE | 2240130 | 校准/检定 | 2025-10-05 |  |  |
| 51 | 海尔医用冷藏冷冻冰箱 | JSW-208 | HYCD-282C | BE0F1400000QEM1DQ25Q | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 52 | 海尔医用低温冰箱 | JSW-209 | DW-25L262 | BE02Q300000QEM1DL4BM | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 53 | 酶标仪 | JSW-018 | ThermoFisher FC | 357-911210 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 54 | 酶标仪 | JSW-033 | ThermoFisher FC | 357-911222 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 55 | 电热恒温水槽（37℃） | JSW-015 | DK-8AD | 0901445 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 56 | 电热恒温水槽（37℃） | JSW-139 | DKB-600B | 201040268 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 57 | 电热恒温水槽（37℃） | JSW-014 | DK-8AD | 0901447 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 58 | 数显电热恒温水温箱（36℃、44.5℃） | JSW-039 | HSW-600 | 02051929 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 59 | 数显电热恒温水温（37℃） | JSW-087 | HH-W21-600S | 4201521 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 60 | 电热鼓风干燥箱 | JSW-031 | BPG-9140A | 900371 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 61 | 精密鼓风干燥箱 | JSW-032 | BPG-9140A | 150408011 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 62 | 隔水式恒温培养箱（28℃、30℃、36℃、42℃、44.5℃） | JSW-086 | GHP-9160 | 150303500 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 63 | 生化培养箱（25℃、28℃、30℃） | JSW-088 | BPG-150B | 150400286 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 64 | 隔水式恒温培养（28℃、36℃、42℃、44.5℃） | JSW-124 | GHP-9160N | AA200830182P | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 65 | 隔水式恒温培养箱（28℃、36℃、42℃、44.5℃、55℃） | JSW-123 | GHP-9160N | AA200728102P | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 66 | 隔水式恒温培养箱（28℃、36℃、42℃、44.5℃） | JSW-035 | GHP-9080 | 814220 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 67 | 隔水式恒温培养箱（28℃、36℃、42℃、44.5℃） | JSW-040 | GHP-9160N | 190309016P | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 68 | 高压蒸汽灭菌器 | JSW-034 | MLS-3781L-PC | PC9X2528 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 69 | 高压蒸汽灭菌器 | JSW-036 | MLS-3781L-PC | PC992527 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 70 | 全自动高压灭菌锅 | JSW-042 | MLS-3750 | 290146 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 71 | 高压蒸汽灭菌器 | JSW-043 | MLS-3781L-PC | PC972410 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 72 | 高压蒸汽灭菌锅 | JSW-091 | MLS-3581L-PC | PC590792 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 73 | 压力蒸汽灭菌器 | JSW-090 | LMQ.C | 2015E390 | 校准/检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 74 | 电子天平 | JSW-001 | YP1001N | C012009441 | 检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 75 | 电子天平 | JSW-002 | YP1001N | C012301011 | 检定 | 2025-10-03 |  |  |
| 76 | 四级杆电感耦合等离子质谱仪（ICPMS） | JSL-117 | ICSP RQ | ICAPRQ02585 | 校准/检定 | 2025年5月12日 |  |  |
| 77 | 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器 | JSL-115 | GXH-3010/3011AE | 070288 | 校准/检定 | 2025年10月23日 |  |  |
| 78 | 紫外/可见分光光度计 | JSL-011 | TU-1900 | 20－1900-01－0003 | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 79 | 紫外可见分光光度计 | JSL-021 | T9 29U1902 | 01-0015 | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 80 | 多参数测定仪 | JSL-075 | S220 | B527113010 | 检定 | 2025年10月16日 |  |  |
| 81 | 数字温湿度计 | JSL-130 | Testo 662 | 39536713 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 82 | 数字温湿度计 | JSL-131 | Testo 662 | 39536748 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 83 | 数字温湿度计 | JSL-132 | Testo 662 | 39536882 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 84 | 数字温湿度计 | JSL-133 | Testo 662 | 39536883 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 85 | 数字温湿度计 | JSL-134 | Testo 662 | 39536736 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 86 | 温湿度计 | JSL-100 | HTC-1 | 3 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 87 | 温湿度计 | JSL-103 | HTC-1 | 11 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 88 | 温湿度计 | JSL-105 | HTC-1 | 10 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 89 | 温湿度计 | JSL-104 | HTC-1 | 4 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 90 | 温湿度计 | JSL-106 | HTC-1 | 2 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 91 | 温湿度计 | JSL-107 | HTC-1 | 13 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 92 | 温湿度计 | JSL-108 | HTC-1 | 6 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 93 | 温湿度计 | JSL-109 | HTC-1 | 7 | 校准/检定 | 2024年10月20日 |  |  |
| 94 | 电子分析天平 | JSL-001 | TP-114 | 26560352 | 检定 | 2025年10月16日 |  |  |
| 95 | 电子天平 | JSL-004 | BP223S | 23891231 | 检定 | 2025年10月16日 |  |  |
| 96 | 电子天平 | JSL-086 | YP1002N | C021703093 | 检定 | 2025年10月16日 |  |  |
| 97 | 电热恒温水槽（理化） | JSL-022 | DK-8AD | 901446 | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 98 | 电热恒温水槽 | JSL-085 | DKB-600B | 170513299 | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 99 | 电热鼓风干燥箱(理化)(必检定105℃) | JSL-030 | BPG-9140A | 900369 | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 100 | 精密鼓风干燥箱(必检定105℃、180℃) | JSL-116 | BPG-9140A | 200831369P | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 101 | 恒温振荡器（必检定30℃、37℃） | JSL-016 | NTS-4000C | 12011164 | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 102 | 电热恒温水浴锅(必检定100℃) | JSL-084 | HWS-26 | 170515545 | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 103 | 数显智能型恒温水浴锅(必检定100℃) | JSL-032 | GKC-6 | 0805023 | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 104 | 工作玻璃浮计（酒精计） | / | （0%-10%） | 164 | 校准/检定 | 2025年10月23日 |  |  |
| 105 | 工作玻璃浮计（酒精计） | / | （10%-20%） | 2603 | 校准/检定 | 2025年10月23日 |  |  |
| 106 | 工作玻璃浮计（酒精计） | / | （20%-30%） | 299 | 校准/检定 | 2025年10月23日 |  |  |
| 107 | 工作玻璃浮计（酒精计） | / | （30%-40%） | 346 | 校准/检定 | 2025年10月23日 |  |  |
| 108 | 工作玻璃浮计（酒精计） | / | （40%-50%） | 1443 | 校准/检定 | 2025年10月23日 |  |  |
| 109 | 工作玻璃浮计（酒精计） | / | （50%-60%） | 263 | 校准/检定 | 2025年10月23日 |  |  |
| 110 | 工作玻璃浮计（酒精计） | / | （60%-70%） | 157 | 校准/检定 | 2025年10月23日 |  |  |
| 111 | 工作玻璃浮计（酒精计） | / | （70%-80%） | 260 | 校准/检定 | 2025年10月23日 |  |  |
| 112 | 工作玻璃浮计（酒精计） | / | （80%-90%） | 226 | 校准/检定 | 2025年10月23日 |  |  |
| 113 | 工作玻璃浮计（酒精计） | / | （90%-100%） | 2509 | 校准/检定 | 2025年10月23日 |  |  |
| 114 | 原子荧光光度计 | JSL-113 | HGF-V4 | 220009 | 校准/检定 | 2025年10月16日 |  |  |
| 115 | 双道原子荧光光度计 | JSL-012 | AFS-930 | 930-0908545Z4 | 校准/检定 | 2025年10月16日 |  |  |
| 116 | 电子天平 | JSL-002 | MCA225P-2CCN-U | 38901582 | 检定 | 2025年10月16日 |  |  |
| 117 | 箱式电阻炉(必检定850℃) | JSL-009 | ELF 11/14B | 21-801369 | 校准/检定 | 2025年11月10日 |  |  |
| 118 | 数显浊度仪 | JSL-006 | SGZ-800 | 2012060031 | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 119 | 哈希台式浊度计 | JSL-093 | TL-2300 | 2019040C0095 | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 120 | 电导率仪 | JSL-020 | DDS—307A | 610620N0021100098 | 校准/检定 | 2025年10月17日 |  |  |
| 121 | 流动注射(氰化物模块) | JSL-081 | SYSLYZER Ⅲ | FLW/163702/1839 | 校准/检定 | 2025年10月16日 |  |  |
| 122 | 自动旋光仪 | JSL-135 | SGW-531 | 811723090063 | 校准/检定 | 2025年1月31日 |  |  |
| 123 | 玻璃温度计 | / | -50～50℃ | A24020601 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 124 | 玻璃温度计 | / | -50～50℃ | 1 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 125 | 玻璃温度计 | / | -50～50℃ | 6 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 126 | 玻璃温度计 | / | -50～50℃ | 21 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 127 | 玻璃温度计 | / | -30～50℃ | LH-0228001 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 128 | 玻璃温度计 | / | -30～50℃ | LH-0228002 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 129 | 玻璃温度计 | / | -30～50℃ | LH-0228003 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 130 | 玻璃温度计 | / | 0～300℃ | 11 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 131 | 玻璃温度计 | / | 0～300℃ | 12 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 132 | 玻璃温度计 | / | 0～300℃ | 13 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 133 | 玻璃温度计 | / | 0～300℃ | 15 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 134 | 玻璃温度计 | / | 0～300℃ | 28 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 135 | 玻璃温度计 | / | 0～300℃ | 135 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 136 | 玻璃温度计 | / | 0～300℃ | 232 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 137 | 玻璃温度计 | / | 0～300℃ | 288 | 校准/检定 | 2025年2月5日 |  |  |
| 138 | 滴定管 | / | 10 | LH-0228012 | 校准/检定 | 2025年2月3日 |  |  |
| 139 | 滴定管 | / | 10 | LH-020402 | 校准/检定 | 2025年2月3日 |  |  |
| 140 | 滴定管 | / | 25 | LH-020401 | 校准/检定 | 2025年2月3日 |  |  |
| 141 | 滴定管 | / | 25 | LH-022801 | 校准/检定 | 2025年2月3日 |  |  |
| 142 | 滴定管 | / | 50 | LH-0228014 | 校准/检定 | 2025年2月3日 |  |  |
| 143 | 滴定管 | / | 50 | LH-0228013 | 校准/检定 | 2025年2月3日 |  |  |
| 144 | 移液器 |  | 100-1000μL | L27776F | 校准/检定 | 2025年5月20日 |  |  |
| 145 | 移液器 |  | 100-1000μL | N62570J | 校准/检定 | 2025年5月20日 |  |  |
| 146 | 移液器 |  | 100-1000μL | N62533J | 校准/检定 | 2025年5月20日 |  |  |
| 147 | 移液器 |  | 100-1000μL | N62707J | 校准/检定 | 2025年5月20日 |  |  |
| 148 | 移液器 |  | 0.5-10μL | N56240J | 校准/检定 | 2025年5月20日 |  |  |
| 149 | 移液器 |  | 10-100μL | N63695J | 校准/检定 | 2025年5月20日 |  |  |
| 150 | 移液器 |  | 10-100μL | N63971J | 校准/检定 | 2025年5月20日 |  |  |
| 151 | 移液器 |  | 20-200μL | N51271J | 校准/检定 | 2025年5月20日 |  |  |
| 152 | 移液器 |  | 20-200μL | N51259J | 校准/检定 | 2025年5月20日 |  |  |
| 153 | 移液器 |  | 1000-10000μL | N21981E | 校准/检定 | 2025年5月20日 |  |  |
| 154 | 移液器 |  | 1000-5000μL | X37878 | 校准/检定 | 2025年5月20日 |  |  |
| 155 | 微量进样针 |  | 250μL | 8 | 校准/检定 | 2025年10月20日 |  |  |
| 156 | 微量进样针 |  | 10μL | 7 | 校准/检定 | 2025年10月20日 |  |  |
| 157 | 微量进样针 |  | 50μL | 2 | 校准/检定 | 2025年10月20日 |  |  |
| 158 | 微量进样针 |  | 25μL | 6 | 校准/检定 | 2025年10月20日 |  |  |
| 159 | 微量进样针 |  | 25μL | 5 | 校准/检定 | 2025年10月20日 |  |  |
| 160 | 微量进样针 |  | 100μL | 1 | 校准/检定 | 2025年10月20日 |  |  |
| 161 | 微量进样针 |  | 50μL | 3 | 校准/检定 | 2025年10月20日 |  |  |
| 162 | 微量进样针 |  | 50μL | 4 | 校准/检定 | 2025年10月20日 |  |  |
| 163 | 微量进样针 |  | 500μL | 9 | 校准/检定 | 2025年10月20日 |  |  |
| 164 | 电子天平 | JSL-140 | Scout | C323257903 | 检定 | 2025年10月16日 |  |  |
| 165 | 电子天平 | JSL-139 | PR1602ZH/E | C331585391 | 检定 | 2025年10月16日 |  |  |
| 166 | 电子天平 | JSL-138 | Scout | C323257902 | 检定 | 2025年10月16日 |  |  |
| 167 | 砝码*1g，2g，5g，10g,20g,100g,300g | / |  |  | 校准/检定 | 2025年10月16日 |  |  |

一、供应商资格要求：

（一）公司资质要求

1.投标商营业执照(或事业法人登记证)上，经营或业务范围中必须包含计量检测技术服务。

2.本项目不接受联合体投标，不允许转包，投标单位、检测单位、检定和校准证书出具单位必须一致。经招标方同意，中标供应商可以依法对个别未开展的检测项目采取委托方式履行合同。

（二）投标人的特定条件：

1.投标人具有浙江省内计量行政管理部门颁发的计量检定、校准资质证书及授权证书的独立法人，具备本项目的检测能力。

2.投标人能提供需送检设备上门取件、检测完毕后送回服务。为保障送检设备安全性，需车辆上门取送件，不接受快递取送件。

3.投标人应具有完成本项目所必须的场地、设备、车辆等硬件设施，需在浙江省市场监督管理局备案并在浙江省内设有独立实验室，且实验室面积不小于500㎡。投标人近二年内应具有浙江省内不少于10家疾控中心的检测业绩。

4.证书质量要求：投标人应按相应国家标准出具检定证书/校准证书，没有计量检定规程或校准规范的设备，可采用与招标人约定的方法（如国家标准GB/T、行业标准YY等）进行检测，出具检测报告。

二、所需上传资料：

1.、营业执照复印件；

2、授权委托人身份证复印件加盖单位公章；

3、计量检定、校准资质证书；

4、近二年内浙江省内不少于10家疾控中心的检测业绩；

5、报价单。

三、结算方式：

待全部仪器、设备检定完成后结算。