- 2025年仙居县安洲中学空调采购

- 采购需求

重要提示：

▲1.本项目仅允许非进口产品参与投标(注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。

▲2.本项目采购产品属于政府强制采购的节能产品（是否为政府强制采购产品见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》），投标人必须提供国家确定的认证机构出具且在有效期内的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图。

- ▲3.投标报价是包括空调的设备费、材料费、管线费、开关、遥控器、插座、断路器、加长电源线、加长铜管（按实际需要）、加长水管（要求统一汇入排水管）、开孔以及室外机吊装、零星修补、冷凝水管保温、人工及旧机拆除与搬运等一切安装所需费用、税金、运输及运输保险费、装卸费、高空作业费、二次搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、集中后台管理相关费用、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，均由投标人按投标文件及施工要求、现场情况自行计算配置，中标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标人承担。机组安装就位后，只须通电，便可进行调试和正式运转和使用。

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

| 标项 序号 | 标项名称或内容 | 数量 | 单位 | 预算 （元） | 最高限价（元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年仙居县安洲中学空调采购项目 | 1 | 项 | 238500 | 238500 | 采购人指定地点 |

二、采购清单

| 学校 | 安装地点 | 教室、餐厅个数 | 需安装空调总量（台） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 立式 | 壁挂 | 壁挂 | 数量 小计 |
|  |  |  | 3匹 | 3匹 | 2匹 |  |
| 仙居县安洲中学 | 南教学楼（共4层，安装1.2.3.4层） | 16 |  | 16 |  | 16 |
|  | 北教学楼（共4层，安装1.2.3.4层） | 17 |  | 17 |  | 17 |
|  | 综合楼教室（共6层，安装1.2层） | 4 |  | 6 |  | 6 |
|  | 2#综合楼（共6层、安装4.6层） | 7 | 2 |  | 7 | 9 |
|  | 食堂一楼售卖间，临时食品存放处， | 2 |  |  | 2 | 2 |
|  | 食堂一楼切配间及钢棚餐厅 | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | 食堂二楼点心坊 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | 合计 |  | 2 | 41 | 10 | 53 |

- 技术需求

（一）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目执行的标准和规范包括但不局限于以下：

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019），

《单元式空气调节器能效限定值及能效等级》（GB19576-2019），

《空调器室外机安装用支架》（GB/T 35753-2017），

《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》（GB/T 17791-2017），

《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》（GB/T 26024-2021），

《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479-2019)。

如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

（二）采购内容及要求

注：▲1、所投产品供货到采购人处必须为原包装、未拆封的产品，必须为2024年1月之后生产的在售产品（不能为已经停产的产品）或者是目前已经推出的较新型号产品，投标时提供所投产品的有效相关证明材料。每台空调机均包含无线遥控器、外机支架、冷凝水管、连接线、保温管、带扎及所有标配辅助材料。

▲2、所有投标空调机必须为同一个品牌。

▲3、技术参数标“▲/★”内容需提供包括但不限于制造商官网功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证，否则视为不响应该技术参数指标。

4、建议品牌：格力，美的，海尔，奥克斯

- 1.空调机要求

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 主要性能参数指标★/实质性参数指标▲ | 指标项及指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2匹空调挂机 | 10 | 套 | 1 |  | 类型：壁挂式 |
|  |  |  | 2 |  | 冷暖类型：冷暖变频电辅 |
|  |  |  | 3 |  | 匹数：2匹 |
|  |  |  | 4 | ▲ | 能效等级：一级 |
|  |  |  | 5 | ▲ | 制冷量:5010(300-7000)W |
|  |  |  | 6 |  | 制热量:7020(690-8420)W |
|  |  |  | 7 | ★ | APF值: 4.74 |
|  |  |  | 8 | ▲ | 循环风量：≥800（m³/h） |
|  |  |  | 9 | ★ | 制冷额定输入率:1350(150-2450)W |
|  |  |  | 10 | ★ | 制热额定输入率:2095(150-2635)W |
|  |  |  | 11 |  | 额定电压:220V~ |
|  |  |  | 12 |  | 额定频率:50Hz |
|  |  |  | 13 |  | 最大输入电流:20.5A |
|  |  |  | 14 |  | 最大输入功率:4400W |
|  |  |  | 15 |  | 电辅热名称:PTC |
|  |  |  | 16 |  | 电辅热额定输入功率:1200W |
|  |  |  | 17 |  | 室内噪音类型:室内机(高风-强力风) |
|  |  |  | 18 |  | 室内噪音值:(37-41)dB(A) |
|  |  |  | 19 |  | 室外噪音类型:室外机(低风-高风) |
|  |  |  | 20 |  | 室外噪音值:(45-54)dB(A) |
|  |  |  | 21 |  | 内机净重:12.5kg |
|  |  |  | 22 |  | 外机净重:29kg |
|  |  |  | 23 |  | 内机净尺寸:965*230*325 |
|  |  |  | 24 |  | 外机净尺寸:785(845)*555*300 |
|  |  |  | 25 |  | 空调整机原厂质保期不少于6年 |
| 3匹空调柜机 | 2 | 套 | 1 |  | 类型：立式 |
|  |  |  | 2 |  | 冷暖类型：冷暖变频电辅 |
|  |  |  | 3 |  | 匹数：3匹 |
|  |  |  | 4 | ▲ | 能效等级：一级 |
|  |  |  | 5 | ▲ | 制冷量:7330(900-9210)W |
|  |  |  | 6 |  | 制热量:9850(900-11310)W |
|  |  |  | 7 | ★ | APF值: 4.5 |
|  |  |  | 8 |  | 循环风量：1400（m³/h） |
|  |  |  | 9 | ★ | 制冷额定输入率:1970(300-3150)W |
|  |  |  | 10 | ★ | 制热额定输入率:2865(260-4120)W |
|  |  |  | 11 |  | 额定电压:220V~ |
|  |  |  | 12 |  | 额定频率:50Hz |
|  |  |  | 13 |  | 最大输入电流:29.9A |
|  |  |  | 14 |  | 最大输入功率:6550W |
|  |  |  | 15 |  | 电辅热名称:PTC≥≤ |
|  |  |  | 16 |  | 电辅热额定输入功率:2100W |
|  |  |  | 17 |  | 室内噪音类型:室内机(静音-高风-强力风) |
|  |  |  | 18 |  | 室内噪音值:(20-44-47)dB(A) |
|  |  |  | 19 |  | 室外噪音类型:室外机(低风-高风) |
|  |  |  | 20 |  | 室外噪音值:(48-56)dB(A) |
|  |  |  | 21 |  | 内机净重:26kg |
|  |  |  | 22 |  | 外机净重:42.5kg |
|  |  |  | 23 |  | 内机净尺寸:415（434）*1802 |
|  |  |  | 24 |  | 外机净尺寸:900(950)*700*360 |
|  |  |  | 25 |  | 空调整机原厂质保期不少于6年 |
| 3匹空调挂机 | 41 | 套 | 1 |  | 类型：壁挂式 |
|  |  |  | 2 |  | 冷暖类型：冷暖变频电辅 |
|  |  |  | 3 |  | 匹数：3匹 |
|  |  |  | 4 | ▲ | 能效等级：一级 |
|  |  |  | 5 | ▲ | 制冷量:7290(700-8600)W |
|  |  |  | 6 |  | 制热量:9770(700-11390)W |
|  |  |  | 7 | ★ | APF值: 4.47 |
|  |  |  | 8 |  | 循环风量：≥1250（m³/h） |
|  |  |  | 9 | ★ | 制冷额定输入率:1995(300-2950)W |
|  |  |  | 10 | ★ | 制热额定输入率:2940(260-3850)W |
|  |  |  | 11 |  | 额定电压:220V~ |
|  |  |  | 12 |  | 额定频率:50Hz |
|  |  |  | 13 |  | 最大输入电流:24.9A |
|  |  |  | 14 |  | 最大输入功率:5480W |
|  |  |  | 15 |  | 电辅热名称:PTC |
|  |  |  | 16 |  | 电辅热额定输入功率:1500W |
|  |  |  | 17 |  | 室内噪音类型:室内机(低风-高风-强力风) |
|  |  |  | 18 |  | 室内噪音值:(37-44-47)dB(A) |
|  |  |  | 19 |  | 室外噪音类型:室外机(低风-高风) |
|  |  |  | 20 |  | 室外噪音值:(48-56)dB(A) |
|  |  |  | 21 |  | 内机净重:16kg |
|  |  |  | 22 |  | 外机净重:43.5kg |
|  |  |  | 23 |  | 内机净尺寸:1089*328*227 |
|  |  |  | 24 |  | 外机净尺寸:900(950)*700*360 |
|  |  |  | 25 |  | 空调整机原厂质保期不少于6年 |

说明：

（1）上列技术参数要求为项目所需设备（货物）的基本配置，供应商提供的设备（货物）应完全符合采购需求的要求，并满足或高于采购清单中提出的技术参数。

（2）数量以实际为准，如采购人调整采购数量的，以最终数量乘以投标单价按实结算。

（3）投标人需自行进行现场勘查，根据实际情况进行合理报价，需提供分项报价清单。

（4）预留孔洞已按实际要求留好，部分如需变动的，费用已包含在投标总报价内，打洞费不另外计费。因安装时需要加长铜管（空调整机标配以外的铜管长度）费用包含在投标总报价内。投标人自行考虑并承担上述风险以及相关费用。

（5）免费拆除旧机并搬运至指定地点；

2.安装要求

- 使用学校指定的安装位置进行安装，每一楼层统一高度和位置，安装要考虑美观和统一性，不得拒绝加长铜管，电源线，开关、断路器等，冷凝水管要求规范安装并汇入排水管，不得外露滴水。安装前需与投标人做好对接工作，避免出现安装问题。

四、验收要求

1.验收标准:符合采购合同约定要求、投标承诺以及国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等

2.验收内容：

⑴所供产品符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

⑵所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

⑶所供产品结构牢固，无安全隐患，符合学校安装环境要求。

⑷如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

⑸所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

⑹招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全，提供产品使用说明书、合格证。

3.验收方式：所有货物运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。本项目全部完工后由中标人通知采购人，由采购人按照《浙江省政府采购合同暂行办法》要求组织最终验收。

五、商务需求

（一）包装运输、安装与调试要求

1.产品包装应符合国家或行业标准规定。货物的交付时，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件（如有）、备件及专用工具清单（如有）等，一套完整的技术文件资料。

2.中标人须对送货、安装、调试等工作人员的安全文明施工负责，必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工。中标人在项目实施过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标人承担。

3.在项目实施过程中，中标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期（服务期）上门服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标人负责。

4.中标人为完成项目所提供的产品应保证是符合招标技术需求、功能良好的原厂合格正品。

5.产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

6.中标人应按照进度表施工并及时书面报告采购人。

- （二）售后服务要求

- 1.中标供应商提供的售后服务应符合国家或行业相关标准。

2.质量保证期：所有产品的质量保证期不少于6年原厂质保（质保期从项目最终验收合格之日起开始计算）。质保期内须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因采购人使用不当造成故障，中标供应商负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中中标供应商提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

- 3.质保期内提供免费上门维护、升级服务，并提供不少于3年7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。对故障在接到电话后1小时内响应，4小时内到达现场, 12小时内修复，若遇重大故障48小时内不能修复的情况，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。

（三）项目工期及实施地点

1.项目工期：自合同签订之日起  20个日历天  内按采购人要求供货、安装调试完毕。

2.项目实施地点：仙居县安洲中学。

（四）付款条件

第一期：合同生效以及具备实施条件后在7个工作日内，向中标供应商支付项目预付款，项目预付款为合同金额的40%。

第二期：项目验收合格，自收到发票后在7个工作日内，将剩余款项支付到合同约定的供应商账户。

（五）履约保证金

项目履约保证金为合同金额的1%，合同签订时交至采购人处，鼓励和支持供应商以保函形式提交履约保证金，以其他形式提交的，保证金（不计息）在项目最终验收合格之日起7个工作日内由采购人退还。

特别说明：

1、上列技术参数要求为项目所需设备（货物）的基本配置，供应商提供的设备（货物）应完全符合采购需求的要求，并满足或高于采购清单中提出的技术参数。

2、数量以实际为准，如采购人调整采购数量的，以最终数量乘以投标单价按实结算。

3、投标人需自行进行现场勘查，根据实际情况进行合理报价，需提供分项报价清单。

（二）项目其他要求

1.投标人需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2.投标人需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

3.投标人需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4.投标人需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

5.项目团队要求：投标人需要提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。

（三）项目验收标准

1.所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2.所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4.所供产品结构牢固，无安全隐患。

5.如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7.招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

9.符合国家相关的安全标准，包括电气安全标准、安装安全、防火安全等。

（四）相关服务要求

1.人员培训

（1）货物安装、调试结束后，供货商应立即派专业技术人员对采购人指派人员进行培训，包括：操作、维护保养和安全知识的培训。并确保参与培训的人员能独立地进行操作和日常维护保养。

（2）全部货物验收后，供货商应协助采购人建立和健全货物日常维护保养制度。

2.质量保证要求

（1）供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）供应商应确保所提供的商品符合必要的国家标准和质量认证要求。采购单位有权聘请有资质的第三方权威机构兑货物质量进行检测鉴定。符合质量标准的，鉴定费用由使用单位承担；不符合质量标准的，鉴定费用由中标供应商承担。检测结果与供应商提供的数据存在争议的采购方有权终止合同；对采购人造成的损失由供应商承担。

（3）供应商在送货过程中，必须服从采购人的安排，最大限度地保证不影响现有设施的正常使用。