**临海市沿江镇中学采购需求清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(万元) | 品牌 |
| 5P柜机空调 | KFR-120LW 5P柜机，双风机，能效等级:一级;  额定制冷量 ≥12000  额定制热量 ≥14000  （所有参数指标必须符合要求） | 10套 | 7.36 | 美的  海信  格力 |

 买家留言：1、竞价商品必须为同一品牌，竞价结束后预成交供应商需在3个工作日内提供空调样品机1套（包含所有规格型号内外机）、制造厂家针对本项目的售后承诺函1份、竞价商品检验报告证明1份到临海市沿江镇中学文汇路19号，待样品验收合格后再确认成交，否则本次竞价作无效处理。2、供应商报价必须包含整机、人工费、税费、支架、安装打孔等所有供货安装环节费用。3、供应商所提供的产品必须为原厂出厂的全新产品。

 附件： -

 响应附件要求：参照附件要求，响应全部要求。

**三、收货信息**

 送货方式:   送货上门

 送货时间:   工作日09:00至17:00

 送货期限:   竞价成交后7个工作日内

 送货地址：临海市沿江镇中学5台（沿江镇西岑中学5台）

 送货备注： 送货前电话联系

**四、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 商务项目 | 商务要求 |
| 供货商要求1 | (1) 本项目竞价确认成功通过后,成交供应商需免费送货上门到指定地点，并且按照采购方要求，送到指定位置。(2) 成交供应商须在接到采购通知后3个工作日内货到现场，逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 1%向甲方支付违约金。逾期5个工作日不能交货的，采购方有权解除本合同，并要求成交单位支付合同总额5%的违约金。(3) 非本地企业须在临海市设有分公司或子公司，具有较强的服务能力，具备较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应或者保证到达现场服务。（4）供应商需满足本竞价单要求的商品类型、技术参数，数量供货，技术参数必须全部符合要求。（5）供应商报价应包含整机、人工费、税费、支架、安装钻孔等所有供货环节费用。（6）本次竞价的商品由需方审核后再确认成交，不合格的视为无效竞价。（7）本项目空调质保期为验收合格之日起原厂质保六年，保(质)修期内出现质量问题(包括发现所供产品非原厂正品)，应免费更换，本订单无预付款，所有空调设备安装验收合格后，进入结算流程。 |
| 供货商要求2 | 请供应商报价前仔细查看要求，评估自身履约能力，不接受竞价成功后无故放弃、不满足要求无故放弃、不按合同履约等违约行为。若恶意低价不履约的供应商，将依法依规提请相关主管部门进行处罚，处罚内容包括但不限于停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。 |
| 售后服务 | 整机保修6年。提供免费上门服务，7\*24小时不关机，产品报修后30分钟内响应，2小时内带备件赶到现场进行处理，12小时内未能修复的须提供同型号产品替用。 |