临海市交警大队电子汽车衡的技术参数

1. 如抽检检测不合格将退货等造成的所有损失有投标人自己承担。
2. 技术参数需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名 | 技术参数 |
| 1 | 地磅（电子汽车衡） | 1、型号：SCS-100T2、最大承重量 (kg)：100t3、台面尺寸(长\*宽)(m)：3\*184、精度 (kg)：105、厚度(mm)：106、点阵屏尺寸：7寸7、附属配置：仪表8、产品系列：衡器9、产品材质：碳钢 |

三、工作范围

商务要求

1. 产品标准：按国家标准GB/T7723－2017和国家计量检定规程JJG539－2016执行，地磅出具当地计量检测机构检测合格报告；
2. 厂家资质：具备地磅计量器具型式批准证书，仪表计量器具型式批准证书，传感器计量器具型式批准证书；

3、包装标准及费用：按乙方出厂的产品包装标准，包装费用由乙方承担；

4、运输方式及装卸责任、交货期限及交货地点：

运输及装卸责任： 供货方负责运输，安装，卸货吊机费；

交货期限及地点： 收到甲方通知十日内送到交货地，交货地点由甲方确定；