1. **抗C（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）:**

包装规格：5ml/瓶，1瓶/盒，有效期：24个月

主要性能指标：

|  |  |
| --- | --- |
| 性能指标 | 检测标准 |
| 特异性 | 玻片法、试管法、微孔板法（U型板）：与3份RhC阳性红细胞发生凝集反应，与3份RhC阴性红细胞不发生凝集反应。 |
| 效价 | 与RhC纯合子（CC型）红细胞反应，凝集效价应≥1:16；与RhC杂合子（Cc型）红细胞反应，凝集效价应≥1:8。 |

1. **抗c（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）:**

包装规格：5ml/瓶，1瓶/盒，有效期：24个月

主要性能指标：

|  |  |
| --- | --- |
| 性能指标 | 检测标准 |
| 特异性 | 玻片法、试管法、微孔板法（U型板）：与3份Rhc阳性红细胞发生凝集反应，与3份Rhc阴性红细胞不发生凝集反应。 |
| 效价 | 与Rhc纯合子（CC型）红细胞反应，凝集效价应≥1:16；与Rhc杂合子（Cc型）红细胞反应，凝集效价应≥1:8。 |

1. **抗E（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）:**

包装规格：5ml/瓶，1瓶/盒，有效期：24个月

主要性能指标：

|  |  |
| --- | --- |
| 性能指标 | 检测标准 |
| 特异性 | 玻片法、试管法、微孔板法（U型板）：与3份RhE阳性红细胞发生凝集反应，与3份RhE阴性红细胞不发生凝集反应。 |
| 效价 | 与RhE纯合子（EE型）红细胞反应，凝集效价应≥1:16；与RhE杂合子（Ee型）红细胞反应，凝集效价应≥1:8。 |

1. **抗e（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）:**

包装规格：5ml/瓶，1瓶/盒，有效期：24个月

主要性能指标：

|  |  |
| --- | --- |
| 性能指标 | 检测标准 |
| 特异性 | 玻片法、试管法、微孔板法（U型板）：与3份Rhe阳性红细胞发生凝集反应，与3份Rhe阴性红细胞不发生凝集反应。 |
| 效价 | 与Rhe纯合子（EE型）红细胞反应，凝集效价应≥1:16；与Rhe杂合子（Ee型）红细胞反应，凝集效价应≥1:8。 |