- 需有国家质量监督检验检疫总局批准的国家二类标准物质证书或国家药监局批准的医疗器械注册证书，以及效期内检测报告等证明材料。

- 适用于本检验科血液筛查试剂（酶联免疫法）。

3.用于血液筛查酶联免疫四个项目质控品的标准物质混于同一管中,浓度水平分别为HBsAg0.2IU+抗HCV0.5NCU+抗HIV-10.5NCU+抗TP6mIU和HBsAg0.2IU+抗HCV2NCU+抗HIV-14NCU+抗TP6mIU。 要求每个检测项目S/CO值在2～5

4.规格型号：≥3ml/支。

5.产品稳定性好，室温（20-25℃）可稳定4周，高温度湿度（37℃，相对湿度60-80%）条件下，可稳定7天， -15℃以下可稳定2年。

6．有效期至少1年以上。 7. 无生物安全危害，不具有感染性。

7. 血筛四项J标准物质840支，血筛四项P标准物质660支。