浙江省中医院湖滨院区重症医学科加装不间断电源采购项目采购需求

- 项目概况

重症医学科（湖滨院区）现有28张床位，其中8张床位为后期加装改造，未接入不间断电源（UPS），存在外线电路失压、电气元器件故障等情况造成的停电风险，为保证医疗工作安全，应配置不间断电源。本项目预算控制价9.6万元。

- 技术要求

- 质量保证

- 质保期为3年，自验收合格之日起计，质保期内提供3年7*24小时原厂质保，电池质量保证期内发现质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

- 所有产品必须保证为原厂原包装全新产品，产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏、缺陷或与清单不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 所有产品质量应符合招标参数的全部要求，符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

- 提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用。

- 安全保证

中标单位需做好空调设备运输、拆除、安装过程中的安全管理，确保施工安全。施工过程中发生一切安全问题或事故，由中标单位承担相应风险和责任。

- 商务要求

- 报价要求

- 项目为交钥匙工程，报价含设备费、材料费(含标准附件、备品配件、专用工器具等)、 运杂费、保险费、安装费、调试费、检测验收费、利润、税金、质保期费用以及与完成本项目有关的技术服务、其他售后服务等为完成本项目的所有费用。此外甲方不再另行支付其他任何费用。报价不得超出控制价。

- 如有需要，请竞价单位事先踏勘现场，现场勘察联系：蓝老师，15067172921。

- 安装要求以采购方指定的安装位置为准。

- 售后服务保障要求

- 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。

- 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

- 发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，24小时内解决故障。

- 交货时间及地点

- 交货时间：合同签订后 10个工作日内完成供货、安装、调试。

- 地点：浙江省中医院湖滨院区重症医学科

- 特别事项

反向竞价竞标结束之日起3个工作日内，中标供应商应提供所供产品的厂家销售授权和售后承诺，否则不予签订合同，反向竞价结果作废。