浙江工贸职业技术学院瓯江口校区医务室空调

设备技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5匹挂机空调 | 1、能效等级:变频1级 2、冷暖类型:变频冷暖型 3、制冷量(W):≥3530 4、制热量(W):>5110 5、循环风量m3/h:>750 6、额定制冷功率(W):≤800 7、额定制热功率(W):≤1230 8、室内机噪音dB(A):≤41 9、室外机噪音dB(A):<50 10、电辅热(W):≥750 11、全年能源消耗效率:>5.53 12、室内机重量kg:9.5 13、室外机重量kg:26 14、制冷剂:R32 15、室内机尺寸(宽*高*深)mm:845x301x207 16、室外机尺寸(宽*高*深)mm:807(857)x555x328 17、铜管接口:Ф6.4*Ф9.52 18、原厂铜管≥8m | 3 | 台 | 8100 |
|  | 2匹挂机空调 | 1、能效等级：变频1级 2、冷暖类型：变频冷暖型 3、制冷量（W）：≥5050 4、制冷功率（W）：≤1240 5、制热量（W）：≥7220 6、制热功率（W）：≤1960 7、循环风量m3/h: ≥1000 8、室内机噪音dB（A）：≤41 9、室外机噪音dB（A）：≤53 10、全年能源消耗效率：≥4.81 11、原厂铜管≥8m | 1 | 台 | 4100 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 12200 |

商务要求

1、供应商所提供的产品必须是原装正品、是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定 的质量、规格和性能的要求。 2、产品安装应有原厂商及供应商派专业人员进行现场安装调试， 安装应符合国家及行业相关规范、标准。 3、▲质量要求：所供的产品质量、运输、包装、验收 均需符合国家技术规范和质量标准。 4、质保期要求6年，自产品验收合格之日起计。5、供应商在项目当地（鹿城区、瓯海区、龙湾区）须设有固定售后服务机构，方便采购人日后进行保养和维修，以保证空调的正常工作。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后应及时提供，并最长不超过2天（特殊设备另行说明）必须送达用户。6、铜管、安装明细工程量费用一次性包干。投标人自行测算报价，以上费用包含在投标总报价内。7送货安装地点：瓯江口校区