| - 序号 | - 物品名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 金额小计 - （元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 配电箱 | - 明装式 10回路 | 台 | 2 |  |  |  |
| - 2 | - 安装板 | - 定制 刨花板 白色涂层（如图） - 长2400mm宽1500mm厚度25mm | 块 | 2 |  |  |  |
| - 3 | - 安装板 | - 定制 刨花板 白色涂层（如图） - 长2400mm宽1520mm厚度25mm | 块 | 2 |  |  |  |
| - 4 | - 安装板 | - 定制 刨花板 白色涂层（如图） - 长2400mm宽850mm厚度25mm | 块 | 2 |  |  |  |
| - 5 | - 铝合金网格框架 | - 定制 | 平方 | 11 |  |  |  |
| - 6 | - 水平仪 | - 50X官配 - 颜色分类:5线GLL5 | 个 | 1 |  |  |  |
| - 7 | - 剥线钳 | - STRIPAX 9005000000 | 把 | 2 |  |  |  |
| - 8 | - 大工作台 | - 铝型材桌长 150*宽80*高75 | 个 | 2 |  |  |  |
| - 9 | - 小工作台 | - 铝型材桌长 80*宽60*高75 | 个 | 2 |  |  |  |
| - 10 | - 行程开关 | - 3SE5232-0HE10 | 个 | 20 |  |  |  |
| - 11 | - 剥线钳 | - STRIPAX169005610000 | 把 | 4 |  |  |  |
| - 12 | - 电缆钳子 | - 颜色分类:16 95 01 SB(全长135mm常规款)[适合右手操作] | 把 | 2 |  |  |  |
| - 13 | - 行程开关 | - "颜色分类:3SE5232-0FD03 缓动触点1开1闭、塑料外 - 壳" | 个 | 12 |  |  |  |
| - 14 | - 网格桥架 | - 200*60*4 L3000mm | 根 | 20 |  |  |  |
| - 15 | - 墙面几字支架 | - DBL 50 200 FS | 个 | 20 |  |  |  |
| - 16 | - 墙面L支架 | - TPSAG 245 FS | 个 | 55 |  |  |  |
| - 17 | - 圆头螺钉和螺母 | - BTR CE30+CE25 | 套 | 50 |  |  |  |
| - 18 | - 网格桥架 金属弯头 | - 200*60*4 90° | 个 | 10 |  |  |  |
| - 19 | - 网格桥架接地螺丝 | - L-JD-02 颜色分类:6mm2 | 个 | 30 |  |  |  |
| - 20 | - 塑料线槽 | - B40xH60xL2000mm（带出线槽齿） | 根 | 30 |  |  |  |
| - 21 | - 塑料墙槽 | - B60xH60xL2000mm（全封闭） | 根 | 30 |  |  |  |
| - 22 | - 西门子远程IO | - ET200SP | 个 | 1 |  |  |  |
| - 23 | - 西门子远程IO | - ET200SP（2个输入2个输出1个模拟量输入1个模拟量输入） | 个 | 6 |  |  |  |
| - 24 | - 正品威图控制箱 | - 威图 AE 1058500 | 个 | 1 |  |  |  |
| - 25 | - 威图AE机柜控制箱电气箱 | - 威图 AE 1045500 | 个 | 1 |  |  |  |
| - 26 | - 世达工具 超炫双抽屉工具车 95118 | - 95118 | 台 | - 1 |  |  |  |
| - 27 | - 赛拓 家用三层可折叠服务车多功能工具车手推车旅游送餐车餐厅 | - 85-188- - CN | 台 | - 2 |  |  |  |
| - 28 | - 铝合金切割机 | - C10FCH2 铝合金切割机255MM 斜断锯 | 台 | - 1 |  |  |  |
| - 29 | - PVC线管 | - 25MM/4米 | 根 | - 15 |  |  |  |