|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计  （元） | 备注 |
| 1 | 配电箱 | 明装式 10回路 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 安装板 | 定制 刨花板 白色涂层（如图）  长2400mm宽1500mm厚度25mm | 块 | 2 |  |  | 5a0bd91441d28576aed0b35b88d7abd |
| 3 | 安装板 | 定制 刨花板 白色涂层（如图）  长2400mm宽1520mm厚度25mm | 块 | 2 |  |  | 5a0bd91441d28576aed0b35b88d7abd |
| 4 | 安装板 | 定制 刨花板 白色涂层（如图）  长2400mm宽850mm厚度25mm | 块 | 2 |  |  | 2df7 |
| 5 | 铝合金网格框架 | 定制 | 平方 | 11 |  |  | 0 |
| 6 | 水平仪 | 50X官配  颜色分类:5线GLL5 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 剥线钳 | STRIPAX 9005000000 | 把 | 2 |  |  |  |
| 8 | 大工作台 | 铝型材桌长 150\*宽80\*高75 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 小工作台 | 铝型材桌长 80\*宽60\*高75 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 行程开关 | 3SE5232-0HE10 | 个 | 20 |  |  |  |
| 11 | 剥线钳 | STRIPAX169005610000 | 把 | 4 |  |  |  |
| 12 | 电缆钳子 | 颜色分类:16 95 01 SB(全长135mm常规款)[适合右手操作] | 把 | 2 |  |  |  |
| 13 | 行程开关 | "颜色分类:3SE5232-0FD03 缓动触点1开1闭、塑料外  壳" | 个 | 12 |  |  |  |
| 14 | 网格桥架 | 200\*60\*4 L3000mm | 根 | 20 |  |  |  |
| 15 | 墙面几字支架 | DBL 50 200 FS | 个 | 20 |  |  |  |
| 16 | 墙面L支架 | TPSAG 245 FS | 个 | 55 |  |  |  |
| 17 | 圆头螺钉和螺母 | BTR CE30+CE25 | 套 | 50 |  |  |  |
| 18 | 网格桥架 金属弯头 | 200\*60\*4 90° | 个 | 10 |  |  |  |
| 19 | 网格桥架接地螺丝 | L-JD-02 颜色分类:6mm2 | 个 | 30 |  |  |  |
| 20 | 塑料线槽 | B40xH60xL2000mm（带出线槽齿） | 根 | 30 |  |  |  |
| 21 | 塑料墙槽 | B60xH60xL2000mm（全封闭） | 根 | 30 |  |  |  |
| 22 | 西门子远程IO | ET200SP | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 西门子远程IO | ET200SP（2个输入2个输出1个模拟量输入1个模拟量输入） | 个 | 6 |  |  |  |
| 24 | 正品威图控制箱 | 威图 AE 1058500 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 威图AE机柜控制箱电气箱 | 威图 AE 1045500 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 世达工具 超炫双抽屉工具车 95118 | **95118** | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 赛拓 家用三层可折叠服务车多功能工具车手推车旅游送餐车餐厅 | 85-188-  CN | 台 | 2 |  |  |  |
| 28 | 铝合金切割机 | C10FCH2 铝合金切割机255MM 斜断锯 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | PVC线管 | 25MM/4米 | 根 | 15 |  |  |  |