# 采购内容及需求

一、标准及规范

（1）中华人民共和国国家标准。

（2）有关部门标准与规范。

以上标准及规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

二、项目概况

本项目主要包括浙江传媒学院演播楼1200演播厅彩钢瓦屋顶进行基面处理清洗、刷锈蚀转换剂、金属防锈底涂、隔热防水防护面涂等。

三、采购范围及要求

1、本工程施工严格按照规范要求进行施工，具体改造内容详见工程量清单；

2、本采购文件中列出的工程量清单作为共同报价的基础，报价人不得修改其内容及数量；

3、工期：合同签订后30日历天内完成所有改造工程。

4、供应商应对施工现场进行自行踏勘，费用自理，充分了解现场情况，如有工程量清单中未列入的，但是项目实施所必须的，是通过工程验收所必备的内容，请供应商在竞价过程中提出，否则采购人将视这些内容的价格已包含在报价价格中；如中标，采购人不接受成交供应商因情况不明、风险考虑不足、要求变更等一切价格调整的理由。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自行承担。

5、成交供应商须做好安全文明施工措施，要求无重大人员伤亡事故。施工期间发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，由成交供应商承担由此带来的一切损失和相关处罚。给采购人造成损失的，由成交供应商负责赔偿。成交供应商须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用。

6、须成交供应商拆除的固定资产及建筑材料（如有），由成交供应商搬至采购人指定位置，因此产生的相关费用包干，由供应商自行考虑；

7、因涉及学校人员上班、学生上课等情况，具体施工中如有较大噪音的行为应配合学校安排，做好合理施工进程安排，必要时应在夜间进行。

8、施工成果须与工程量清单一致，如因施工成果与清单不符造成的工期延误及费用由成交供应商自行承担；

9、成交供应商须无条件配合学校的安全文明施工等相关要求，因此产生的相关费用包干，由供应商自行考虑；

10、成交供应商进场需遵守学校物业管理相关规定；

11、所有工序完成后需现场清理干净，费用由供应商在报价总价中综合考虑。

12、建筑垃圾外运必须按杭州市《建筑垃圾处理管理条例》条款的规定定点、定时外运处理。

13、成交供应商进场前须根据学校要求签订相关《安全协议》。

四、材料设备质量要求

1、材料设备选择

（1）本工程使用的原材料必须符合工程量清单要求和施工规范的规定。

（2）采购需求中对主要材料设备品牌、规格、型号有推荐的，供应商应采用，并在报价文件中明确。如供应商没有按采购要求进行选择，或没有明确注明，或所选材料设备的材质、规格、颜色、档次与采购需求存在明显差别，或虽按采购需求推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，则实际施工过程中采购人有权在采购需求推荐的材料品牌中自行确定，且成交价格不予调整。

（3）主要材料设备品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热防水涂料 | TOBICE、庚鸿、COOLROOFSYS 或同等档次及以上品牌 | 需有专业配套产品 |

2、材料的质量保证

（1）在保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或使用单位的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任。

（3）本工程使用的原材料必须符合采购需求、清单要求和施工规范的规定。

实际施工过程中，采购人将严格检查验收进场原材料的合格证及质保书，如发现实样与质保书不符，应立即取样进行复查，对不合格的材料严禁用于本工程。

本工程涉及的主要材料及零星材料，各供应商须根据采购人要求及规范进行选材并报价，所有材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌(采购需求已推荐品牌的按采购需求要求)，材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合采购要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

材料检验按政府部门相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

（4）本项目各项由供应商提供的主要材料，必须是符合国家现行质量标准和环保要求的材料，在施工前由采购人进行选样，未经采购人选样擅自采购施工造成的损失由成交供应商自行承担。

3、供应要求

（1）本次采购范围内的建筑施工材料均由承包人根据本采购需求、工程量清单、国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但采购人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证，质量保证书、国家规定的认证证书、报告。

（2）由承包人采购的主要材料设备，当承包人选定的产品质量达不到预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且成交价不予调整。

（3）所有的材料采购前提前均需15天送样，待采购人确认后方可批量采购。

（4）所有材料的颜色在施工前，根据采购人要求确定，但单价不作调整。

五、项目管理的要求

1、成交供应商应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人代表对施工质量的监督和管理。

2、成交供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向承包方索赔。

六、验收要求

工程质量要求达到相关国家验收规范合格标准。承包方按规范进行施工，直至通过采购人组织的验收，验收过程中，如有不满足合同要求及不符合国家相关规范要求的，由供应商负责整改，费用自理。

七、售后服务要求

（1）在质量保证期内，成交供应商应在接到采购人通知二十四小时内到场提供免费服务（包括因质量原因，免费更换材料等）；若无法进行有效性的维修处理，应立即给予调换或经采购方认可的应急方案，以保证采购人正常工作。由此所发生所有费用均由成交供应商承担。

（2）在接到采购人故障通知的24小时后仍不能有效解决问题，或24小时无法联系到成交供应商，以致影响采购人的正常工作，采购人有权要求成交供应商给予合理的经济赔偿。

（3）供应商必须做出项目完工后的维修、保养及售后服务的书面承诺。

（4）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换。

八、付款条件：

（1）合同生效以及具备设实施条件后7个工作日内，发包人支付合同价的40%作为预付款；

（2）工程量清单未做调整的，在工程竣工验收合格后，发包人在收到承包人完整的竣工资料且承包人缴纳质量保证金（合同总价的1.5%）后7个工作日内一次支付剩余合同款（若有违约金，应扣除相应违约金部分）。

工程量清单出现变更的，在工程竣工验收合格后7个工作日内支付至合同价的85%，待工程结算审核结束，发包人在收到完整的竣工资料且承包人缴纳质量保证金（合同结算总额的1.5%）后的7个工作日内一次性支付经审定后剩余全部工程款。（若有违约金，应扣除相应违约金部分）。

九、其它商务条款

1、履约保证金：合同总价的2％作为履约保证金，签订合同后3个工作日内由成交供应商交入采购人账户（履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函保单等形式），待工程竣工验收合格后归还，不计利息。如须扣留，按专用合同条款15.3.2执行。

2、供应商须自行踏勘现场，充分了解现场现状及条件。因本项目的特殊性，供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状情况、及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的行政处罚、索赔或工期延长申请将不获批准。本项目为总价包干合同，除了清单和图纸（如有）外，可能涉及一些零星工程，请根据工地踏勘的实际情况进行综合考虑报价，应是在要求工期内完成采购范围全部工程内容的所有费用，包括完成本工程的直接费、间接费、利润、税金、风险费等，总价后期不做调整。原则上不集中组织现场勘查。各供应商可自行前往。现场踏勘联系人：狄老师 ，电话：0571-86832079。

3、施工水、电用量按中标价的0.4%计算，由成交供应商竣工验收合格后直接支付给“浙江传媒学院”。成交供应商应当在工程结算前向采购人提交由“浙江传媒学院”盖章确认的水、电费结清证明，否则，采购人有权拒绝支付剩余工程款。竣工验收合格后产生的水电费用在保修金退还前按上述流程同样办理。因电力不足承包人应自备发电机，且所有费用已包含在合同价内，费用不予另行计取。

4、本项目质保期要求为竣工验收合格后5年。

十、其他

- ▲拟派供应商须具备防水防腐保温工程专业承包资质。