浙江海洋大学海洋工程装备学院微机控制电子扭转试验机采购项目

采购（报价）文件

（竞价采购）

竞价编号：************

报价单位：************

联 系 人：************

联系电话：************

日    期：2025年**月**日

编制：浙江海洋大学采购中心

竞价采购填报要求

1、本采购文件（以下简称“文件”）作为供应商在政采云竞价系统报价的必要附件。供应商报价除满足政采云系统要求外，还需满足本文件的所有要求，并承诺响应后上传。

2、供应商报价时需按要求对商品进行响应，货物（或服务）名称、品牌及型号、价格需与文件上填报相一致，否则视为响应无效。本文件价格单位为元，如有小数，需保留小数点后两位。

3、供应商需核对报价商品是否符合项目的技术参数要求，符合技术参数要求的需在供应商响应处填写“响应”或填写技术要求对应内容。若条款要求中为“不小于”“不大于”“≥”“≤”“至少”等不确定参数时，供应商响应需填写“响应”并明确有关参数。响应内容不符合要求，未按要求响应（空白），“不响应”或填写与文件要求无关的内容，均视为报价无效。

4、文件“其他事项”栏作为供货商供货（或提供服务）的补充内容由供应商自行填报，其他事项栏填写不够的也可以附件形式另行附加材料。补充内容不得与本文件其他条款和内容相背或冲突，否则我方有权不予采纳并将视作报价无效处理。

5、文件“附件”为供应商资质或商务响应的支撑文件，在报价时需一并上传附件，否则视为报价无效。

6、供应商需对报价的材料或响应内容进行承诺，并签字盖章，未按要求的视为报价无效。

7、报价材料（含附件）各页均需加盖公章或骑缝章，签章文件扫描后以PDF格式添加到报价系统的附件中（文件的命名形式为：采购项目名称+报价文件+企业名称；附加的证明文件或材料命名形式为：报价文件附件）。

8、本次竞价结果需供应商报价三家（含）以上且为有效报价时竞价有效，采购人选择符合要求的最低报价供应商作为预成交供应商。（1）采购人通过评估政采云系统排名前三的供应商，若存在报价不符或响应虚假、后期供货（或服务）不及时或货物（或服务）不符合要求的等不满足采购文件要求的情况，采购人有权选择符合要求排名次低位的供应商作为成交供应商。（2）若系统排名前三的供应商均不满足采购文件要求，采购人有权重新组织采购，或竞争性谈判或磋商方式确定供应商。（3）若经过两轮公开竞价无效或仍不能确定供应商的，采购人可采用单一来源、竞争性谈判或磋商方式确定供应商。

9、以下情况采购人有权处理：（1）如果本次采购的货物为国家规定的政府采购节能产品、环保产品目录中的商品，供应商报价商品不符合上述要求的，将视作无效报价处理。（2）为推进建设资源节约型、环境友好型社会，采购人有权优先采购环境友好、节能低耗和易于资源综合利用的原材料、产品和服务。（3）供应商合同履行阶段如有存在违背采购法规和政策情况，按《浙江海洋大学合同履行异常管理细则》要求处理。

10、报价人对技术参数有不明之处可联系需求人电话：杨老师17858802799（限技术咨询）。

项目联系和质疑：对项目或文件要求有疑问或质疑的致电或邮件联系杜老师，电话/ 传真：0580-8086316；邮箱：627195050@qq.com；地址：浙江舟山市定海区临城街道海大南路1号。

- 供应商参与报价必要条件：需为政采云供应商。可通过政采云网址www.zcygov.cn注册或通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“用户入驻”栏按要求进行供应商登记并注册。

- 采购信息获取及报价途径：①政采云（前台）—行业馆—科研馆—极速竞价在“最新竞价”中搜索项目名称或“浙江海洋大学”进行信息获取或报价（报价时确保为登录状态）。②政采云（登录状态）—交易中心—竞价管理（点选“未响应”）进行搜索报价。

- 报价商品需为已发布商品或已上架待发布商品。商品报价或竞价相关操作问题可咨询政采云相关工作人员（进QQ群，群号698591622）。相关操作视频也可在政采云“采云学院”选择学习。

特别说明：以下为采购人的友情提醒，凡涉及政采云账号注册或报价操作事宜请联系政采云公司。

- 商品（服务）类型和报价

| 序号 | 商品名称 | 品牌及型号 | 数量/ 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 微机控制电子扭转试验机 |  | 1 /台 |  |
| 合计总价：小写 元，大写 圆整。 |  |  |  |  |

- 技术参数要求

| 序号 | 商品名称 | 技术要求 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 微机控制电子扭转试验机 | 主机配置 ●可选传感器最大量程（Nm）：±300 ●扭矩测量范围：0.5%-100%FS ●扭矩最小读数值（Nm）0.00001 ●试验扭矩分辨率 1/200000（并提供国家检测单位数据的证书文件） ●扭矩示值相对误差：≤±0.5% （正转和反转两个方向） ●扭矩重复性相对误差：≤0.5%（正转和反转两个方向） ●转角测量范围 0-100000° ●转角示值相对误差：≤±0.5% （正转和反转两个方向） ●扭角(小角度测量)显示最小分辨率：0.0001° ●转角最小读数值：0.0001° ●试验转速：0.05-3600°/min （10r/min），可定制 ●扭转速度示值相对误差：≤±0.5% （正转和反转两个方向） ●扭转速度示值重复性误差：≤0.5% 中心线同轴度误差 1000mm 内≤Φ0.2mm |  |
|  |  | 1、控制器预留电学测试模块，高精度数字测量仪，通过软件把电学参数整合到数据库里，然后通过软件做成曲线（包括但不限于电容-时间、电阻-时间，电阻-载荷、电容-载荷，应力-电容、应力-电阻、位移-电容、位移-电阻等）。 |  |
|  |  | 2、电学模块采用LAN接口与电脑主机通讯.； |  |
|  |  | 3、两个BNC监视器连接器、 三个光隔离数字输入和输出端： 3.1传感器特性值的自识别功能。----动态 3.2载荷显示功能、应力显示功能。 3.3载荷自动调零功能。 3.4载荷自动校准功能。 3.5破断检测功能、自动返回功能。 3.6传感器过载检出功能。 3.7触碰检出功能。 3.8提供力超载保护、电流过载保护、电压过载保护、超速保护和位移超量程保护 软件低周疲劳及持久试验：设备具有低周疲劳试验功能，增加配件可以满足功能低周疲劳及持久试验功能。 |  |
|  |  | 4、试验软件是强大的多功能软件包，可以根据不同行业用户需求提供定制解决方案。试验方案具备多功能性和设计灵活性，可满足多国的测试标准，亦可定制各种新材料的试验方法。 |  |
|  |  | 5、试验软件管理功能，具有强大的试验数据管理功能，主界面同步监控力值、位移、变形、扩展、时间、力值速率、变形速率、峰值力、数字千分表等9个通道中任意数据窗口，根据用户需要灵活选取各种计量单位及数据管理功能，有效提高用户试验的工作效率。灵活简便的试验控制功能对试验过程进行实时显示，随时对设备进行各种合理化调整。 |  |
|  |  | 6、软件：其主要特性与功能包括以下几个方面： 6.1采用图形拖拉来设计试验流程; 6.2用户自己可以创建测试模板; 6.3数据采集（可以设定定时，峰值 / 谷值，水平交叉，循环/对数形）; 6.4正弦波，方波，三角波，锯齿波，保持和自定义波形动作; |  |

- 商品价格及售后服务

- 本采购项目属交钥匙工程项目，供商报价含设备、运输（含装卸和吊装）、安装、调试培训等全部费用，采购方不再额外支付其他费用。

- 质量保证期（或保修期）服务：自合同签订生效，设备（或软件或服务）安装调试完毕并经甲方验收合格之日起免费质保 3 年，质保期内上门对损坏的设备（或软件）进行安装、升级、更换、调试，包括配件费、材料费、软件升级费、人工费等全部免费。质保期内被免费更换的零部件质量保证期再延续 3 年。服务响应时间2小时以内，维修人员需在接到维修电话后24小时内到达仪器现场，一般问题应在48小时内解决。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在7天内解决或提出明确解决方案，并提供不间断的服务直到商品正常运行。

- 安装及交付时间

交付和安装时间为合同签订  30  日之内。

- 付款方式和要求

到货验收合格后一次性付款。

- 其他事项

（此处仅填写供应商额外提供需方的服务承诺，与本采购文件询价要求相左条款的其他说明视作无效说明。若无其他服务承诺的请填写“无”）

- 附件（填写附件名称，如企业营业执照、资质文件等另行要求的附加的附件名称。）

1．企业营业执照（有效期以内，并加盖公章）

2．提供产品来源正规性证明。（包括产品质量合格证书、产品检验报告等）

3．承诺书（见后附页）

附件特别说明：

（1）上文“附件”为供应商资质或商务响应的支撑文件，供应商在报价时需在上述“附件”清单中注明附加的附件具体名称，并在系统报价时将以上附件一并上传，否则视为报价无效。

（2）文件要求的附件材料若无范本，格式可按要求自拟。

（3）系统填报时，附加的证明文件或材料单独以PDF格式并命名为：“报价文件附件”上传。

承 诺 书

我公司在参加  xxxxxxxxxxxxxxxx（完整项目名称） 项目的政采云竞价（询价）采购活动中，郑重承诺如下：

1. 承诺遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及浙江海洋大学规章制度。

2.完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求。

3.我方承诺在本次竞价（询价）活动，不存在以下情况：

（1）和其他供应商存在同一人或者直接控股、管理、利益等有关联的，其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（2）承诺绝对没有也不会向生产厂家提前报备本项目采购内容等影响本项目顺利实施的行为，且绝对不会直接或间接干预中标供应商的供货或服务。

若经贵方查出有上述情况，立即取消我方竞价（询价）资格并承担相应的法律职责，自愿同意在此后一年内不参与学校的采购活动。

4.我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。承诺严格执行合同条款，凡进入浙江海洋大学的货物、服务项目等均有完备的手续。

我方保证本项目提交的承诺内容真实可靠，如因存在虚假响应、提供虚假材料等恶意报价的情况，或中标后却无法履行合约等情况，愿意承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

报价单位名称：                                         （加盖公章）

联系人：                                             （签    字）

联系电话：

日  期：      年     月     日