浙江交通职业技术学院2025年空调采购配置参数清单

| 序号 | 货物 名称 | 规格型号、技术参数 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 品牌 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹挂机 | 型号：KFR-35GW/G3-1A；额定制冷功率（W）：845；额定制热功率（W）：1240；循环风量（m3/h）：720；能效等级：一级；内机噪音：18dB(A)；外机噪音：38dB(A)。 | 11 | 2500 | 27500 | 美的 |  |
| 2 | 2匹柜机 | 型号：KFR-51LW/G3-1；额定制冷功率（W）：1270；额定制热功率（W）：2000；循环风量（m3/h）：1450；内机噪音：22dB(A)；外机噪音：42dB(A)。 | 4 | 4950 | 19800 | 美的 |  |
| 3 | 3匹柜机 | 型号：KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A；制冷量（W）：7290；电源电压：220V；循环风量：1300m3/h；内机噪音：46dB(A)；外机噪音：56dB(A)。 | 10 | 5550 | 55500 | 美的 |  |
| 4 | 5匹柜机 | 型号：KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A；制冷量（W）：12160；电源电压：380V；循环风量：2050m3/h；内机噪音：52dB(A)；外机噪音：60dB(A)。 | 2 | 8300 | 16600 | 美的 |  |
| 5 | 铜管 | 铜管Φ16/Φ10 | 27 | 150 | 4050 | 上海飞轮 |  |
| 6 | 支架 |  | 27 | 50 | 1350 | 定制 |  |
| 7 | 拆机 |  | 27 | 200 | 5400 | 定制 |  |
| 8 | 总价 |  |  |  | 130200 |  |  |

商务要求：

- 报价须知：项目为交钥匙工程，报价含设备、辅材费、包装运输、人工安装布线、调试、人员培训、税费等涉及此项目完成所需的全部费用。不得超出控制价。

- 质保期：原厂质保6年。（自交货验收合格之日起计）

- 质量保证：

  - ▲所有产品必须保证为原厂原包装全新产品，产品的包装、运输与安装均由中标方负责，不接受组装及翻新使用过的产品，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，学校可要求免费更换。

  - 质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

  - ▲提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用，提供原厂工程师上门验机服务。

  - ▲用户可通过设备序列号查询到设备保修信息为：浙江交通职业技术学院，且设备序列号查询到的配置清单与实际供货配置清单必须保持一致，享受大客户售后服务。

- 售后服务保障要求：

  - 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

  - 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

  - 发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 1小时内响应并提出解决方案， 2 小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

  - 供应商提供的商品必须是国家规定的节能产品，符合“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(国家发展和改革委员会,财政部,财库〔2019〕19号)-节能产品政府采购品目清单”要求。中标后提供产品的节能环保证书。

5）▲六年原厂质保，中标后三个工作日内提供原厂针对此项目的售后服务承诺函盖章原件，否则报价无效；设备生产商需在国内设有24小时技术服务热线。

- 本地化服务要求：在杭州市区有常驻的售后服务机构。

- 培训：提供设备操作培训及培训资料。

- 交货时间及地点:

  - 交货时间：合同签订后 10个 工作日内完成供货、安装、调试。

  - 地点：浙江交通职业技术学院

- 付款方式：货物自验收合格并正常运行后十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。

- ▲以上技术指标和商务要求不接受负偏离，负偏离视为虚假应标，中标后提供响应证明文件，否则将取消成交资格并追究相关责任。

浙江交通职业技术学院