非接触式眼压计

- 采购需求

| 商品名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非接触式眼压计 | 1 | 套 | CANON TX-20 | 进口 |

二、招标技术要求

（一）用途：主要用于测量眼压。

（二）技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ▲1. | 型式：非接触式 |
| 2. | 工作距离：≥10mm |
| 3. | 检查范围：0-60mm/Hg（30-60mm/Hg可自动切换） |
| 4. | 测量精度：≤1mm/Hg |
| 5. | 自动眼球追踪功能：有 |
| 6. | 左右眼自动切换：有 |
| 7. | 下巴架电动升降：有 |
| 8. | 可计算去除角膜厚度影响后的眼压值并打印报告：有 |
| 9. | 固视系统：配备内部和外部固视灯 |
| 10. | 内存：可查询最少6组最近测量数据 |
| ▲11. | 系统可连接医院HIS系统 |
| 12. | 打印机：热敏打印，自动切纸 |
| 13. | 显示器：≥5英寸彩色液晶屏，可调节倾斜角度 |

（三）配置

眼压计主机1台，升降台1台，数据传输线3根，相关手册纸质版一套，相关手册电子版一份等。

（四）商务条款

1.质保期3年及以上，自产品验收合格入库之日起算。保修期限届满后，卖方仍负有维修义务，超过保修期的维修，只收取零配件费。

2.付款方式：合同签订且完成产品供货和安装、调试、验收合格入库后的30日内支付100%货款(卖方需先开具合同金额100%的增值税专用发票给买方)。

3.售后服务：卖方保证，产品出现问题、故障等时应于买方提出报修后的2小时内响应，并于24小时内指派具备专业资格的合格的卖方维修人员按约前往买方指定的现场提供上门维修或相关售后服务。

4.产品交付：卖方按买方需求，合同签订后接买方通知后30天内将产品运输并交付至买方的指定地址：杭州市上城区凤起东路618号。接到买方通知后1周内完成安装和调试。卖方负责承担与产品运输、装卸、安装、调试、保险、退换货等相关费用及损毁灭失等一切在途风险。如产品交付前出现上述问题导致无法按约交付或交付的产品存在瑕疵或不符合合同约定等，卖方应当在出现上述情形的当日立即重新为买方安排发货并及时更换。卖方所供产品连续2次不符合买方要求时，买方有权单独解除合同。

5. 产品包装、验收及质量异议：

1）卖方应按产品的原厂原装标准包装和发货，买方据此验收；如部分产品存在包装破损、包装不符等情形，买方有权拒绝接收所有产品或该部分包装瑕疵的产品。

2）如卖方交付的产品存在数量短缺、交付不符、相关附件或材料缺失、假冒伪劣或质量、权属瑕疵等情形，如买方当场验收产品时发现的，有权决定拒绝收货或立即要求退换货；如买方收货后发现上述瑕疵，则于买方发现之日起叁个工作日内向卖方指定联系人或指定联系方式提出异议，并要求卖方立即退换货或承担违约责任。

6.培训服务：卖方在装机后及设备使用期间根据买方需求，应向买方免费提供该设备的产品性能介绍，使用操作，维护维修等理论及实践操作的培训。