浙江工业大学采购项目反向竞价执行建议书（电缆类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购项目概况** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西配楼电缆采购任务 | | | | | | | | |
| 确认书编号 | | [2024]95245 | | | 预算金额（万元） | | | | 19.8 | |
| 是否进口 | | 否 | | | 是否办理免税 | | | | 否 | |
| 是否专门面向中小企业采购 | | 是 | | | 是否学校重大  政府采购项目 | | | | 否 | |
| 采购类型 | | 政府采购 | | | 采购方式 | | | | 反向竞价 | |
| 采购联系单位 | | 能源与碳中和科教融合学院 | | | | 项目负责人 | | | 张士汉 | |
| 项目联系人 | | 朱奕虹 | | | | 联系人手机 | | | 17816616071 | |
| 联系人邮箱 | | 1124001@zjut.edu.cn | | | | | | | | |
| 预计竣工时间 | | 2025年 3月 10日 | | | | 所在校区 | | | 朝晖校区 | |
| 填表时间 | | 2025年 1月 16日 | | | | 填表人 | | | 朱奕虹 | |
| **采购项目内容** | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目内容 | | 规格型号 | 品牌 | | | 单位 | 数量 | 参考价（元） | |
| 单价 | 小计 |
| 1 | 电缆 | | WDZA-JYJ-0.6/1kv-4x185+1x95电缆（含安装） | 中大元通 | | | 米 | 375 | 528 | 198000 |
|  | 合计 | |  |  | | |  |  |  | 198000 |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

**西配楼电缆采购任务**

主要技术指标：

▲具备原厂针对本工程的电缆质量承诺书。

▲具备原厂WDZA-YJY 0.6/1KV 4\*185+1\*95检测报告与合格证。

▲安装施工人员必须同时具备高压电工作业证及低压电工作业证。

▲以上在报价时提供加盖制造商公章的质量承诺书予以证明。

采购清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **名称** | **数量** | **品牌** |
| 1 | 电缆 | WDZA-JYJ-0.6/1kv-4x185+1x95电缆（含安装） | 米 | 375 | 中大元通 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

售后服务要求：

1、质保期 2 年。

2、质保期过后，厂商及供应商提供终身维护，免收人工费。

3、 5 天内交货。

4、需提供制造商针对本项目的原厂质保承诺书。