浙江工业大学采购项目反向竞价执行建议书（电缆类）

|  |
| --- |
| **采购项目概况** |
| 项目名称 | 西配楼电缆采购任务 |
| 确认书编号 | [2024]95245 | 预算金额（万元） | 19.8 |
| 是否进口 | 否 | 是否办理免税 | 否 |
| 是否专门面向中小企业采购 | 是 | 是否学校重大政府采购项目 | 否 |
| 采购类型 | 政府采购 | 采购方式 | 反向竞价 |
| 采购联系单位 | 能源与碳中和科教融合学院 | 项目负责人 | 张士汉 |
| 项目联系人 | 朱奕虹 | 联系人手机 | 17816616071 |
| 联系人邮箱 | 1124001@zjut.edu.cn |
| 预计竣工时间 | 2025年 3月 10日 | 所在校区 | 朝晖校区 |
| 填表时间 | 2025年 1月 16日 | 填表人 | 朱奕虹 |
| **采购项目内容** |
| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 参考价（元） |
| 单价 | 小计 |
| 1 | 电缆 | WDZA-JYJ-0.6/1kv-4x185+1x95电缆（含安装）  | 中大元通 | 米 | 375 | 528 | 198000 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 198000 |
|  |
|  |

**西配楼电缆采购任务**

主要技术指标：

▲具备原厂针对本工程的电缆质量承诺书。

▲具备原厂WDZA-YJY 0.6/1KV 4\*185+1\*95检测报告与合格证。

▲安装施工人员必须同时具备高压电工作业证及低压电工作业证。

▲以上在报价时提供加盖制造商公章的质量承诺书予以证明。

采购清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **名称** | **数量** | **品牌** |
| 1 | 电缆 | WDZA-JYJ-0.6/1kv-4x185+1x95电缆（含安装） | 米 | 375 | 中大元通 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

售后服务要求：

1、质保期 2 年。

2、质保期过后，厂商及供应商提供终身维护，免收人工费。

3、 5 天内交货。

4、需提供制造商针对本项目的原厂质保承诺书。