## Sheet1
浙江省第一监狱2024年度UPS巡检服务费用清单
序号 | 使用地点 | 设备名称 | 型号 | 单次巡检价格 |  |  |  | 一年二次巡检价格 | 备注
|  |  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 中心机房 | UPS主机 | 台达60K | 3 | 台 | 700 | 2100 | 4200
|  | 电池 | 国产 | 120 | 节 | 12 | 1440 | 2880
2 | 西大门机房 | UPS主机(20KVA) | KELONG YTR3120 | 1 | 台 | 600 | 600 | 1200
|  | 电池 | 国产 | 64 | 节 | 12 | 768 | 1536
3 | 21号监舍 | UPS主机(10KVA) | KELONG YTR110 | 1 | 台 | 400 | 400 | 800
|  | 电池 | 国产 | 32 | 节 | 12 | 384 | 768
4 | 医院 | UPS主机(10KVA) | KELONG YTR110 | 1 | 台 | 400 | 400 | 800
|  | 电池 | 国产 | 32 | 节 | 12 | 384 | 768
5 | 新建1号监舍 | UPS主机(20KVA) | 英威腾 HT3120XL-HC | 1 | 台 | 600 | 600 | 1200
|  | 电池 | 国产 | 32 | 节 | 12 | 384 | 768
6 | 新建2号监舍 | UPS主机(20KVA) | 英威腾 HT3120XL-HC | 1 | 台 | 600 | 600 | 1200
|  | 电池 | 国产 | 32 | 节 | 12 | 384 | 768
7 | 新建3号监舍 | UPS主机(20KVA) | 英威腾 HT3120XL-HC | 1 | 台 | 600 | 600 | 1200
|  | 电池 | 国产 | 32 | 节 | 12 | 384 | 768
合计 | [6 empty] | 9428 | 18856
备注： 1、以上价格包含2次巡检维护费用，其中包含每节蓄电池电阻、电压检测，UPS主机整机清洁、各项参数检测机报告和故障的应急抢修等技术服务相关费用。 2、巡检工程师为UPS厂家认定工程师。 3、不包含更换蓄电池的费用以及不包含主机的维修材料费用。